## Sheet1
秀水镇涉企行政检查事项清单
序号 | 检查 | 事项 | 检查 | 依据 |  |  | 检查内容及标准 | 检查 | 联合 | 检查
| 主体 | 名称 | 对象 | 法律 | 法规 | 规章 |  | 方式 | 部门 | 频次
1 | 秀水镇人民政府 | 安全生产状况监督检查 | 生产经营性场所 | 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议 《关于修改 〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正）第九条：“…乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。” | 《吉林省安全生产条例》（2017年12月1日吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）第六条 县级以上人民政府应当加强对安全生产工作的领导，支持、督促有关部门依法履行安全生产监督管理职责，建立健全安全生产工作协调机制，统筹协调本行政区域内安全生产工作的重大事项。乡、镇人民政府及街道办事处应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。 |  | 一、施工作业安全。1.照明达标：室内外关键区域（通道、操作点）照明亮度充足，损坏灯具及时更换。2.运行状态：设备无异常噪音、渗漏、过热等情况，运行参数在正常范围。3.. 防护装置：旋转、传动部位防护罩完好牢固，急停按钮灵敏有效，无缺失或失效。4.人员防护与管理：作业人员按要求佩戴安全帽、防护服、护目镜等劳保用品，无违规穿戴。5.安全培训：新员工上岗前经过安全培训，特种作业人员（如电工、焊工）持有效证件上岗。二、用电安全。1.用电规范：电线无破损、私拉乱接，插座、开关无烧焦痕迹，大功率设备单独布线。2.配电柜、配电箱完整无损坏并配置漏电保护器。3.配电柜、配电箱周围留有足够的安全空间，禁止堆放易燃易爆物。三、特种设备使用安全。定期维保：设备有完整维保记录，特种设备（如电梯、起重机）需持有效检验合格证书。四、燃气使用安全。燃气要规范安装燃气报警器。配备符合国家安全标准的软管和阀门。五、有限空间作业安全。1.设置明显的安全警示标识。2.按照使用规则佩戴使用劳动防护用品。3.安排专门人员进行现场安全管理，遵守操作规程和落实好安全措施。六、电气焊作业。1.检查是否持有电气焊特种作业操作证。2.严禁商店、公共娱乐场所在营业期间动火作业。3.严禁在可燃物附近动火作业。 | 现场检查 | 应急局 | 4次/季度
2 | 秀水镇人民政府 | 消防安全检查 | 生产经营性场所 | 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过 根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）第三十条 地方各级人民政府应当加强对农村消防工作的领导，采取措施加强公共消防设施建设，组织建立和督促落实消防安全责任制。第三十一条 在农业收获季节、森林和草原防火期间、重大节假日期间以及火灾多发季节，地方各级人民政府应当组织开展有针对性的消防宣传教育，采取防火措施，进行消防安全检查。” |  |  | 一、消防疏散通道。1.通道畅通：消防通道、应急通道无杂物堆积，宽度不低于1.2米，标识清晰可见。2. 场地整洁：作业/办公区域无积水、油污、尖锐杂物，物料堆放整齐，预留安全间距。二、消防安全设施。1.消防器材：灭火器在有效期内、压力正常，摆放位置显眼且无遮挡，员工知晓基本使用方法。2.. 应急准备：消防栓可正常出水，应急照明、疏散指示标志在断电后能自动启动。 | 现场检查 | 应急局 | 4次/季度
3 | 秀水镇人民政府 | 对物业承接查验的指导和监督 | 物业服务单位 |  | 《吉林省物业管理条例》第六十七条“建设单位与前期物业服务人应当在物业所在地的街道办事处、乡镇人民政府的指导和监督下，对物业管理区域内的共用部位、共用设施设备进行查验，确认现场查验结果，形成书面查验记录，签订物业承接查验协议，形成书面交接记录，并向业主公开查验结果物业承接查验协议应当对物业承接查验基本情况、存在问题、解决方法及其时限、双方权利义务、违约责任等事项作出明确约定。建设单位应当按照物业承接查验协议的约定对存在问题进行整改。建设单位未按照约定整改的，物业服务人应当及时向街道办事处、乡镇人民政府报告。街道办事处、乡镇人民政府应当责令建设单位在三十日内予以整改。物业承接查验协议生效后，当事人一方不履行协议约定的交接义务，导致前期物业服务合同无法履行的，应当承担违约责任。 |  | 在乡镇人民政府的指导和监督下，对物业管理区域内的共用部位、共用设施设备进行查验，确认现场查验结果，形成书面查验记录，签订物业承接查验协议，形成书面交接记录，并向业主公开查验结果物业承接查验协议应当对物业承接查验基本情况、存在问题、解决方法及其时限、双方权利义务、违约责任等事项作出明确约定。建设单位应当按照物业承接查验协议的约定对存在问题进行整改。建设单位未按照约定整改的，物业服务人应当及时向街道办事处、乡镇人民政府报告。街道办事处、乡镇人民政府应当责令建设单位在三十日内予以整改。物业承接查验协议生效后，当事人一方不履行协议约定的交接义务，导致前期物业服务合同无法履行的，应当承担违约责任。 | 现场检查 | 无 | 1次/年
4 | 秀水镇人民政府 | 组织居(村)民委员会、物业服务人对物业管理区域进行定期巡查 | 物业服务单位 |  | 《吉林省物业管理条例》第一百零三条“县级以上人民政府相关行政主管部门按照各自职责，负责物业管理区域内的下列工作依法处理违法违规行为： （一）建设行政主管部门负责建设工程竣工验收备案，监督建设单位履行建筑工程质量保修责任，监督检查房屋装饰装修活动：（二）城乡规划行政主管部门负责监督检查建设活动，开展定期巡查和重点巡查，认定违法建筑、违法建设行为，城市管理综合执法部门负责查处：（三）市场监督行政主管部门负责监督检查无照经营活动，检查价格公示、违规收费活动，监督管理电梯等特种设备安全：（四）公安机关负责监督检查治安、技防、保安服务等活动：（五）应急管理部门负责监督管理消防工作，消防救援机构负责实施：（六）人防行政主管部门负责监督检查人防工程维护管理：（七）城市绿化行政主管部门负责查处侵占、毁坏公共绿地、树木和绿化设施的行为：（八）其他行政主管部门按照各自职责，依法进行监督管理。街道办事处、乡镇人民政府应当组织居（村）民委员会、物业服务人对物业管理区域进行定期巡查。发现违法违规行为的，应当及时劝阻、制止：劝阻、制止无效的，应当及时报告相关行政主管部门。定期巡查每年不得少于一次。相关行政主管部门应当建立违法违规行为投诉和举报处理制度，并在物业管理区域内显著位置公布联系单位、投诉和举报电话。相关行政主管部门应当自收到投诉、举报之日起，按照确定时限进行调查、处理 |  | （一）建设行政主管部门负责建设工程竣工验收备案，监督建设单位履行建筑工程质量保修责任，监督检查房屋装饰装修活动：（二）城乡规划行政主管部门负责监督检查建设活动，开展定期巡查和重点巡查，认定违法建筑、违法建设行为，城市管理综合执法部门负责查处：（三）市场监督行政主管部门负责监督检查无照经营活动，检查价格公示、违规收费活动，监督管理电梯等特种设备安全：（四）公安机关负责监督检查治安、技防、保安服务等活动：（五）应急管理部门负责监督管理消防工作，消防救援机构负责实施：（六）人防行政主管部门负责监督检查人防工程维护管理：（七）城市绿化行政主管部门负责查处侵占、毁坏公共绿地、树木和绿化设施的行为：（八）其他行政主管部门按照各自职责，依法进行监督管理。街道办事处、乡镇人民政府应当组织居（村）民委员会、物业服务人对物业管理区域进行定期巡查。发现违法违规行为的，应当及时劝阻、制止：劝阻、制止无效的，应当及时报告相关行政主管部门。定期巡查每年不得少于一次。相关行政主管部门应当建立违法违规行为投诉和举报处理制度，并在物业管理区域内显著位置公布联系单位、投诉和举报电话。相关行政主管部门应当自收到投诉、举报之日起，按照确定时限进行调查、处理 | 现场检查 | 无 | 1次/年
5 | 秀水镇人民政府 | 乡村集体所有制企业监督管理 | 乡村集体所有制企业 |  | 《乡村集体所有制企业条例》（1990年6月国务院令第59号，2011年1月修订）第二条“本条例适用于由乡（含镇，下同）村（含村民小组，下同）农民集体举办的企业。农业生产合作社、农村供销合作社、农村信用社不适用本条例” 乡镇人民政府 乡村集体所有制企业监督管理 行政检查 法定职责 第十二条“国务院乡镇企业行政主管部门主管全国乡村集体所有制企业。地方人民政府乡镇企业行政主管部门主管本行政区域内的乡村集体所有制企业（以下简称企业）第三十四条“各级人民政府乡镇企业行政主管部门根据国家的法律、法规和政策，加强对企业的指导管理、监督、协调和服务… |  | 加强对企业的指导管理、监督、协调和服务 | 现场检查 | 无 | 1次/年