**榆树市福韵小区日照分析结论：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属城市 | 榆树 | 经度 | 126°01′ | 纬度 | 44°30′ |
| 分析日 | 1月20日 | 节气 | ■ 大寒 □ 其它 |
| 有效日照时间 | 8:00 - 16:00 | 控制标准 | 时间（分钟） | 180 | 最小连续时间（分钟） | 5 |
| 分析高度（米） |  | 计算方法 | □连续■累计 | 最小入射角 | 10 |
| 分析方案 | 窗口分析 |
| 分析结论 |  满足 |  |
| **日照分析结论****建筑对外：** 榆树市华跃兴程房地产开发有限公司拟在建设街东侧、华昌路南侧建设榆树市福韵小区建设项目，委托我公司对该项目进行日照分析计算，经过我公司与建设单位收集材料，对该拟建项目西侧A#、B#、C#建筑做窗户分析，B#、C#建筑均满足**大寒日**3小时日照要求，对A#建筑不降低原有日照时数。（详细建筑关系见附图02、03、04）  |
| 分 析：虞 璟 虞璟 校 对：周朝阳 周朝阳 审 核：刘志华 刘志华   2023 年11 月25日 |