榆树市卡岔河水系于家镇污水处理厂及配套市政管网建设项目
PAGE  

榆树市卡岔河水系于家镇污水处理厂及配套市政管网建设项目

（EPC）
二 次 招 标 文 件

招标编号：JLYDZB2019-031
招标人：榆树市于家镇人民政府
招标代理人：吉林远大工程咨询有限责任公司

二〇一九年九月
目  录
1

目  录

1

第一章 招标公告

7

第二章 投标人须知

38

第三章 评标办法（综合评估法）

45

第四章 合同条款及格式

118

第五章 技术标准和要求

127

第六章 投标文件格式




第一章   招标公告
榆树市卡岔河水系于家镇污水处理厂及配套市政管网建设项目（EPC）
二次招标公告

项目编号：JLYDZB2019-031
招标条件
本招标项目榆树市卡岔河水系于家镇污水处理厂及配套市政管网建设项目已由榆发改审字【2019】41号文件、榆树市政府采购管理办公室下达的采购任务书批准建设，招标人为榆树市于家镇人民政府，建设资金来自公共财政预算资金。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计、施工以工程总承包采用资格后审方式进行公开招标，选取中标人。
项目概况与招标范围

2.1 项目名称：榆树市卡岔河水系于家镇污水处理厂及配套市政管网建设项目（EPC）

2.2 项目概况：

新建污水处理厂近期设计规模 300 吨/天，远期设计规模 600 吨/天，近期实施按 300吨/天建设，预留远期用地，近期占地面积为 1440 平米。其处理工艺主要为粗、细格栅+集水井+进水调节池+集装箱一体化设备+混合絮凝+纤维转盘滤布滤池+紫外线消毒。
管网部分：清淤 d300 污水管线 3243m；更换破损 d300 污水 管线 500m；新建 d300 污水管线 782m。 
拆除和恢复水泥混凝土路面面积 4000 ㎡。

项目投资：665.53万元，其中工程费用631.65万元。
2.3招标范围：本项目勘察、设计和施工，包括测量、物探、勘察、初步设计及概算、施工图设计及预算、后续设计服务等；材料、设备采购及安装、调试试运行等；包含但不限于施工图范围内的工程施工；工程保修期内的缺陷修复及质量保修。
2.4 建设地点：榆树市于家镇。 

2.5  项目周期：

勘察设计周期、施工工期：满足工程施工计划要求，自合同签订之日起20日内完成全部合格的勘察设计成果；施工计划工期自合同签订之日起至2019年12月31日。
2.6 质量标准：

勘察设计要求的质量标准：勘察设计应符合国家工程建设强制性标准，满足行政主管部门审批要求，满足招标人对设计的要求及污水水质排放标准，满足项目规定达标要求。
施工要求质量标准：工程质量应达到国家质量工程建设验收规范“合格”标准及《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）的要求。
投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具有独立法人资格，且持有效的营业执照；

投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质的施工单位（并在上一年度信用综合评价中获得优良等级的施工总承包企业，省外施工企业须获得企业所在省/市的信用综合评价最高等级）或市政行业(排水工程)专业甲级及以上资质的设计单位（并在上一年度信用综合评价中获得AAA等级的设计企业，省外设计企业须获得企业所在省/市的信用综合评价最高等级）。施工单位须具有有效的安全生产许可证。

投标单位须在资质证书范围内开展工程总承包业务；企业信誉良好，有多年施工或设计经验，且具备完成本项目勘察、设计和施工的能力。

3.2投标人拟投入的工程总承包项目经理应当具有工程建设类注册执业资格（包括注册建筑师、勘察设计注册工程师或注册建造师二级）和中级及以上专业技术职称，担任过同类或类似的工程总承包项目经理或者设计项目负责人、施工项目经理；须要熟悉工程设计、工程施工管理、工程采购管理、工程的综合协调管理且具有同类或类似工程总承包业绩；全面负责项目实施的组织领导、协调和控制，对项目的进度、造价、质量、安全全面负责，依法履行工程总承包的义务并维护业主的权益。正确处理和协调与业主、相关各方之间及企业内部各专业、各部门之间的关系。

3.3投标单位拟派出的项目管理人员，应为本单位在职人员，并在“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”备案并且信息一致。

项目管理机构人员的社保证明（须包含社保开户单位名称及社保查询账号密码）且为唯一社保，并保证其内容真实性，提供网上查询截图并加盖鲜章；

3.4 财务要求：近三年（2016年-2018年）财务状况良好，不亏损。

3.5业绩要求：投标人近三年（2016年-2018年）有一项（含一项)以上同类（同类是指包含污水处理相关的工程）或类似工程总承包业绩（是指工程性质或工程规模与本工程类似，或者结构形式和施工工艺等方面与本工程类似），（本省行政区域内的业绩认定，应当采用“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”工程项目信息中的业绩。在省域外的业绩认定，应是通过互联网且不需任何权限即可在工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台查询得到，其它网站查询的业绩不予认定）。     

3.6本次招标不接受联合体投标。
3.7信誉要求：拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

3.8外埠入吉建筑业企业应按照吉建管【2018】12号、吉建管【2019】11号文件办理企业信息登记，备案登记后方可参与投标。

3.9与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标； 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

3.10拒绝被最高人民法院在“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人的企业参与招投标活动。

拒绝在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业的投标人参与招投标活动。

在“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/”网站上信用记录良好 。

信用信息查询记录应提供网站地址及相关截图（按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据投标报名始至开标当日“信用中国”网站、“中国政府采购网”和“国家企业信用信息公示系统”的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动）。

执行吉林省住房和城乡建设厅“关于印发《吉林省建筑业企业信用综合评价办法》的通知（吉建管〔2017〕36号）”文件要求，对年度信用评价为不合格的企业，禁止参与政府投资项目投标，取消评先选优资格。

3.11投标人企业和个人（指法定代表人、拟投入本项目的项目经理）不存在行贿犯罪记录（在中国裁判文书网http//www.creditchina.gov.cn/上自行查询行贿犯罪档案记录）。
3.12 每家投标单位只能授权1名委托代理人办理投标报名及招标投标相关事宜，授权人必须是本单位在职在册职工。
3.13投标人的法定代表人或其授权委托人应按规定的时间和地点参加开标活动，并现场核验身份。合格投标人的法定代表人或其授权委托人应按规定的时间和地点参加招标活动，并现场核验身份。违反前两款规定的视为自动放弃投标。开标现场提供的投标文件中的项目管理人员应与投标报名时一致。

3.14 招标投标过程中，投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

3.15各投标人均可就本招标项目上述标段中的一个标段进行投标报名。
招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2019年9月 16至2019年9月20日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午9时00分至11时00分，下午13时30分至17时00分 (北京时间，下同)，在榆树市繁荣大街南段南门村办公楼二楼吉林远大工程咨询有限责任公司报名处持以下证件的原件和加盖公章的复印件1份报名并购买招标文件：

企业法人营业执照；

2、企业资质证书（副本）；

3、施工单位安全生产许可证；

4、上一年度信用综合评价中获得优良等级的证明材料（施工单位提供）或上一年度信用综合评价中获得AAA等级的证明材料（设计单位提供）；

5、工程总承包项目经理注册执业资格证（包括注册建筑师、勘察设计注册工程师或二级注册建造师）、中级及以上专业技术职称证及安全考核合格证书；

6、平台或工程所在地的省建筑市场监管一体化工作平台网站企业业绩截图并加盖单位公章（须体现项目名称和中标金额）；

7、吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台入吉企业及注册人员管网截图并加盖投标单位公章（外省入吉企业）；

8、近三年（2016年、2017年、2018）财务审计报告；

9、信用中国、国家企业信用信息公示系统、中国政府采购网、中国裁判文书网查询证明原件；

10、企业法定代表人授权委托书、被授权人的身份证、法定代表人身份证复印件；

11、项目管理人员及被授权人须提供社保证明（报名时提供身份证号、个人参保编号、用户名、密码、网站链接，现场核验）【在本公司至少连续缴纳近半年社保（备注：近半年指2019年1月至2019年7月），外省入吉企业管理人员需在吉林省建筑市场诚信平台中备案可查】；

（项目管理人员指：注册建筑师/结构师、勘察设计注册工程师、项目经理、技术负责人）。

招标文件收费实行市场调节价，招标单位和招标代理机构严格遵守《价格法》等法律法规规定，对招标文件的收费应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的，合理确定招标文件收费标准，不得有违规收费行为招标文件收费实行市场调节价，招标单位和招标代理机构严格遵守《价格法》等法律法规规定，对招标文件的收费应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的，合理确定招标文件收费标准，不得有违规收费行为招标文件收费实行市场调节价，招标单位和招标代理机构严格遵守《价格法》等法律法规规定，对招标文件的收费应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的，合理确定招标文件收费标准，不得有违规收费行为招标文件收费实行市场调节价，招标单位和招标代理机构严格遵守《价格法》等法律法规规定，对招标文件的收费应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的，合理确定招标文件收费标准，不得有违规收费行为。招标文件每套售价2000元，售后不退。

投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为2019年10月9日9时30分（详见招标文件），地点为长春市政务中心三楼三开标室。

5.2 逾期或未能按时抵达指定开标地点的投标文件，招标人不予受理。

发布公告的媒介

本次招标公告同时在
中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/
吉林省建设信息网http://zb.jljsw.gov.cn/html/index.htm、
中国招标投标公共服务平台 http://bulletin.cebpubservice.com/、
《长春市公共资源交易网》http://www.ccggzy.gov.cn/

7.联系方式

招标人：榆树市于家镇人民政府
联 系 人：佟先生 
电    话：13944054588
招标代理机构：吉林远大工程咨询有限责任公司
地址：榆树市繁荣大街南段
联系人：王玓
电话：0431-83832419
吉林省和长春市建设工程招标投标领域扫黑除恶专项斗争线索举报方式：
1.吉林省建设工程招标投标领域扫黑除恶专项斗争线索举报方式：
电话：0431-82752638邮箱：jstzbc123@126.com
地址：长春市贵阳街287号建设大厦428室招投标管理处  邮编：130051
2.长春市建设工程招标投标领域扫黑除恶专项斗争线索举报方式：
电话：0431-88779829邮箱：ccjw88779829@163.com
地址：长春市湖西路与普阳街交汇处长春市政务中心六楼B区2611室 邮编：130400

2019年9月16日
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：榆树市于家镇人民政府
联系人：佟先生   电话：13944054588    

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：吉林远大工程咨询有限责任公司
地址：榆树市繁荣大街南段南门村办公楼二楼

联系人：王玓  

联系电话：0431-83832419

	1.1.4
	项目名称
	榆树市卡岔河水系于家镇污水处理厂及配套市政管网建设项目（EPC）

	
	项目概况
	新建污水处理厂近期设计规模 300 吨/天，远期设计规模 600 吨/天，近期实施按300 吨/天建设，预留远期用地，近期占地面积为 1440 平米。其处理工艺主要为粗、细格栅+集水井+进水调节池+集装箱一体化设备+混合絮凝+纤维转盘滤布滤池+紫外线消毒。
管网部分：清淤 d300 污水管线 3243m；更换破损 d300 污水 管线 500m；新建 d300 污水管线 782m。 
拆除和恢复水泥混凝土路面面积 4000 ㎡。

	1.1.5
	建设地点
	榆树市于家镇

	1.2.1
	资金来源及比例
	公共财政预算资金。100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目勘察、设计和施工，包括测量、物探、勘察、初步设计及概算、施工图设计及预算、后续设计服务等；材料、设备采购及安装、调试试运行等；包含但不限于施工图范围内的工程施工；工程保修期内的缺陷修复及质量保修。

	1.3.2
	工期要求
	施工建设工期自合同签订之日起至2019年12月31日。
勘察、设计周期20日历天

合同签订之日起20日历天内向招标人提交施工图设计文件送审版，

招标人对施工图进行审核，审核期间中标人应立即组织进场施工，

招标人对施工图的修改意见应在中标人提交施工图设计文件送审核

后3个工作日内书面提出，中标人应在3个工作日修改完善反馈，

并确保在本项目EPC合同签订后60日历天内完成施工图审查。

2019年12月20日前工程完工并达到清水联动调试条件。

调试期：清水联动调试；2019年12月25日前完成清水联动调试并验收合格。

 全系统达标排放调试：2019年12月31日完成全系统达标排放调试。

	1.3.3
	质量标准
	勘察设计要求的质量标准：勘察设计应符合国家工程建设强制性标准，满足行政主管部门审批要求，满足招标人对设计的要求及污水水质排放标准，满足项目规定达标要求。符合招标人提供的《榆树市卡岔河水系于家镇污水处理厂及配套市政管网建设项目可行性研究报告》并通过图纸审查单位的审查；污水处理厂全系统同时实现自动化和手动控制运行。

施工要求质量标准：工程质量应达到国家质量工程建设验收规范“合格”标准及《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）的要求。
材料、设备的质量标准：须符合国家强制性要求。投标人提供的设备、材料须符合招标文件第五章“技术要求”中的相关要求和工艺设备，电气设备、仪表设备等相关要求。中标人提供的设备须保证在质量保证期内正常使用，确保污水处理厂全系统达标排放和正常运行。承包方在与材料设备供应方签订合同前需报发包方确认技术标准及价格.
本项目投标人提供的设备、填料的类别、种类、数量满足《榆树市卡岔河水系于家镇污水处理厂及配套市政管网建设项目可行性研究报告》及施工图要求，以达标项目排放标准。

调试标准：

清水联动调试、设备电机运转正常、设备启停正常、设备启停正常、相关电气控制正常、联动维护正常，满足设计要求，通过招标人及运营单位验收合格。

全系统达标排放调试，连续5日基本控制因子稳定达标排放，全系统运转正常，并通过环境部门的环保验收。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	本次招标要求投标人具有独立法人资格，且持有效的营业执照；

1、投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质的施工单位（并在上一年度信用综合评价中获得优良等级的施工总承包企业，省外施工企业须获得企业所在省/市的信用综合评价最高等级）或市政行业(排水工程)专业甲级及以上资质的设计单位（并在上一年度信用综合评价中获得AAA等级的设计企业，省外设计企业须获得企业所在省/市的信用综合评价最高等级）。施工单位须具有有效的安全生产许可证。

2、投标单位须在资质证书范围内开展工程总承包业务；企业信誉良好，有多年施工或设计经验，且具备完成本项目勘察、设计和施工的能力。

3、投标人拟投入的工程总承包项目经理应当具有工程建设类注册执业资格（包括注册建筑师、勘察设计注册工程师或注册建造师一级）和高级专业技术职称，担任过同类或类似的工程总承包项目经理或者设计项目负责人、施工项目经理；须要熟悉工程设计、工程施工管理、工程采购管理、工程的综合协调管理且具有同类或类似工程总承包业绩；全面负责项目实施的组织领导、协调和控制，对项目的进度、造价、质量、安全全面负责，依法履行工程总承包的义务并维护业主的权益。正确处理和协调与业主、相关各方之间及企业内部各专业、各部门之间的关系。

4、投标单位拟派出的项目管理人员，应为本单位在职人员，并在“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”备案并且信息一致。

项目管理机构人员的社保证明（须包含社保开户单位名称及社保查询账号密码）且为唯一社保，并保证其内容真实性，提供网上查询截图并加盖鲜章；

5、财务要求：近三年（2016年-2018年）财务状况良好，不亏损。

6、业绩要求：投标人近三年（2016年-2018年）有一项（含一项)以上同类（同类是指包含污水处理相关的工程）或类似工程总承包业绩（是指工程性质或工程规模与本工程类似，或者结构形式和施工工艺等方面与本工程类似），（本省行政区域内的业绩认定，应当采用“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”工程项目信息中的业绩。在省域外的业绩认定，应是通过互联网且不需任何权限即可在工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台查询得到，其它网站查询的业绩不予认定）。     

7、信誉要求：拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

8、外埠入吉建筑业企业应按照吉建管【2018】12号、吉建管【2019】11号文件办理企业信息登记，备案登记后方可参与投标。

9、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标； 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

10、拒绝被最高人民法院在“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人的企业参与招投标活动。

拒绝在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业的投标人参与招投标活动。

在“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/”网站上信用记录良好 。

信用信息查询记录应提供网站地址及相关截图（按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据投标报名始至开标当日“信用中国”网站、“中国政府采购网”和“国家企业信用信息公示系统”的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动）。

执行吉林省住房和城乡建设厅“关于印发《吉林省建筑业企业信用综合评价办法》的通知（吉建管〔2017〕36号）”文件要求，对年度信用评价为不合格的企业，禁止参与政府投资项目投标，取消评先选优资格。

11、投标人企业和个人（指法定代表人、拟投入本项目的项目经理）不存在行贿犯罪记录（在中国裁判文书网http//www.creditchina.gov.cn/上自行查询行贿犯罪档案记录）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	踏勘形式：自行踏勘

地点：工地现场

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止日期前10日
将质疑问题以word/wps格式发至jlydzb@126.com邮箱，并将加盖投标人单位公章的书面材料递交至招标代理机构，否则不予解答。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止日期前15日

	1.11
	分包
	工程总承包企业可以在其资质证书许可范围内自行完成工程项目的勘察、设计、采购、施工和试运行，也可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的勘察、设计、施工、采购分包给具有相关资质的企业。工程总承包项目严禁转包和违法分包，工程总承包企业应当加强对分包的管理，不得将工程总承包项目转包，也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位。
中标单位可直接将工程项目的设计或者施工业务依法择优分包给具有相应资质的企业。仅具有设计资质的中标单位承接本项目时，应当将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。仅具有施工资质的中标单位承接本项目时，应当将工程总承包项目中的设计业务依法分包给具有相应设计资质的企业。
中标单位自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。中标单位自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。
中标单位应在与分包单位签订合同后3日内，将合同报发包人备案。
分包工程由中标单位与分包单位独立结算。

中标单位对合同治理目标和工程质量、工程进度、工程安全等负总责。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	见附件

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止日期前10日

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年10月9日 9:30分整

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到澄清文件后24小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到招标文件修改后24小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	证明文件原件随投标文件同时递交（具体要求详见评标办法）：所有材料的复印件需清晰易辨加盖公章附在投标文件相应位置，否则投标文件按无效处理。
1、企业法人营业执照；
2、企业资质证书（副本）；
3、施工单位安全生产许可证；
4、上一年度信用综合评价中获得优良等级的证明材料（施工单位提供）或上一年度信用综合评价中获得AAA等级的证明材料（设计单位提供）；
5、工程总承包项目经理注册执业资格证（包括注册建筑师、勘察设计注册工程师或一级及注册建造师）、高级专业技术职称证及安全考核合格证书；
6、平台或工程所在地的省建筑市场监管一体化工作平台网站企业业绩截图并加盖单位公章（须体现项目名称和中标金额）；
7、吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台入吉企业及注册人员管网截图并加盖投标单位公章（外省入吉企业）；
8、近三年（2016年、2017年、2018）财务审计报告；
9、信用中国、国家企业信用信息公示系统、中国政府采购网、中国裁判文书网查询证明原件；
10、企业法定代表人授权委托书、被授权人的身份证、法定代表人身份证复印件；
11、项目管理人员及被授权人须提供社保证明（报名时提供身份证号、个人参保编号、用户名、密码、网站链接，现场核验）【在本公司至少连续缴纳近半年社保（备注：近半年指2019年1月至2019年7月），外省入吉企业管理人员需在吉林省建筑市场诚信平台中备案可查】；
（项目管理人员指：注册建筑师/结构师、勘察设计注册工程师、项目经理、技术负责人）。

	3.2.4
	计价原则
	本项目投标报价包含完成工程总承包项目所有内容直至竣工结束。投标人应按招标文件要求填写投标报价。
一、本项目投资为：665.53万元，且为最高投标限价（本项目勘察、设计和施工，包括测量、物探、勘察、初步设计及概算、施工图设计及预算、后续设计服务等；材料、设备采购及安装、调试试运行等；包含但不限于施工图范围内的工程施工；工程保修期内的缺陷修复及质量保修）。报价报下浮系数（下浮系数投标单位自行报价，保留整数位），以本项目最高限价乘以（1-下浮系数）为工程最高限额，且为本工程合同暂定值。施工过程中由业主委托的造价咨询单位审核工程总承包单位上报的工程计量文件，并提出付款建议；工程竣工后，经造价咨询单位审核后报财政局评审中心进行审核，以审定后的工程费用乘以（1-下浮系数）作为最终结算值。

二、工程款支付：

①勘察、设计部分：施工图完成后，支付至相对应合同金额的30%；工程施工进度达到40%及以上，支付至相对应合同金额的60%；工程完工后，累计支付至相对应合同金额的80%或实际结算额的80%，工程财务决算后，结清尾款。
②工程部分：
按工程形象进度验工计价，工程量清单未完成前以施工图预算作为计量支付依据按当月计量的60%比例支付，付款时间双方协商；工程量清单完成后，调整工程形象进度计价，以造价咨询编制的工程量清单作为计量支付依据按当月计量的70%比例支付，付款时间双方协商。累计支付至单项合同额的75%。
签发竣工结算并交接后付至财政评审中心审定的施工投资乘以（1-下浮系数）的80%，工程竣工验收合格后经环保和相关部门验收，支付至财政评审中心和审计局审定额的施工投资乘以（1-下浮系数）的 97 %，3%作为工程质保，（如榆树市财政局未最终审定，只能支付到财政评审中心审定的施工投资乘以（1-下浮系数）的90%）。结算按长春市政府投资建设项目管理中心工程结算管理办法办理，工程结算额以审计审定值的施工投资乘以（1-下浮系数）为准；竣工验收按长春市政府投资建设项目管理中心竣工验收管理办法执行。

工程质保期届满且无质量问题无扣款事宜时，质保期为1年的无息返还该部分工程质保金的70%，质保期为2年的工程，缺陷责任期届满且无质量问题无扣款事宜时，质保期届满且无质量问题无扣款事宜时，无息返还剩余30%。
注：发包人支付合同价款时，承包人须向发包人开具等额、符合发包人主管税务机关要求的增值税专票，相关开票税费由承包人承担，否则发包人有权拒绝付款。发包人付至97%时，承包人应当提供结算价款100%的发票，否则发包人有权拒绝付款。

	3.2.5
	最高投标限价
	本项目工程总承包最高投标限价共计：665.53万元。其中设计费最高投标限价25.15万元、勘察费最高投标限价6.71万元、施工费最高投标限价393.58万元、主要材料及设备238.08万元、暂列金2.01万元。报价方式：报价报下浮系数。请投标单位自行报价。见《附件1》《附件2》
注：最高投标限价根据可研投资估算值取得。

	3.2.6
	投标报价的其他要求
	报价报下浮系数（下浮系数投标单位自行报价，保留整数位）超出招标控制价的投标报价无效，其投标将被否决。

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金：壹拾贰万元人民币；
投标保证金的形式：现金、银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行、工程担保机构（吉建管〔2019〕3号文件、关于发布工程担保机构推荐名录的通告第523号文件）出具的保函。以现金或支票形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户转出。

开 户 行：中国建设银行榆树支行
帐　　号：22001400100055002408
户　　名：吉林远大工程咨询有限责任公司榆树分公司
*投标保证金须在投标截止时间2个工作日前存入指定帐户完成缴纳，以到帐时间为准。进帐凭证上应明确用途、投标项目名称、联系人及电话，以便核对查实。*投标保证金以保函担保方式缴纳的，保函担保原件在规定时间内递交至招标代理机构保管，逾期未递交保函担保原件视为自动放弃投标资格，招标机构不另行通知投标单位，视为自动放弃投标资格。

*请于投标截止时间前1个工作日将清楚可辨的投标保证金票据扫描发至招标代理机构邮箱jlydzb@126.com以便于开标前核对各投标人到帐情况。  

投标保证金的退还：

（1）中标单位：须携带中标通知书原件、合同副本原件、银行存款凭证或保函担保复印件和招标人出具的《中标结果通知书》，在签订合同后五日内办理。

（2）未中标单位：招标代理机构负责统一返还未中标人的投标保证金。除因处理异议、投诉等原因外，招标代理机构应当在中标候选人公示期结束后十日内办理。

（3）保函担保或承诺书原件需留在招标代理机构直至退还保证金时返还投标人，投标保证金退还至投标人基本账户。
注：未成功在招标代理机构完成保证金到账确认，其投标文件将不予接收。

	3.5.2
	近年财务状况
	  三 年（2016年、2017年、2018年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	  三 年（2016年、2017年、2018年）

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	  三 年（2016年、2017年、2018年）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。

（2）所有要求盖章的地方都应按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章、不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

（3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。

	3.7.4
	投标文件份数
	纸质投标文件正本1份、副本4份；电子（U盘）投标文件2份。

电子（U盘）投标文件的编制要求：提交电子中要求的内容应包括纸质投标文件的全部内容，即为递交纸质盖章后投标文件的PDF格式存储。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的装订要求：左侧纵向装订，装订不做具体要求，统一按顺序装订成一册。采用活页装订将导致投标文件无效。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：

（项目名称）            投标文件

在  年  月  日时前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	长春市政务中心三楼三开标室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2019年10月9日   9:30分整

开标地点：长春市政务中心三楼三开标室

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；
开标顺序：以电脑录入顺序为先后

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，社会专家5人。

社会评标专家确定方式：由招标人代表在监督部门的监督下从长春市政务大厅评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/
吉林省建设信息网http://zb.jljsw.gov.cn/html/index.htm、
中国招标投标公共服务平台 http://bulletin.cebpubservice.com/、
《长春市公共资源交易网》http://www.ccggzy.gov.cn/

	7.4.1
	履约担保
	履约担保形式：现金、现金支票、保兑支票、银行汇票及银行、专业担保公司、保险公司出具的保函。（1.履约保证金为银行保函形式的，中标单位应提供其公司工商注册地或中标工程项目所在地的银行出具的银行履约保函。2.担保公司提供履约担保的，应满足《吉林省住房和城乡建设厅关于推行工程担保制度的暂行意见》吉建管〔2019〕3号文件的要求，工程建设担保机构由省住房城乡建设部门会同有关部门认定并定期向社会公布。）

履约担保的金额：合同暂定价的10%，承包人需按照发包人要求提交合同履约保函。
履约保证金缴纳时间：下发中标通知书之日起7日内提交履约保证金或保函。

履约保证金交纳后持中标通知书与招标人签订合同。

如提供履约保函日期为计划竣工日期，与实际工期不符，承包人须将保函延期至与实际竣工日期一致，否则工程款支付在竣工移交后支付至合同价款的65%。

	10需要补充的其他内容

	10.1 评标委员会成员对每个投标人的投标文件赋完分值后的算术平均值，做为该投标人的最后综合得分。按国家《招标投标法》第41条第1款关于“能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准”的原则，根据综合评审结果，评委会受招标人授权，按照综合得分由高到低的顺序，向招标人推荐3名中标候选人。

	10.2 其他要求：

1、严禁转包、违法分包及挂靠等违法行为。转包、违法分包及挂靠认定标准依据住房城乡建设部关于印发《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》的通知规定及《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市[2016]93号）的标准执行。

2、如潜在投标人或其他利害关系对招标文件(或资格预审文件)、开标及评标结果有异议的，应依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条、第六十条规定，先向招标人提出异议。

3、本次工程施工图设计为限额设计。

	10.3 招标代理费：参照招标代理服务费计费执行计价格【2002】1980号文件的费率标准，执行国家发展计划委员会计价格〔2015〕299号文件，由招标代理机构向中标人收取。

	10.4设计成果要求

1、设计文本要求：（1）、设计说明书（2）、设计图纸（8份）（a）施工措施总说明。（b）初设、概算（4份）及施工图预算（4份）。注：预算与施工图需同时提交，否则预算编制部分不计费。

2、提供初设、施工图、概预算等相关资料的完整电子版。

3、提供勘察、测量正式技术文件（8份）

	注：招标公告与招标文件有不一致之处以招标文件为准


附件1   
	工程名称
	项目名称
	单位
	数量
	单位价值
	工程投资（万元）

	榆树市卡岔河水系于家镇污水处理厂及配套市政管网建设项目
	污水处理厂
	
	
	
	400.57

	
	总图
	
	
	
	31.59

	
	集水池
	m3
	130.00
	900.00
	28.40

	
	格栅渠道
	m3
	30.00
	1000.00
	3.00

	
	多功能调节池
	m3
	455.00
	800.00
	46.34

	
	综合处理
	
	
	
	148.42

	
	深度处理
	
	
	
	13.61

	
	外排泵池
	m3
	78.00
	900.00
	7.70

	
	污泥浓缩池
	m3
	156.00
	900.00
	14.04

	
	附属综合用房
	m2
	300.00
	2500.00
	87.48

	
	电气、自控
	
	
	
	20.00

	
	污水管网
	
	
	
	226.41

	
	新建 II级钢筋混凝土管 dn300
	m
	782.00
	1000.00
	78.20

	
	翻新 II级钢筋混凝土管 dn300
	m
	500.00
	1200.00
	60.00

	
	清掏 II级钢筋混凝土管 dn300
	m
	3243.00
	50.00
	16.21

	
	道路复原费 混凝土路面
	m2
	4000.00
	180.00
	72.00

	
	工器具及备品备件购置费
	
	
	
	4.67


附表2

	采购项目名称:榆树市卡岔河水系于家镇污水处理厂及配套市政管网建设项目
	详细配置
	计量单位
	数量
	招标控制价（万元）

	1、工程总承包
	
	
	
	665.53

	1.1工程勘察
	
	
	
	6.71

	1.2工程设计
	
	
	
	25.15

	1.3工程施工
	
	
	
	393.58

	1.4主要材料及设备
	
	
	
	238.08

	1.5暂列金额
	
	
	
	2.01

	1.5.1施工图审查费
	
	
	
	2.01

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	665.53


注：本项目勘察、设计和施工，包括测量、物探、勘察、初步设计及概算、施工图设计及预算、后续设计服务等；材料、设备采购及安装、调试试运行等；包含但不限于施工图范围内的工程施工；工程保修期内的缺陷修复及质量保修。
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

勘察、设计、施工人员强制性标准附表

	人员及其他要求
	强制性标准要求

	工程总承包项目经理
	应当具有工程建设类注册执业资格（包括注册建筑师、勘察设计注册工程师或注册建造师一级）和高级专业技术职称，担任过同类或类似的工程总承包项目经理或者设计项目负责人、施工项目经理；须要熟悉工程设计、工程施工管理、工程采购管理、工程的综合协调管理且具有同类或类似工程总承包业绩；全面负责项目实施的组织领导、协调和控制，对项目的进度、造价、质量、安全全面负责，依法履行工程总承包的义务并维护业主的权益。正确处理和协调与业主、相关各方之间及企业内部各专业、各部门之间的关系。
【投标文件中提供工程建设类注册执业资格证和高级专业技术职称职称证、业绩证明材料的复印件加盖公章，开标时同时携带原件】

提供社保证明（须包含社保开户单位名称及社保查询账号密码）且为唯一社保，并保证其内容真实性，投标文件中提供提供网上查询截图或复印件并加盖鲜章；开标时同时携带原件或网上查询截图并加盖鲜章。

	其他主要人员
	1、勘察部分负责人：勘察负责人须具备相关专业国家注册执业资格和相关专业高级工程师职称。

2、设计部分负责人：设计负责人须具备相关专业国家注册执业资格和相关专业高级工程师职称。

3、工程部分负责人及技术负责人：工程负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格和高级工程师职称，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。技术负责人须具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，具有市政公用工程相关专业中级及以上职称。

其他人员：市政工程设计人员3人，具有市政公用工程相关专业中级及以上职称；

施工质检员2人、技术员3人，具有施工技术相关专业中级以上职称。

专职安全员2人，具有安全员证。以上人员须具备建设主管部门核发的相应岗位资格证书或职称证。

【以上人员须具备建设主管部门核发的相应岗位资格证书或职称证。投标文件中提供复印件加盖公章，开标时同时携带原件】

提供社保证明（须包含社保开户单位名称及社保查询账号密码）且为唯一社保，并保证其内容真实性，投标文件中提供提供网上查询截图或复印件并加盖鲜章；开标时同时携带原件或网上查询截图并加盖鲜章。

	其他要求
	投标人为设计企业时，拟派工程总承包项目经理为本单位在职在册人员，设计负责人1人，注册证书或岗位证书的执业单位须与投标单位名称相一致。并明确预分包单位勘察负责人、工程部分负责人、技术负责人及其他人员均能够满足本项目要求，人员配备情况不得低于强制性人员标准表，否则投标将被否决。

投标人为施工企业时，拟派工程总承包项目经理为本单位在职在册人员，工程部分负责人1人，技术负责人1人，注册证书或岗位证书的执业单位须与投标单位名称相一致。并明确预分包单位勘察负责人、设计负责人、及其他人员均能够满足本项目要求，人员配备情况不得低于强制性人员标准表，否则投标将被否决。
注：投标人需要分包时，请对分包单位拟投入项目管理机构主要人员满足本次招标要求的人员强制标准出具承诺书。

投标人具备全部资质要求时，所配备的所有人员不得低于强制性人员标准，否则投标将被否决。


注：1、本表所列人员不得兼职；2、市政公用工程相关专业指其职称证上的专业，如职称证中无专业，则以其毕业证上的专业为准。3、投标人应承诺本项目工程总承包项目经理在本项目竣工前无在建工程（本招标文件所称工程总承包项目经理无在建工程，是指工程总承包项目经理的相关资格证书未被相关建设行政主管部门锁定且未同时兼职其他未竣工工程），投标人应提供加盖公章、法人章的无在建工程承诺书，投标人应保证该承诺书至本项目竣工前一直有效。
（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；承担工程项目方案设计或初步设计的企业，在全面公开方案设计或初步设计资料的前提下，可以参与该项目的工程总承包投标。
（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。
1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
（1）中标单位可直接将工程项目的设计或者施工业务依法择优分包给具有相应资质的企业。仅具有设计资质的中标单位承接本项目时，应当将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。仅具有施工资质的中标单位承接本项目时，应当将工程总承包项目中的设计业务依法分包给具有相应设计资质的企业。
（2）中标单位自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。中标单位自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。
（3）中标单位应在与分包单位签订合同后3日内，将合同报发包人备案。
（4）分包工程由中标单位与分包单位独立结算。

（5）中标单位对合同治理目标和工程质量、工程进度、工程安全等负总责。
1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法（综合评估法）；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；
（6）投标文件格式；
（7）附件（设计施工总承包相关法规文件）

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3）投标保证金

（4）投标报价
（5）承包人实施方案或建议书—勘察设计部分
（6）承包人实施方案或建议书—工程施工部分
（7）总承包项目组织机构、进度计划、管理方案

（8）资格审查资料

（9）其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 见前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3未中标投标单位的投标保证金，除因处理异议、投诉等原因外，在中标公示期结束后十日内返还。

招标人与中标人签订合同后5日内，中标人携带单位介绍信及经办人身份证到招标代理机构缴纳招标代理服务费后，由招标代理机构出具《中标结果通知书》。中标人持《中标结果通知书》一式二份、银行存款凭证复印件到吉林远大工程咨询有限责任公司（榆树市繁荣大街南段）退返投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，其中包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书或合同协议书；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 所有投标文件应包封在一起、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保形式见前附表。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表                  
        （项目名称）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：                    记录人：                    监标人：         

                                                 年      月       日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

（投标人名称）：

　　  　             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

                             评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年月日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

（项目名称）         招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　        年月日

附件四：中标通知书

中标通知书
	中标单位名称
	

	工程名称
	

	工程地点
	

	工程范围
	

	建设单位
	

	招标方式
	
	开标日期
	

	规模
	
	质量标准
	

	工程总承包

项目经理
	
	资质等级
	

	施工项目经理
	
	资质等级
	

	设计负责人
	
	资质等级
	

	中标价格
	

	中标工期

（日历日）
	

	请中标单位收到《中标通知书》后，按照招标时的相关承诺和招标文件的要求，在30日内与招标人签订合同。

	招标人（章）

负责人（章）

  年 月 日
	招标代理机构（章）

法定代表人（章）

 年 月 日


附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：（盖单位章）

                                法定代表人：（签字）

年  月  日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

　　

你方于 年 月 日发出的（项目名称）关于    的通知，我方已于年月日收到。

　　特此确认。

                              投标人： （盖单位章）

年  月  日
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照，提供原件，标书内附加盖公章的复印件

	
	
	资质等级
	投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质的施工单位（并在上一年度信用综合评价中获得优良等级的施工总承包企业，省外施工企业须获得企业所在省/市的信用综合评价最高等级）或市政行业(排水工程)专业甲级及以上资质的设计单位（并在上一年度信用综合评价中获得AAA等级的设计企业，省外设计企业须获得企业所在省/市的信用综合评价最高等级）。提供原件，标书内附加盖公章的复印件。

	
	
	安全生产许可证
（如是施工资质）
	具备有效的安全生产许可证，提供原件，标书内附加盖公章的复印件

	
	
	财务状况
	近三年(2016年-2018年)财务状况良好，不亏损；标书内附加盖公章的复印件

	
	
	企业类似项目业绩
	近三年（2016年-2018年有一项（含一项)以上同类（同类是指包含污水处理相关的工程）或类似工程总承包业绩（是指工程性质或工程规模与本工程类似，或者结构形式和施工工艺等方面与本工程类似），（本省行政区域内的业绩认定，应当采用“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”工程项目信息中的业绩。在省域外的业绩认定，应是通过互联网且不需任何权限即可在工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台查询得到，其它网站查询的业绩不予认定）。     

提供中标通知书或合同原件，标书内附加盖公章的复印件。

	
	
	信誉要求
	拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。须提供由法定代表人签字盖章并加盖单位公章的承诺书，标书内附加盖公章的原件。 

提供信用中国、国家企业信用信息公示系统、中国政府采购网、中国裁判文书网查询证明加盖公章，标书内附加盖公章原件；

	
	
	工程总承包项目

经理
	注册执业资格证书和高级专业技术职称证书。提供原件，标书内附加盖公章的复印件。

	
	
	项目机构其他主要人员
	满足招标文件第二章“投标人须知正文”中《勘察、设计、施工人员强制性标准附表》项规定。（提供原件（含分包承诺书和无在建承诺书），标书内附加盖公章的复印件）

	
	
	外埠企业
	入吉企业管网截图并加盖投标单位公章

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合招标文件规定的招标范围

	
	
	工期
	符合招标文件要求

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知前附表”1.3.3的规定

	
	
	投标有效期
	90天

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第五章“技术标准和要求”的规定。

	
	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项和第3.2.5项的规定。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	实施方案—设计部分：20分

实施方案—施工部分：20分
项目管理方案：12分
投标报价：35分
其他评分因素：13分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	初步评审合格的所有投标人投标报价的算术平均值下浮3%做为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式及报价得分计算公式
	偏差率=100%×（投标人投标报价-评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	实施方案—设计部分（20分）
	1.项目计划

满足招标要求的主要节点形象进度，有切实可行的保证措施得5分，满足主要节点形象进度，但保证措施不完善的得3分，否则不计分。

	
	
	2.设计方案

整体设计思路和技术架构科学、合理、先进，充分完全满足工艺需求得8分，整体设计思路和技术架构科学、合理，基本满足工艺需求得6分，提供必要的总平图、平面图、立面图、剖面图、效果图等，否则不计分。

	
	
	3.设计管理

设计管理方案全面、合理、方法措施合理、可行（包括设计资料的提供、传递、各专业汇总、会签、评审等内容），综合评价和比较，优者计2分，良者计1分，一般者计0.5分。

	
	
	4.采购管理

采购管理方案，包括政府协调、分包方案、清单编制、控制价制定、技术文件、采购周期、主要材料、设备采购等，综合评价和比较，优者计5分，良者计3分，一般者计2分。

	2.2.4（2）
	实施方案—施工部分（20分）
	1.项目计划

满足招标要求的主要节点形象进度，有切实可行的保证措施得3分，满足主要节点形象进度，但保证措施不完善的得2分，否则不计分。

	
	
	2.施工管理

施工方案全面、科学、合理、可行，针对性强。综合评价和比较，优者计4分，良者计2分，一般者计1分。

	
	
	3.质量控制

施工、安装的质量保证措施全面、合理、有效。综合评价和比较，优者计4分，良者计2分，一般者计1分。

	
	
	4.进度控制

施工、安装的进度保证措施全面、合理、有效。综合评价和比较，优者计4分，良者计2分，一般者计1分。

	
	
	5.安全施工
安全施工方案全面、合理、可行。综合评价和比较，优者计3分，良者计2分，一般者计1分。

	
	
	6.文明施工
文明施工方案全面、合理、可行。综合评价和比较，优者计2分，良者计1分，一般者计0.5分。

	2.2.4（3）
	项目管理组织方案

（12分）
	1.工程计划协调工程进展
工程计划协调妥当，时间安排合理，工程进展有序较好得4分；基本满足工程要求得2分。

	
	
	2.人力资源和设备资源的统一管理
管理方法先进、合理、满足工程施工要求得2分；管理方法基本满足施工要求得1分。

	
	
	3.项目采购管理
项目采购管措施合理，先进，完整，规范得2分；基本满足要求得1分。

	
	
	4.项目时间管理
本项目实施工程量大、任务重，因此必须执行有效的工程进度管理才能保证工程如期完工，项目时间管理措施方案详细、完整得3分；基本满足要求得1分。

	
	
	5.项目合同文档管理
项目所有文档材料整合管理措施合理、全面、完整得1分；基本满足要求得0.5分。

	2.2.4（4）
	投标报价（35分）
	投标人投标报价与评标基准价相等时，得分为满分35分。

正向偏差时（投标报价大于评标基准价时），偏差率每增加1%时，在满分的基础上减0.3分，减至零分为止。

负向偏差时（投标报价小于评标基准价时），偏差率每增加1%时，在满分的基础上减0.2分，减至零分为止。

投标报价得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

	2.2.4（5）
	其他评分因素（13分）
	1.企业类似项目业绩
近三年具有本项目同类或类似的工程总承包（包括设计、采购、施工）的业绩，每有一项计1分，最多计3分。须提供合同或中标通知书复印件加盖公章。

	
	
	2.工程总承包项目经理业绩
根据项目经理人执业资格、同类或类似项目业绩、经验等进行综合评价、比较酌情计分：优得2分，良得1分，一般得0.5分。注：须提供相应佐证资料的复印件加盖公章。（本省行政区域内的业绩认定，应当采用“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”工程项目信息中的业绩。在省域外的业绩认定，应是通过互联网且不需任何权限即可在工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台查询得到，其它网站查询的业绩不予认定）

	
	
	3.设计负责人业绩
根据设计负责人的执业资格、同类项目业绩、经验等进行综合评价、比较酌情计分：优得3分，良得2分，一般得1分。注：须提供相应佐证资料的复印件加盖公章。（本省行政区域内的业绩认定，应当采用“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”工程项目信息中的业绩。在省域外的业绩认定，应是通过互联网且不需任何权限即可在工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台查询得到，其它网站查询的业绩不予认定）

	
	
	4.工程负责人业绩
根据工程负责人的执业资格、同类项目业绩、经验等进行综合评价、比较酌情计分：优得3分，良得2分，一般得1分。注：须提供相应佐证资料的复印件加盖公章。（本省行政区域内的业绩认定，应当采用“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”工程项目信息中的业绩。在省域外的业绩认定，应是通过互联网且不需任何权限即可在工程所在地的省级建筑市场监管一体化工作平台查询得到，其它网站查询的业绩不予认定）

	
	
	5.分包方案
分包方案全面、合理、可行。综合评价和比较，优者计2分，良者计1分，一般者计0.5分。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人采用随机抽取的方式决定中标候选人的排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）实施方案-设计部分：见评标办法前附表；

（2）实施方案-施工部分：见评标办法前附表；

（3）项目管理组织方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

注：此格式仅供参考，具体以双方实际签订为准。
GF-2011-0216

建设项目工程总承包合同示范文本

（试行）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

说  明

为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了《建设项目工程总承包含同示范文本（试行） 》 （以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）合同协议书

根据《合同法》的规定，合同协议书是双方当事人对合同基本权利、义务的集中表述，主要包括：建设项目的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及支付方式等内容。合同协议书的其它内容，一般包括合同当事人要求提供的主要技术条件的附件及合同协议书生效的条件等。

（二）通用条款

通用条款是合同双方当事人根据《建筑法》、《合同法》以及有关行政法规的规定，就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原则性约定。通用条款共20条，其中包括：

1、核心条款。这部分条款是确保建设项目功能、规模、标准和工期等要求得以实现的实施阶段的条款，共8条第l条（一般规定）、第4条（进度计划、延误和暂停）、第5条（技术与设计）、第6条（工程物资）、第7条（施工）、第8条（竣工试验）、第9条（工程接收）和第10条（竣工后试验）。

2、保障条款。这部分条款是保障核心条款顺利实施的条款，共4条：第11条（质量保修责任）、第13条（变更和合同价格调整）、第14条（合同总价和付款）、第15条（保险）。其中，在第13条中，相关约定在合同谈判阶段仅指合同条件的约定，中标价格并未包括；在第14条中，合同总价中包括中标价格，还包括执行合同过程中被发包人确认的的变更、调整和索赔的款顷。

3、合同执行阶段的干系人条款。这部分条款是根据建设项目实施阶段的具体情况，依法约定了发包人、承包人的权利和义务，共3条第2条（发包人）、第3条（承包人）和第12条（工程竣工验收）。合同双方当事人在实施阶段己对工程设备材料、施工、竣工试验、竣工资料等进行了检查、检验、检测、试验及确认，并经接收后进行竣工后试验考核确认了设计质量；而工程竣工验收是发包人针对其上级主管部门或投资部门的验收，故将工程竣工验收列入干系人条款。

4、违约、索赔和争议条款。这部分条款是约定若合同当事人发生违约行为，或合同履行过程中山现工程物资、施工、竣工试验等质盐问题及出现工期延误、索赔等争议，如何通过友好协商、调解、仲裁或诉讼程序解决争议的条款。即第16条（违约、索赔和争议）。

5、不可抗力条款。第17条（不可抗力）约定了不可抗力发生时的双方当事人的义务和不可抗力的后果。

6、合同解除条款。第18条（合同解除）分别对由发包人解除合同、由承包人解除合同的情形作出了约定。

7、合同生效与合同终止条款。第19条（合同生效与合同终止）对合同生效的日期、合同的份数以及合同义务完成后合同终止等内容作出了约定。

8、补充条款。合同双方当事人销对通用条款细化、完普、补充、修改或另行约定的，可将具体约定写在专用条款内，即第20条（补充条款）。

（三）专用条款

专用条款是合同双方当事人根据不同建设项目合同执行过程中可能出现的具体情况，通过谈判、协商对相应通用条款的原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。在编写专用条款时，应注意以下事项：

l、专用条款的编号应与相应的通用条款的编号相一致。

2、在《示范文本》专用条款中有横道线的地方，合同双方当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，如果不需进行细化、完善、补充、修改或另行约定，可划“/”或写“无”。

3、对于在《示范文本》专用条款中未列出的通用条款，合同双方当事人根据建设项目的具体情况认为简要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可增加相关专用条款，新增专用条款的编号须与相应的通用条款的编号相一致。

二、《示范文本》的适用范围

《示范文本》适用于建设项目工程总承包承发包方式。“工程总承包”是指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实施阶段，实行全过程或若干阶段的工程承包。为此，在《示范文本》的条款设置中，将“技术与设讨、工程物资、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验”等工程建设实施阶段相关工作内容皆分别作为一条独立条款，发包人可根据发包建设项目实施阶段的具体内容和要求，确定对相关建设实施阶段和工作内容的取舍。

三、《示范文本》的性质

《示范文本》为非强制性使用文本。合同双方当事人可依照《示范文本》订立合同，井按法律规定和合同约定承担相应的法律责任。
第一部分  合同协议书

发包人（全称）                                                 

承包人（全称）                                                 

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____     项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况
工程名称：                                                       

工程批准、核准或备案文号：                                       

工程内容及规模：                                                 

工程所在省市详细地址：                                           

工程承包范围：                                                   

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

三、主要日期 

    设计开工日期(绝对日期或相对日期)：                               

    施工开工日期(绝对日期或相对日期)：                               
工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：                               

四、工程质量标准

工程设计质量标准：                                               

工程施工质量标准：                                               
五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：            元（小写金额：           元）。

详见合同投标报价分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：                               

发包人：                           承包人：

（公章或合同专用章）               （公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：         法定代表人或其授权代表：  

   （签字）                         （签字）

工商注册住所：　　                工商注册住所：

企业组织机构代码：                企业组织机构代码：

邮政编码：　　                    邮政编码：　　

法定代表人：　　                  法定代表人：　　　　

授权代表：　　                    授权代表：　　　　

电　　话：　　                    电　　话：　　　　

传　　真：　　                    传　　真：

电子邮箱：                        电子邮箱：　　　　

开户银行：　　                    开户银行：　　　　

账　　号：　　                    账　　号：　　　　　

合同订立时间：         年    月    日

合同订立地点：                   

第二部分  通用条款

第1条  一般规定
1.1  定义与解释

1.1.1  合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。

1.1.2  通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。

1.1.3  专用条款，指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。

1.1.4  工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。

1.1.5  发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6  承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。

1.1.7  联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。

1.1.8  分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，具有相应资格的法人或其它组织。

1.1.9  发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。

1.1.10  监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。

1.1.11  工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。

1.1.12  项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。

1.1.13  工程，指永久性工程和（或）临时性工程。

1.1.14  永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。

1.1.15  单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 

1.1.16  临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。

1.1.17  现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。

1.1.18  项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。

1.1.19  现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。

1.1.20  设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的组成，视项目情况而定。

1.1.21  工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。

1.1.22  施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。

1.1.23  竣工试验，指工程和（或）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道能性能试验。

1.1.24  变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。

1.1.25  施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。

1.1.26  工程接收，指工程和（或）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。

1.1.27  竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的生产和（或）使用功能试验。

1.1.28  试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。

1.1.29  考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收证书。

1.1.30  工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。

1.1.31  合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。

1.1.32  基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。

1.1.33  项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间计划安排。

1.1.34  施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。

1.1.35  竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。

1.1.36  绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。

1.1.37  相对日期，指以公历天数表明的具体期限。

1.1.38  关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。该关键路径由合同双方在讨论项目进度计划时商定。

1.1.39  日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。

1.1.40  工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。

1.1.41  合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。

1.1.42  合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。

1.1.43  合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。     

1.1.44  预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。

1.1.45  工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购、施工和竣工试验的进度款，及竣工后试验和试运行考核的服务费以及工程总承包管理费等款项。

1.1.46  工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。

1.1.47  缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的，作为承包人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。

1.1.48  缺陷责任期，指承包人按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为12个月。因缺陷责任的延长，最长不超过24个月。具体期限在专用条款约定。

1.1.49  书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。

1.1.50  违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。

1.1.51  不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在专用条款中约定。

1.1.52  根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义。在专用条款中约定。

1.2  合同文件

1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书
　　（2）本合同专用条款
　　（3）中标通知书
　　（4）招投标文件及其附件
　　（5）本合同通用条款
　　（6）合同附件
　　（7）标准、规范及有关技术文件
　　（8）设计文件、资料和图纸
　　（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.2.2 当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决，当事人经协商未能达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。

1.2.3 合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。

1.3  语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。

在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。

1.4  适用法律

本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。需要明示的国家和地方的具体适用法律的名称在专用条款中约定。

在基准日期之后，因法律变化导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；如果因法律变化导致关键路径工期延误的，应合理延长工期。

1.5  标准、规范

1.5.1  适用于本工程的国家标准规范、和（或）行业标准规范、和（或）工程所在地方的标准规范、和（或）企业标准规范的名称（或编号），在专用条款中约定。

1.5.2  发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。

1.5.3  没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，除合同价格已包含此项费用外，双方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。

1.5.4在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工期。

1.6  保密事项

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

第2条 发包人

2.1  发包人的主要权利和义务

2.1.1  负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。

2.1.2  履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

2.1.3  有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

2.1.4  有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。

2.1.5  发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

2.2  发包人代表

发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同井在其授权范回内履行其职责 。发包人代表根据合同约定的范围和事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目经理。发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知承包人。

2.3  监理人

2.3.1  发包人对工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容和权限在专用条款中写明。

监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权利权限，代表发包人对承包人实施监督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。

2.3.2  工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以协调和明确，并以书面形式通知承包人。

2.3.3  除专用条款另有约定外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。

2.3.4  发包人更换工程总监时，应提前 5日以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。

2.4  安全保证 

2.4.1  除专用条款另有约定外，发包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名本、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。

2.4.2  除专用条款另有约定外，发包人应负货对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，判以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包人的原因给承包人造成的损失和伤害，由发包人负责 。

2.4.3  本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。

发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责.

2.4.4  发包人负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其它人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。承包人应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给发包人。因发包人的代表、雇员、监理人及其委托的其它人员未能遵守承包人工程现场的安全规定所发生的人身伤害、安全事故，由发包人负责。

2.4.5  发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其它人员应遵守7.8款健康、安全和环境保护的相关约定。

2.5  保安责任

2.5.1  现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承担现场保安工作的方负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。

2.5.2  发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。

2.5.3  发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承担相关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。

第3条  承包人

3.1  承包人的主要权利和义务

3.1.1  承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。

本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况”中有关“工程承包范围”的约定。

3.1.2  承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。

3.1.3  承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。 

3.1.4  承包人有权根据4.6.4款承包人的复工要求、14.9款付款时间延误和17条不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停迫知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。

3.1.5  对因发包人原因给承包人带来任何损失、损失或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿和（或）延长竣工日期。

3.2  项目经理

3.2.1  项目经理，应是当事人双方所确认的人选。项目经理经授权并代表承包人负责履行本合同。项目经理的姓名、职责和权限在专用条款中约定。

项目经理应是承包人的员工，承包人应在合同生效后10日内向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明，承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。

项目经理应常驻项目现场，且每月在现场时间不得少于专用条款约定的天数。项目经理不得同时担任其它项目的项目经理。项目经理确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。

承包人违反上述约定的，按照专用条款的约定，承担违约责任。

3.2.2  项目经理按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和（或)工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和（或)工程总监取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表和（或)工程总监送交书面报告。

3.2.3  承包人部更换项目经理时，提前 15日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意，继任的项目经理须继续履行第3.2.1款约定的职责和权限。未经发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，按专用条款的约定，承担违约责任。

3.2.4  发包人有权以书而形式通知更换其认为不称职的项目经理，应说明更换因由，承包人应在接到更换通知后15日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的30日内进行更换，并将新任命的项目经理的姓名、简历以书面形式通知发包人。新任项目经理继续履行第3.2.1款约定的职责和权限 。

3.3  工程质量保证

承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范固、保修期限和保修责任。

3.4  安全保证

3.4.1  工程安全性能

承包人应按照合同约定和国家有关安全生严的法律规定， 进行设计、采购、施工、竣工试验，保证工程的安全性能，

3.4.2  安全施工

承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。

3.4.3  因承包人未遵守发包人按2.4.2 款通知的安全规定和位置范围限定所造成的损失和伤害，由承包人负责。

3.4.4  承包人全面负责其施工场地的安全管理， 保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故， 由承包人负责。

3.5  职业健康和环境保护保证

3.5.1  工程设计

承包人应按照合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条例》及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环统保护和职业健康相关法律和标准规定。

3.5.2  职业健康和环境保护

承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。

3.6  进度保证

承包人按4.1款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验所需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。

3.7  现场保安

承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程和（或）工程之前的现场保安责任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。

3.8  分包

3.8.1  分包约定


承包人只能对专用条款约定列出的工作事项（含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等）进行分包。

专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请， 发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第1 6 日开始， 将提出的拟分包事项对外分包.

3.8.2  分包人资质

分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

3.8.3  承包人不得将承包的工程对外转包，也不得得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。

3.8.4  设计、施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。

3.8.5  对分包人的付款

承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。

3.8.6  承包人对分包人负责

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

第4条  进度计划、延误和暂停

4.1  项目进度计划

4.1.1  项目进度计划

承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限(含竣工试验)，应符合合同协议书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交项目进度计划的份数和时间， 在专用条款约定。

项目进度计划经发包人批准后实施， 但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

4.1.2  自费赶上项目进度计划

承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

4.1.3  项目进度计划的调整

出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整：

在·（1）发包人根据5.2.1款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不及时，或未能按14.3.1款约定的预付款金额和14.3.2款约定的付款时间付款，导致4.3.2款约定的设计开工日期延误，或4.4.2款约定的采购开始日期延误，或造成施工开工日期延误的。

（2）根据4.2.4款第2项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延误。

（3）根据4.2.4款第3项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的。

（4）根据合同约定的其它延长竣工日期的情况。

4.1.4  发包人的赶工要求

合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购、施工、竣工试验的赶工要求，被承包人接受时，承包人应提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的费用增加，按13.2.4 款的变更约定执行。

4.2  设计进度计划

4.2.1  设计进度计划

承包人根据批准的项目进度计划和5.3.1款约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能解除承包人的合同责任。

4.2.2  设计开工日期

承包人收到发包人按5.2.1款提供的项目基础资料、现场障碍资料，及14.3.2款的预付款收到后的第5日，作为设计开工日期。

4.2.3  设计开工日期延误

因发包人未能按5.2.1款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按14.3.1款和14.3.2款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，设计开工日朗和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按4.1.2 款的约定，自费赶上。因发包人原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用。

4.2.4  设计阶段审查日期的延误

（1） 因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，由承包人依据4. 1. 2 款的约定， 自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失（审核会议准备费用）的，由承包人承担。

（2） 因发包人原因，未能按照合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失， 由发包人承担。

（3） 政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方各自承担。

4.3  采购进度计划

4.3.1  采购进度计划

承包人的采购进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、施工、和（或）竣工试验及竣工后试验的进度计划相衔接。采购进度计划的提交份数和日期，在专用条款约定。

4.3.2  采购开始日期

采购开始日期在专用条款约定。

4.3.3  采购进度延误

因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担，若造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

4.4  施工进度计划

4.4.1  施工进度计划

承包人应在现场施工开工15 日前向发包人提交份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划的开竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程和（或）关键分部分项工程施工进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。

4.4.2  施工开工日期延误

施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期：

（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损失的应支付相应费用。

（2） 因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。

（3） 因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。

4.4.3  竣工日期

（1）承包项目的试试阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：

1）根据专用条款（9.1款工程接收）约定单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；

2）单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期；

3）工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。

（2）承包项目的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：

1）根据专用条款（9.1款工程接收）中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；

2）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，并符合约定的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期；

3）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施工作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为工程的实际竣工日期。

（3）承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求预留的施工部位、不影响发包人实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工日期的确定。

4.5  误期赔偿

因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，由承包人承担误期误害赔偿责任。每日延误的赔偿金额，及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。

4.6  暂停

4.6.1  因发包人原因的暂停

因发包人原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守2.1.5款和3.1.4款的相关约定。

4.6.2  因不可抗力造成的暂停

因不可抗力造成工程暂停时，双方根据17.1款不可抗力发生时的义务和17.2款不可抗力的后果的条款的约定， 安排各自的工作。

4.6.3  暂停时承包人的工作

当发生4.6.1款发包人的暂停和4.6.2款因不可抗力约定的暂停时，承包人应立即停止现场的实施工作。并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保护。因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，和（或）竣工日期延误的，由承包人负责。

4.6.4  承包人的复工要求

根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停45日后向发包人发出要求复工的通知。不能复工时，承包人有权根据13.2.5款调减部分工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

发包人的暂停超过45日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180日，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据18.2款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通知。

4.6.5  发包人的复工

发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。

4.6.6  因承包人原因的暂停

因承包人原因所造成部分工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。

4.6.7  工程暂停时的付款

因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据2.1.5款的约定商定因该暂停给承包人所增加的合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人审查支付。

因发包人原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，且承包人根据4.6.4款要求调减部分工程并经发包人批准，发包人应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据2.1.5款的约定商定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，由发包人审查支付。

因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据4.6.4款第二段的约定发出解除合同的通知后，双方应根据18.2款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。

第5条 技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑设计方案

5.1.1  承包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案

承包人负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。

承包人应对专用条款约定的试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明负责。该试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明，作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核的评价依据。

5.1.2  发包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案

发包人负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构，或发包人委托第三方设计单位提供的建筑设计方案）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它承包人的文件资料、发包人的要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。

发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的生产工艺设计和（或）建筑设计，并予以确认。工程和（或）单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明及双方各自应承担的考核责任，在专用条款中约定，并作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核和考核责任的评价依据。

5.2  设计

5.2.1  发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提供设计需要的项目基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项目基础资料不真实、不准确或不齐全时，发包人有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。提供项目基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。其中，工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线) ，发包人应按约定的时间，有义务配合承包人在现场的实测复验。承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加和（或）工期延误，由发包人负责其相关费用增加，竣工日期给予合理延长。

发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。

发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或发包人计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

（2） 提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，发包人应按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时，造承包人的设计停工、返工和修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。提供项目障碍资料的类别、内容、份数和时间安排，在专用条款中约定。

（3） 承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发包人有义务给予进一步确认。

5.2.2  承包人的义务

（1）承包人与发包人（及其专利商、第三方设计单位）应以书面形式交接发包人按5.2.1款第（1）项提供与设计有关的项目基础资料、第（2）项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后15日内向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。其中，对工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），承包人有义务约定实测复验的时间并纠正其错误（如果有），因承包人对此项工作的延误，导致的费用增加和关键路线延误，由承包人承担。

（2）承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。

5.2.3  遵守标准、规范

（1）1.5款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收和（或）整个工程接收。

（2）在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格遵守，发包人作为变更处理；对于非强制性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。

（3）依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。

5.2.4  操作维修手册

由承包人指导竣工后试验和试运行考核试验，并编制操作维修手册的，发包人应按5.2.1款第（1）项第二段的约定，责令其专利商或发包人的其它承包人向承包人提供其操作指南及分析手册，并对其资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，专用条款另有约定时除外。发包人提交操作指南、分析手册，及承包人提交操作维修手册的份数、提交期限，在专用条款中约定。

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

相关设计阶段的设计文件、资料和图纸的提交份数和时间在专用条款中约定。

5.3.6  设计缺陷的自费修复，自费赶上

因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。

5.3  设计阶段审查

5.3.1  本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定。发包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用。

5.3.2  承包人应根据5.3.1款的约定，向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务自费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。

5.3.3  发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。

5.3.4  因承包人原因，未能按5.2.5款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，及发包人增加的组织会议费用，由承包人承担。

5.3.5  发包人有权在5.3.1款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，发包人的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。

5.4  操作维修人员的培训

发包人委托承包人对发包人的操作维修人员进行培训的，另行签订培训委托合同，作为本合同的附件。

5.5  知识产权

双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  发包人提供的工程物资

（1）发包人依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资（包括其备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件）的采购，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

由发包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。

（2）因发包人采购提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按13条变更和合同价调整的约定执行。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成发包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合新颁布的强制性标准时，由发包人负资修复或重新订货。如委托承包人修复，作为变更处理。

（3）发包人请承包人参加境外采购工作时，所发生的费用由发包人承担。

6.1.2  承包人提供的工程物资

（1）承包人应依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

由承包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。

（2）因承包人提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等），虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为变更处理。

（3）由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别和（或）清单。

6.1.3  承包人对供应商的选择

承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的工程建设项目，应按国家相关规定进行招标。

承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。发包人不得以任何方式指定供应商和制造厂。

6.1.4  工程物资所有权

承包人根据6.1.2款约定提供的工程物资，在运抵现场的交货地点并支付了采购进度款，其所有权转为发包人所有。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

6.2  检验

6.2.1  工厂检验与报告

（1）承包人遵守相关法律规定，负责6.1.2款约定的永久性工程设备、材料、部件和备品备件，及竣工后试验物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。报告内容、报告期和提交份数，在专用条款中约定。

（2）承包人邀请发包人参检时，在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之前，以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的5日内，以书面形式通知承包人参检或不参检。

（3）发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。

（4）发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检的，应在接到承包人邀请函后5日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。

（5）发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程物资的质量责任。

6.2.2  覆盖和包装的后果

发包人已在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知承包人参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的工程物资未经发包人现场检验已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验及复原，承包人应承担因此发生的费用。造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。

6.2.3  未能按时参检

发包人未能按6.2.1款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，质检结果视为是真实的。发包人有权在此后，以变更指令通知承包人重新检查、检验、检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点。工程物资经质检合格的，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；工程物资经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。

6.2.4  现场清点与检查

（1）发包人应在其根据6.1.1款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知承包人。发包人（或包括为发包人提供工程物资的供应商）与承包人（或包括其分包人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，发包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人委托承包人修复缺陷时，另行签订追加合同。因上述情况造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

（2）承包人应在其根据6.1.2款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。承包人（或包括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人）与发包人（包括代表、或其监理人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出场合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后，双方人员签署开箱检验证明。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.2.5  质量监督部门及消防、环保等部门的参检

发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由发包人承担。承包人为此提供方便。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，应根据6.1.1款或6.1.2款约定的提供工程物资的责任方来承担；因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长；责任方为发包人时，竣工日期相应顺延。

6.3  进口工程物资的采购、报关、清关和商检

6.3.1  工程物资的进口采购责任方，及采购方式，在专用条款中约定。采购责任方负责报关、清关和商检，另一方有义务协助。

6.3.2  因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人负责进口采购的， 竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担；发包人负责进口采购的，竣工日期给予相应延长，承包人由此增加的费用由发包人承担。

6.4  运输与超限物资运输

承包人负责采购的超限工程物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由承包人负责，该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。运输过程中的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。专用条款另有约定除外。

6.5  重新订货及后果

6.5.1  依据6.1.1款及6.3.1款的约定，由发包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经发包人组织修复仍不合格的，由发包人负责重新订货并运抵现场。因此造成承包人停工、窝工的，由发包人承担所发生的实际费用；导致关键路径延误时，竣工日期相应顺延。

6.5.2  依据6.1.2款及6.3.1款的约定，由承包人负责提供的永久性工程设备、材料和部件存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1  工程物资保管

根据6.1.1款由发包人负责提供的工程物资、6.1.2款由承包人负责提供的工程物资的约定并委托承包人保管的，工程物资的类别和数量在专用条款中约定。

承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人提交保管维护方案的时间在专用条款中约定，保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。由发包人提供的库房、堆场、设施和设备，在专用条款中约定。

6.6.2  剩余工程物资的移交

承包人保管的工程物资（含承包人负责采购提供的工程物资并受到了采购进度款，及发包人委托保管的工程物资），在竣工试验完成后，剩余部分由承包人无偿移交给发包人，专用条款另有约定时除外。

第7条  施工

7.1  发包人的义务

7.1.1  基准坐标资料

承包人因放线需请发包人与相关单位联系的事项，发包人有义务协助。

7.1.2  审查总体施工组织设计

发包人有权对承包人根据7.2.2款约定提交的总体施工组织设计进行审查，并在接到总体施工组织设计后20日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在20日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。

7.1.3  进场条件和进场日期

除专用条款另有约定外，发包人应根据批准的初步设计和7.2.3款约定由承包人提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人应提供施工场地、完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条款约定。

因发包人原因造成承包人的进场时间延误，竣工日期相应顺延。发包人承担承包人因此发生的相关窝工费用。

7.1.4  提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用条款另有约定外，发包人应按7.2.4款的约定，在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用条款中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用条款中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.5  办理开工等批准手续

发包人在开工日期前，办妥须要由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它所需的许可、证件和批文等。

7.1.6  施工过程中须由发包人办理的批准

承包人在施工过程中根据7.2.6款的约定，通知须由发包人办理的各项批准手续，由发包人申请办理。

因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。导致工程关键路径延误的，竣工日期相相应顺延。

7.1.7  提供施工障碍资料

发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置。发包人根据5.2.1款第（1）项、第（2）项的约定，已经提供的可不再提供。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料，可依据13.2.3款施工变更的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.8  承包人新发现的施工障碍

发包人根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。

对于新发现的施工障碍，承包人可依据13.2.3款施工变更范围第（3）项的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.9  职业健康、安全、环境保护管理计划确认

发包人在收到承包人根据7.8款约定提交的“职业健康、安全、环境保护”管理计划后20日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人应按照发包人合理建议自费整改。

7.1.10  其它义务

发包人应履行专用条款中约定的由发包人履行的其它义务。

7.2  承包人的义务

7.2.1  放线。

承包人负责对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.2.2  施工组织设计。

承包人应在施工开工15日前或双方约定的其它时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。

总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。

7.2.3  提交临时占地资料

承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交以下临时占用资料：

（1）根据6.6.1款保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（2）施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（3）进入施工现场道路的入口坐标位置，并须指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。

因承包人未能按时提交上述资料，导致7.1.3款约定的进场日期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.4  临时用水、用电等

承包人应在施工开工日期30日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据7.1.4款专用条款中约定的单价向发包人交费，双方另有约定时除外。

因承包人未能按合约约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.2.5  协助发包人办理开工等批准手续

承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。

7.2.6  施工过程中需通知办理的批准

承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前10日通知发包人办理相关申请批准手续。并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。

因承包人未能在10日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。

7.2.7  提供施工障碍资料

承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工20日前，向发包人提交施工场地的具体范围及其坐标位置，发包人须对上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置（不包括发包人根据5.2.1款第（1）项、第（2）项中已提供的现场障碍资料）。发包人在合同约定时间之后提出的现场障碍资料，按照13.2.3款的施工变更的约定办理。

发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由承包人负责。因此造成工程关键路径延误的，承包人按4.1.2款的约定，自费赶上。

7.2.8  新发现的施工障碍

承包人对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时通知发包人。新发现的施工障碍，按照13.2.3款的施工变更约定办理。

7.2.9  施工资源

承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资源，满足实施工程的需求。

7.2.10  设计文件的说明和解释

承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意圈，解释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。

7.2.11  工程的保护与维护

承包人应在开工之日起至发包人接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照管、保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害。

7.2.12  清理现场

承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点。消理现场的费用在专

用条款中写明。承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。

7.2.13  其它义务

承包人应履行专用条款中约定的应由承包人履行的其它相关义务。

7.3  施工技术方法

承包人的施工技术方法符合有关操作规程、安全规程及质量标准。

发包人应在收到承包人提交的该方法后的5日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

7.4  人力和机具资源

7.4.1  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交施工人力资源计划一览表。施工人力资源计划应符合施工进度计划的需要；并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的人力资源信息。

承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场，并自费赶上进度。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.4.2  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交主要施工机具资源计划一览表。施工机具资源计划符合施工进度计划的需要。并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。

承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否则，发包人有权向承包人提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.5  质量与检验

7.5.1  质量与检验

（1）承包人及其分包人随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。

（2）发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。

（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

（4） 承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和（或）更换不合格的工程物资、因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人提供的工程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和（或）更换，因此造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。承包人因此增加的费用，由发包人承担。

（5） 承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

7.5.2  质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方和（或）承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。

承包人应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报发包人或监理人备案。发包人和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。

7.5.3  通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按7.5.2款专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在24小时内参加检查。参检方未能按时参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人和（或）监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人可发出视为发包人和（或）览理人已确认该质检结果的通知。

7.5.4  质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延民。

7.5.5  重新进行质量检查。按7.5.3款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.5.6  因发包人代表和（或）监理人的指令失误，或其它非承包人原因发生的追加施工费用，由发包人承担。造成工程关键路径延误，竣工日期相应顺延。

7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。

7.6.2  验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人和（或）监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。

发包人和（或）监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和（或）监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和（或）监理人验收不合格的，承包人需在发包人和（或）监理人限定的时间内修正，重新通知发包人和（或）监理人验收。

7.6.3  未能按时参加验收。发包人和（或）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。

因应发包人和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延：给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。

7.6.4  再检验。发包人和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格时，承包人因此增加的费用由发包人承担、工程关键路径的延误，竣工日期相应顺延。

7.7  对施工质量结果的争议

7.7.1  双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行检测。

根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。

7.7.2  根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按16.3款争议和裁决的约定程序解决。

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（1）遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。

（2）职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人应在现场开工前或约定的其它时间内，将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包括在合同价格中。发包人应在收到该计划后15日内提出建议，并于以确认。承包人应根据发包人的建议自费修正.职业健康、安全、环境保护管理实施计划的提交份数和提交时间，在专用条款中约定。

（3）在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，发包人需要在该计划之外采取特殊措施的，按13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

（4）承包人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。

（5）承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场职业健康、安全和环境保护的法律规定，并按规定各自办理相关手续。

（6）承包人应为现场开工部分的工程建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。

（7）承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全保护和环境保护工作。承包人应对其分包人的行为负责。

（8）承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理人的职业健康、安全、环境保护检查人员的监督和检查，并为此提供方便。

7.8.2  现场职业健康管理

（1）承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。 

（2）承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。 

（3）承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。

（4）承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5）承包人应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。

（6）承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。

7.8.3  现场安全管理

（1）发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作及竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，竣工日期给予顺延。

     因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定，导致的人身伤害和财产损失，工程关键路径延误时，由承包人承担。

（2）双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。

（3） 承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。

（4）承包人（包括承包人的分包人、供应商及其运输单位）应对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏，专用条款另有约定除外。因未按约定采取防范措施所造成的损坏和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

（5）承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。

（6）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前承包人须向发包人和（或）监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。

（7）承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业（含运输、储存、保管）时，应在施工前10日以书面形式通知发包人和（或）监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可， 并不能减轻或免除承包人的责任。

（8）安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和（或）监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的隐患等进行检查，并根据发包人和（或）监理人提出的整改建议自费整改。发包人和（或）监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

7.8.4  现场的环境保护管理

（1）承包人负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

（2）承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

（3）承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。

7.8.5  事故处理

（1） 承包人（包括其分包人）的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和（或）救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。

（2） 对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。

（3） 合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。

（4） 因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

（5）因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。

第8条  竣工试验

本合同工程包含竣工试验，遵守本条约定。

8.1  竣工试验的义务

8.1.1  承包人的义务

（1）承包人应在单项工程和（或）工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和（或）工程的施工作业（不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程）；并在竣工试验开始前，按合同约定需完成对施工作业部位的检查、检验、检测和试验。

（2）承包人应在竣工试验开始前，根据7.6款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。

（3）根据第10条竣工后试验的约定，由承包人指导发包人进行竣工后试验的，承包人须完成5.4款约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交5.2.4款约定的操作维修手册。

（4）承包人应在达到竣工试验条件20日前，将竣工试验方案提交给发包人。发包人应在10日内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的合理建议和意见，自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。竣工试验方案应包括以下内容：

1） 竣工试验方案编制的依据和原则；

2） 组织机构设置、责任分工；

3） 单项工程竣工试验的试验程序、试验条件；

4） 单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件；

5） 竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式； 

6） 水、电、动力等条件的品质和用量要求；

7） 安全程序、安全措施及防护设施；

8） 竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；

9） 其它。

竣工试验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。

（5）承包人的竣工试验包括根据6.1.2款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，及根据8.1.2款第（3）项发包人委托给承包人进行工程物资的竣工试验。

（6） 承包人按照试验条件、试验程序，及5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，完成竣工试验。                          

8.1.2  发包人的义务

（1）发包人应按经发包人确认后的竣工试验方案，提供电力、水、动力及由发包人提供的消耗材料等。提供的电力、水、动力及相关消耗材料等须满足竣工试验对其品质、用量及时间的要求。

（2）当合同约定应由承包人提供的竣工试验的消耗材料和备品备件用完或不足时，发包人有义务提供其库存的竣工试验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因承包人原因造成损坏的或承包人提供不足的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或发包人原因造成的，发包人应免费提供。

（3）发包人委托承包人对根据6.1.1款约定由发包人提供的工程物资进行竣工试验的服务费，已包含在合同价格中。发包人在合同实施过程中委托承包人进行竣工试验的，依据13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

（4）承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序对发包人根据本款第（3）项委托给承包人工程物资进行竣工试验，其试验结果须符合5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，发包人对该部分的试验结果负责。

8.1.3  竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中约定的相关条件及竣工试验的验收。

8.2  竣工试验的检验和验收

8.2.1  承包人应根据5.2.3款第（3）项约定的标准、规范、数据，及8.1.1款第（4）项竣工试验方案的第5）子项的约定进行检验和验收。

8.2.2  承包人应在竣工试验开始前，依据8.1.1款的约定，对各方提供的试验条件进行检查落实，条件满足的，双方人员应签字确认。因发包人提供的竣工试验条件的延误，给承包人带来窝工损失，由发包人负责。导致竣工试验进度延误的，竣工日期相应顺延；因承包人原因未能按时落实竣工试验条件 ，使竣工试验进度延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。

8.2.3  承包人应在某项竣工试验开始36小时前，向发包人和（或）监理人发出通知，通知应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人和（或）监理人应在接到通知后的24小时内，以书面形式作出回复，试验合格后，双方应在试验记录及验收表格上签字。

发包人和（或）监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人和（或）监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和（或）紧后作业。

验收不合格的，承包人应在发包人和（或）监理人指定的时间内修正，并通知发包人和（或）监理人重新验收。

8.2.4  发包人和（或）监理人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出延期试验，又未能参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经发包人和（或）监理人认可。

8.2.5  不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，发包人均有权责令重新试验。如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的费用，造成竣工试验进度延误时，竣工日期不予延长；如重新试验合格，承包人增加的费用，和（或）竣工日期的延长，按照13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

8.2.6  竣工试验验收日期的约定

（1） 某项竣工试验的验收日期和时间：按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣工试验验收的日期和时间；

（2） 单项工程竣工试验的验收日期和时间：按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间；

（3） 工程的竣工试验日期和时间。按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作为整个工程竣工试验验收的日期和时间。

8.3  竣工试验的安全和检查

8.3.1  承包人应按7.8款职业健康、安全和环境保护的约定，并结合竣工试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，承包人应按照发包人提出的合理建议、意见和要求，自费对方案修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。

8.3.2  承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。

8.3.3  发包人和（或）监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。

8.3.4   发包人和（或）监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应遵照4.1.2款的约定自费赶上。

8.3.5  按8.1.3款竣工试验领导机构的决定，双方密切配合开展竣工试验的组织、协调和实施工作，防止人身伤害和事故发生。

因发包人的原因造成的事故，由发包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。

因承包人的原因造成的事故，由承包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。

8.4  延误的竣工试验

8.4.1  因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人按4.1.2款的约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。

8.4.2  因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，承包人应根据4.5款误期损害赔偿的约定，承包误期赔偿责任。

8.4.3  承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项竣工试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的10日内仍未进行该项竣工试验时，造成竣工日期延误时，由承包人承担误期赔偿责任。且发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的费用由承包人承担。

8.4.4  发包人未能根据8.1.2款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，发包人应承担承包人因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。

8.5  重新试验和验收

8.5.1  承包人未能通过相关的竣工试验，可依据8.1.1款第（6）项的约定重新进行此项试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。

8.5.2  不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过的竣工试验，发包人均有权通知承包人再次按8.1.1款第（6）项的约定进行此项竣工试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。

8.6  未能通过竣工试验

8.6.1 因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，使竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应延长：

（1） 发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水等试验条件，导致竣工试验未能通过；

（2） 发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试验，导致该项竣工试验未能通过；

（3） 发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；

（4） 因发包人的其它原因，导致竣工试验未能通过。

8.6.2 因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两次，两次试验后仍不符合验收条件的，相关费用、竣工日期及相关事项，下述约定处理：

（1）该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过；

（2） 该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人可相应扣减该单项工程的合同价款，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。

（3）该项竣工试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换相关部分，并进行竣工试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使竣工日期延误时，承包人承担误期损害赔偿责任。

（4） 未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人自行承担因此增加的费用；竣工日期延误，并应承担误期损害赔偿责任。发包人因此增加费用的，由承包人负责赔偿。

（5） 未能通过的工试验，使整个工程丧失了生产和（或）使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的费用（包括发包人的费用）；竣工日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人有权根据16.2.1款发包人的索赔约定，向承包人提出索赔，或根据18.1.2款第（7）项的约定，解除合同。 

8.7  竣工试验结果的争议

8.7.1  协商解决。双方对竣工试验结果有争议的，应首先通过协商解决。

8.7.2  委托鉴定机构。双方经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资格的检测机构进行鉴定。经检测鉴定后，按下述约定处理：

（1）责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承担，竣工日期不予延长；

（2）责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

（3）双方均有责任时，根据责任大小协商分担费用，并按竣工试验计划的延误情况协商竣工日期延长。

8.7.3  当双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约定解决。

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程和（或）按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点，在专用条款约定按单项工程和（或）按工程进行接收。

（1）根据第10条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程和（或）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的。在专用条款中约定接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排。

由发包人负责单项工程和（或）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，在专用条款中约定接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时间安排。

（2） 对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程和（或）工程，承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，按合同约定办理工程接收和竣工验收。

9.1.2  接收工程时承包人提交的资料。除按8.1.1款（1）至（3）项约定已经提交的资料外，需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用条款中约定。

9.2  接收证书

9.2.1  承包人应在工程和（或）单项工程具备接收条件后的10日内，向发包人提交接收证书申请，发包人应在接到申请后的10日内组织接收，并签发工程和（或）单项工程接收证书。

单项工程的接收以8.2.6款第（2）项约定的日期，作为接收日期。

工程的接收以8.2.6款第（3）项约定的日期，作为接收日期。

9.2.2  扫尾工程和缺陷修复。对工程或（和）单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确定的承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。

9.3  接收工程的责任

9.3.1  保安责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其保安责任。

9.3.2  照管责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其照管责任。发包人负责单项工程和（或）工程的维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。

9.3.3  投保责任。如合同约定施工期间工程的应投保方是承包人时，承包人应负责对工程进行投保并将保险期限保持到9.2.1款约定的发包人接收工程的日期。该日期之后由发包人负责对工程投保。

9.4  未能接收工程

9.4.1  不接收工程。如发包人收到承包人送交的单项工程和（或）工程接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项工程、和（或）工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起，发包人应根据9.3款的约定承担相关责任。

9.4.2  未按约定接收工程。承包人未按约定提交单项工程和（或）工程接收证书申请的、或未符合单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和（或）工程。

发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接受条件的单项工程和（或）工程的，将承担9.3款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程和（或）工程后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和（或）赔偿责任。

第10条  竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

10.1  权力与义务

10.1.1  发包人的权利与义务

（1）发包人有权对第10.1.2款第（2）项约定的由承包人协助发包人编制的竣工后试验方案进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

（2）竣工后试验联合协调领导机构由发包人组建，在发包人的组织领导下，由承包人知道，依据批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成竣工后试验的各项准备工作、进行竣工后试验和试运行考核。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。

（3）发包人对承包人根据10.1.2款第（4）项提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受的通知。

发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务扔按本款第（2）项的组织安排执行。承包人因执行发包人的此项安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人承担其责任。

（4）发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承包人的项目经理，由项目经理在回执上签署收到日期、时间和签名。

（5）发包人有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应立即执行。如承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担。发包人应在发出口头指令后12小时内，将该口头指令再以书面送达承包人的项目经理。

（6）发包人在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。

10.1.2  承包人的责任和义务

（1） 承包人在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下，派出具有相应资格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的开车经理或指导人员在竣工后试验期间开现场，必须事先得到发包人批准。

（2） 承包人应根据合同约定和工程竣工后试验的特点，协助发包人编制竣工后试验方案，并在竣工试验开始前编制完成。竣工后试验方案应包括：工程、单项工程及其相关部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。竣工后试验方案经发包人审查批准后实施。竣工后试验方案的份数和时间在专用条款约定。

（3） 因承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工程损害，由发包人承担其责任。

（4）承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。

（5）在紧急情况下，发包人以口头指令承包人进行的操作、工作及作业，承包人应立即执行。承包人应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。发包人应在12小时内，将上述口头指令再以书面形式送达承包人。

发包人未能在12小时内将此项口头指令以书面形式送达承包人时，承包人及其项目经理有权在接到口头指令后的24小时内，以书面形式将该口头指令交发包人，发包人须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。当发包人未能在24小时内在回执上签字确认，视为已被发包人确认。

承包人因执行发包人的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由发包人承担。但承包人错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由承包人负责。

（6） 操作维修手册的缺陷责任。因承包人负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人（包括其专利商）提供的操作指南存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、工程损害和承包人的费用增加时，由发包人负责。

（7） 承包人根据合同约定和（或）行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。

10.2  竣工后试验程序

10.2.1  发包人应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准备工作。

10.2.2  承包人应根据经批准的竣工后试验方案，提供竣工后试验所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。

10.2.3  发包人应根据批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工程、单项工程之间、或（和）工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。

10.2.4  联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分竣工后试验所需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件和（或）相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。

10.2.5  竣工后试验日期的通知。发包人应在接收单项工程或（和）接收工程日期后的15日内通知承包人开始竣工后试验的日期。专用条款另有约定时除外。

因发包人原因未能在接收单项工程和（或）工程的20日内，或在专用条款中约定的日期内进行竣工后试验，发包人应自第21日开始或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始，承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利润。

10.3  竣工后试验及试运行考核

10.3.1  按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，达到合同约定的工程和（或）单项工程的生产功能和（或）使用功能。

10.3.2  发包人的操作人员和承包人的指导人员，在竣工后试验过程中的同一个岗位上的试验条件记录、试验记录及表格上，应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其它内容。

10.3.3  试运行考核

（1）根据5.1.1款约定，由承包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保证工程在试运行考核周期内，达到5.1.1款专用条款中约定的考核保证值和（或）使用功能。

（2）根据5.1.2款约定，由发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保证在试运行考核周期内达到5.1.2款专用条款中约定的，应由承包人承担的工程相关部分的考核保证值和（或）使用功能。

（3）试运行考核的时间周期由双方根据相关行业对试运行考核周期的规定，在专用条款中约定。

（4）试运行考核通过后或使用功能通过后，双方应共同整理竣工后试验及其试运行考核结果，并编写评价报告。报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本合同组成部分。发包人并应根据10.7款的约定颁发考核验收证书。

10.3.4  产品和（或）服务收益的所有权。单项工程和（或）工程竣工后试验及试运行考核期间的任何产品收益和（或）服务收益，均属发包人所有。

10.4  竣工后试验的延误

10.4.1  根据10.2.5款竣工后试验日期通知的约定，非因承包人原因，发包人未能在发出竣工后试验通知后的90日内开始竣工后试验的，工程和（或）单项工程视为通过了竣工后试验和试运行考核。除非专用条款另有规定。

10.4.2  因承包人的原因造成竣工后试验延误时，承包人应采取措施，尽快组织，配合发包人开始并通过竣工后试验。当延误造成发包人的费用增加时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。

10.4.3  按10.3.3款第（3）项试运行考核时间周期的约定，在试运行考核期间，因发包人原因导致考核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第10.3.3款第（3）项专用条款中约定的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的60日内重新开始，超过此期限视为单项工程和（或）工程已通过了试运行考核。

10.5  重新进行竣工后试验

10.5.1  根据5.1.1款或5.1.2款及其专用条款中的约定，因承包人原因导致工程、单项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人应自费修补其缺陷，由发包人依据第10.2.3款约定的试验程序、试验条件，重新组织进行此项试验。

10.5.2  承包人根据10.5.1款重新进行试验，仍未能通过该项试验时，承包人应自费继续修补缺陷，并在发包人的组织领导下，按10.2.3款约定的试验程序、试验条件，再次进行此项试验。

10.5.3  因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。

10.6  未能通过考核

因承包人原因使工程和（或）单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，按以下约定处理： 

（1）未能通过试运行考核的赔偿

1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核

承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据5.1.1款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能保证的说明书，并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。

2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核

发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人根据5.1.2款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核中应由承包人承担的相关责任，并按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。

（2）承包人对未能通过试运行考核的工程和（或）单项工程，若提出自费调查、调整和修正并被发包人接受时，双方商定相应的调查、修正和试验期限，发包人应为此提供方便。在通过该项考核之前，发包人可暂不按10.6款第（1）项约定提出赔偿。

（3）发包人接受了本款第（2）项约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方便，致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项试运行考核已被通过。

10.7  竣工后试验及考核验收证书

10.7.1  在专用条款中约定按工程和（或）按单项工程颁发竣工后试验及考核验收证书。

10.7.2  发包人根据10.3款、10.4款、10.5.1款、10.5.2款及10.6款的约定对通过或视为通过竣工后试验和（或）试运行考核的，应按10.7.1款颁发竣工后试验及考核验收证书。该证书中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完成考核或视为通过试运行考核的日期和时间。

10.8  丧失了生产价值和使用价值

因承包人的原因，工程和（或）单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产价值或使用价值时，发包人有权提出未能履约的索赔，并扣罚已提交的履约保函。但发包人不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约索赔之中。

连带合同损失指市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运输合同等损失，适用法律另有规定除外。

第11条 质量保修责任

11.1  质量保修责任书

11.1.1  质量保修责任书。

按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1款接收证书中写明的单项工程和（或）工程的接收日期，或单项工程和（或）工程视为被接收的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。

11.1.2  未能提交质量保修责任书

承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责任书，发包人可不与承包人办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息，即使合同已约定延期支付利息。

如承包人提交了质量保修责任书，提请与发包人签订该责任书并在合同中约定了延期付款利息，但因发包人原因未能及时签署质量保修责任书，发包人应从接到该责任书的第11日起承担竣工结算款项延期支付的利息。

11.2  缺陷责任保修金

11.2.1  缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金的金额，在专用条款中的约定。

11.2.2  缺陷责任保修金的暂扣

缺陷责任保修金的暂扣方式，在专用条款中约定。

11.2.3  缺陷责任保修金的支付。

发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。

第12条  工程竣工验收

12.1  竣工验收报告及完整的竣工资料

12.1.1  工程符合9.1款工程接收的相关约定，和（或）发包人已按10.7款的约定颁发了竣工后试验及考核验收证书，且承包人完成了9.2.2款约定的扫尾工程和缺陷修复，经发包人或监理人验收后，承包人应依据8.1.1款（1）、（2）、（3）项、8.2款竣工试验的检验与验收、10.3.3款第（4）项竣工后试验及其试运行考核结果等资料，向发包人提交竣工验收报告和完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。

12.1.2  发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后25日内提出修改意见或予以确认，承包人应按照发包人的意见自费对竣工验收报告和竣工资料进行修改。25日内发包人未提出修改意见，视为竣工资料和竣工验收报告已被确认。

12.1.3  分期建设、分期投产或分期使用的工程，按12.1.1款及12.1.2款的约定办理。

12.2  竣工验收

12.2.1  组织竣工验收

发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的30日内，组织竣工验收。

12.2.2  延后组织的竣工验收

发包人未能根据12.2.1款的约定，在30日内组织竣工验收时，按照14.12.1至14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。

在12.2.1款约定的时间之后，发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人在验收后的25日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见，承包人应按照发包人的意见自费修改。

12.2.3  分期竣工验收

分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，按12.1.3款、12.2.1款的约定，分期组织竣工验收。

第13条  变更和合同价格调整

13.1  变更权

13.1.1  变更权

发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议，及13.2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。

13.1.2  变更

由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。

承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。

13.1.3  变更建议权

承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。

13.2  变更范围

13.2.1  设计变更范围

（1） 对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；

（2） 对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的使用功能；

（3） 对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；

（4） 对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；

（5） 对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；

（6） 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

（7） 其它超出合同约定的设计事项；

（8） 上述变更所需的附加工作。

13.2.2  采购变更范围

（1）承包人已按发包人批准的名单，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择该名单中的另一家供货商；

（2）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更； 

（3）发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；

（4）发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量；

（5）上述变更所需的附加工作。

13.2.3  施工变更范围

（1）根据13.2.1款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件、人工和工程量的增减；

（2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；

（3）根据5.2.1款第（1）项、第（2）项之外，新增加的施工障碍处理；

（4）发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；

（5）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更。

（6）现场其他签证；

（7）上述变更所需的附加工作。

13.2.4  发包人的赶工指令。承包人接受了发包人的书面指示，以发包人认为必要的方式加快设计、施工或其它任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人批准后，作为变更处理。当发包人未能批准此项变更，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。

因承包人原因，实际进度明显落后于上述批准的项目进度计划时，承包人应按4.1.2款的约定，自费赶上；竣工日期延误时，按4.5款的约定承担误期赔偿责任。

13.2.5  调减部分工程。发包人的暂停超过45日，承包人请求复工时仍不能复工，或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

13.2.6  其它变更。根据工程的具体特点，在专用条款中约定。

13.3  变更程序

13.3.1  变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。 

13.3.2 变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内向发包人提交书面建议报告，

（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此变更相关的进度计划。

承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：

1）此变更不符合法律、法规等有关规定；

2）承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；

3）承包人难以取得变更所需的工艺、技术；

4）变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；

5）对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。

13.3.3  发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。

（1）发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。

发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。

（2）发包人对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。

13.3.4 承包人根据13.1.3 款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的约定办理。

13.4  紧急性变更程序

13.4.1  发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。

13.4.2  承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。

13.4.3  发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。

发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人批准。

承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。

13.5  变更价款确定

变更价款按以下方法确定：

13.5.1 合同中已有相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价（含取费）确定变更价款；

13.5.2 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按类似于变更工程的价格确定变更价款；

13.5.3 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费），亦无类似于变更工程的价格的，双方通过协商确定变更价款。

13 .5.4 专用条款中约定的其它方法。

13.6  建议变更的利益分享

因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双发可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。

13.7  合同价格调整

在下述情况发生后30日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：

（1） 合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的；

（2） 合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的；

（3） 一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的（承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算）；

（4） 发包人根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更估算的增减；

（5） 本合同约定的其它增减的款项调整。

对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任。除非法律另有规定时除外。合同价格的调整不包括合同变更。

13.8  合同价格调整的争议

经协商，双方未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。

第14条  合同总价和付款

14.1  合同总价和付款

14.1.1  合同总价

本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2  付款

（1）合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。

（2）发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人指定的银行账户，在专用条款中约定。

14.2  担保

14.2.1  履约保函

合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，履约保函的格式、金额和提交时间，在专用条款中约定。

14.2.2  支付保函

合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人向承包人提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。

14.2.3  预付款保函

合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时，预付款保函的格式、金额和提交时间在专用条款中约定。

14.3  预付款

14.3.1  预付款金额

发包人同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用条款中约定。

14.3.2  预付款支付

合同约定了预付款保函时，在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同生效后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人。

14.3.3  预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。

（2）在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：

1）从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；

2）应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函（如约定提交）中扣除尚未抵扣完的预付款； 

3）应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保函时，承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书；

4）承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函（如有）中抵扣尚未扣完的预付款。

14.4  工程进度款

14.4.1工程进度款。工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。

14.4.2 根据工程具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。

14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.1  缺陷责任保修金的暂时扣减。发包人可根据11.2.1款约定的缺陷责任保修金金额和11.2.2款缺陷责任保修金暂扣的约定，暂时扣减缺陷责任保修金。

14.5.2 缺陷责任保修金的支付

（1） 发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将按14.5.1款暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。此后，承包人未能按发包人通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的缺陷责任保修金金额中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。

（2） 专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的，在办理工程竣工验收和竣工结算时，如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，发包人应在接到承包人按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金额。此后，如承包人未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保函中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时间，在专用条款约定.

14.6  按月工程进度申请付款

14.6.1  按月申请付款。按月申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按每月实际完成的工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）的合同金额，向发包人或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款约定。

按月付款申请报告中的款项包括：

（1）按14.4款工程进度款约定的款项类别；

（2）按13.7款合同价格调整约定的增减款项；

（3）按14.3款预付款约定的支付及扣减的款项；

（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；

（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；

（6）根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。

14.6.2 如双方约定了14.6.1款按月工程进度申请付款的方式时，则不能再约定按14.7款按付款计划表申请付款的方式。

14.7  按付款计划表申请付款

14.7.1  按付款计划表申请付款

按付款计划表申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人或监理人提交当期付款申请报告。

每期付款申请报告中的款项包括：

（1）按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额；

（2）按13.7款合同价款调整约定的增减款项；

（3）按14.3款预付款约定的，支付及扣减的款项；

（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；

（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；

（6）根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。

14.7.2  发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。

14.7.3  如双方约定了按14.7款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按14.6款按月工程进度付款申请的方式。 

14.8  付款条件与时间安排

14.8.1  付款条件

双方约定由承包人提交履约保函时，履约保函的提交应为发包人支付各项款项的前提条件；未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。

14.8.2  预付款的支付

工程预付款的支付依据14.3.2款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还付款保函。

14.8.3  工程进度款

（1）按月工程进度申请与付款。依据14.6.1款按月工程进度申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.6.1款提交的每月付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

（2）按付款计划表申请与付款。依据14.7.1款按付款计划表申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.7.1款提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

14.9  付款时间延误

14.9.1  因发包人的原因未能按14.8.3款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。

14.9.2  发包人延误付款15日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照4.6.1款发包人的暂停的约定执行。

双方协商签订延期付款协议书的，发包人应按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和利息付款；当双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人应承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延。

14.9.3  发包人的延误付款达60日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据18.2款的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。

14.10  税务与关税

14.10.1发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务。

14.10.2  合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。

14.11  索赔款项的支付

14.11.1  经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。

14.11.2  经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。发包人未能支付该索赔款项时，承包人有权从发包人提交的支付保函（如有）中抵扣。如未约定支付保函时，发包人须另行支付该索赔款项。

14.12  竣工结算

14.12.1  提交竣工结算资料

承包人应在根据12.1款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确定后的30日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数，在专用条款中约定。

14.12.2  最终竣工结算资料

发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30日内，进行审查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。

14.12.3  结清竣工结算的款项

发包人应在收到承包人按14.12.2款的约定提交的最终竣工结算资料的30日内，结清竣工结算的款项。竣工款结清后5日内，发包人应将承包人按14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人；承包人应将发包人按14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。

14.12.4  未能答复竣工结算报告

发包人在接到承包人根据14.12.1款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人应根据14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。

14.12.5  发包人未能结清竣工结算的款项

（1）发包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。

合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人从承包人提交最终结算资料后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。

（2）根据14.12.4款的约定，发包人未能在约定的30日内对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息。

发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据第16.3款争议和裁决的约定解决。

14.12.6  未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料

工程竣工验收报告经发包人认可后的30日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人应进行交付；发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第9条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分。

14.12.7  承包人未能支付竣工结算的款项

（1）承包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额时，发包人有权从承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。

履约保函的金额不足以抵偿时，承包人应从最终竣工结算资料提交之后的31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

（2）合同未约定履约保函时，承包人应从最终竣工结算资料提交后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

14.12.8  竣工结算的争议

如在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的30日内，双方对工程竣工结算的价款发生争议时，应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核，按审核结果，结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约定。对审核结果仍有争议时，依据第16.3款争议和裁决的约定解决。

第15条  保险

15.1  承包人的投保

15.1.1  按适用法律和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包含在合同价格中。由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等在专用条款中约定。

（1）适用法律规定及专用条款约定的，由承包人负责投保的，承包人应依据工程实施阶段的需要按期投保；

（2）在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险，根据13条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。

15.1.2  保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。

15.1.3  承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。

15.1.4  承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。

承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，发包人可以自己名义投保相应保险，由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。

15.2  一切险和第三方责任险

对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。具体的应投保方在专用条款中约定。

15.3  保险的其它规定

15.3.1  由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保险费用已包含在合同价格中，专用条款中另有约定时除外。

15.3.2  保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。

15.3.3  本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。

第16条  违约、索赔和争议

16.1  违约责任

16.1.1  发包人的违约责任

当发生下列情况时：

（1）发包人未能履行5.1..2款、5.2.1款第（1）、（2）项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；

（2）发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；

（3）发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。

发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。

16.1.2  承包人的违约责任

当发生下列情况时：

（1）承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷； 

（2） 承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；

（3） 承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人； 

（4） 承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。

承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。

16.2  索  赔

16.2.1  发包人的索赔

发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，承包人应承担损失、损害赔偿责任，但承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：

（1）发包人应在索赔事件发生后的30日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的30 日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；

（2）发包人应在发出索赔通知后的30日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；

（3）承包人应在收到发包人送交的索赔资料后30日内与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据；

（4）承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、未于答复、或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。

（5） 当发包人提出的索赔事件持续影响时，发包人每周应向承包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，发包人应向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。

16.2.2  承包人的索赔

承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人应承担损失、损害赔偿责任及延长竣工日期的，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延长竣工日期时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：

（1）承包人应在索赔事件发生后30日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30日内发出去'赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外，

（2）承包人应在发出索赔事件通知后的30日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；

（3）发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后30日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）发包人在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的30日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。

（5） 当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。

16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的30日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解；在争议提交调解之日起30日内，双方仍存争议时，或合同任何一方不同意调解的，按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事顷。

16.3.2  争议不应影响履约

发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，

（1） 当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；

（2） 仲裁机构或法院责令停止实施。

16.3.3  停止实施的工程保护

根据16.3.2款约定，停止实施的工程或部分工程，当事人按合同约定的职责、责任和义务，保护好与合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的工程物资。

第17条  不可抗力

17.1  不可抗力发生时的义务

17.1.1  通知义务

觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。

17.1.2  通报义务

工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人（如为工程现场的照管方）须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。

17.2  不可抗力的后果

因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：

（1）永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；

（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

（4）承包人的停工损失，由承包人承担； 

（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

（6）发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期相应顺延。

第18条  合同解除

18.1  由发包人解除合同

18.1.1  通知改正

承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。

18.1.2  由发包人解除合同

发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其它权利。

（1）承包人未能遵守14.2.1款履约保函的约定；

（2）承包人未能执行18.1.1款通知改正的约定；

（3）承包人未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包的约定；

（4）承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；

（5）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30日以上；

（6）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；

（7）根据8.6.2款第（4）项（或）和10.8款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序。

发包人不能为另行安排其它承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人违反该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。

18.1.3  解除合同通知后停止和进行的工作

承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在解除合同30日内或双方约定的时间内，完成以下工作：

（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；

（2）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养；

（4）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

（5）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资（含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；

（6）经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（7）承包人按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作；

（8）在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和（或）拆除，除非得到发包人同意。

18.1.4  解除日期的结算

根据18.1.2款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人应立即与承包人商定已发生的合同款项，包括14.3款的预付款、14.4款的工程进度款、13.7款的合同价格调整的款项、14.5款的缺陷责任保修金暂扣的款项、16.2.款的索赔款项、本合同补充协议的款项，及合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算资料。

18.1.5  解除合同后的结算

（1）双方应根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此后，发包人应将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。

（2）如合同解除时仍有未被扣减完的预付款，发包人应根据14.3.3预付款抵扣的约定扣除，并在此后将约定提交的预付款保函返还给承包人。

（3）发包人尚有其它未能扣减完的应收款余额时，有权从14.2.1款约定的承包人提交的履约保函中扣减，并在此后将履约保函返还给承包人。

（4）发包人按上述约定扣减后，仍有未能收回的款项时；或合同未能约定提交履约保函和预付款保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。

18.1.6  承包人的撤离

（1）全部合同解除的撤离。承包人有权按18.1.5款第（4）项的约定，承将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人为此提供必要条件。

（2） 部分合同解除的撤离。承包人接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场（不包括根据18.1.5款第（4）项约定被抵偿的机具等）。发包人为此提供必要条件。

18.1.7  解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或委托其他承包人继续完成工程。发包人有权与其它承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据18.1.5款第（4）项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。

18.2  由承包人解除合同

18.2.1  由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同，但在发出解除合同通知15日前告知发包人：

（1）发包人延误付款达60日以上，或根据4.6.4款承包人要求复工，但发包人在180日内仍未通知复工的；

（2）发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止30日以上；

（3）发包人未能按14.2.2款的约定提交支付保函；

（4）出现第17条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；

（5）发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序，或发包人无力支付合同款项。

发包人接到承包人根据本款第（1）项、（2）项、（3）项解除合同的通知后，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人应尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

18.2.2  承包人发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下：

（1）除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；

（2）移交已完成的永久性工程及承包人提供的工程物资（包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完工程和已购工程物资的保管、维护和保养；

（3）移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人。

（4）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，由发包人承担其费用。

（5）应发包人的要求，承包人将分包合同转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及其物资，以及相关工作；

（6）在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。

18.2.3 解除合同日期的结算资料

根据18.2.1款的约定，发包人收到解除合同的通知后，应与承包人商定已发生的工程款项，包括：14.3款预付款、14.4款工程进度款、13.7款合同价格调整的款项、14.5款保修金暂扣与支付的款项、16.2款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用（当出现18.2.1款第（4）项不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担）。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。

18.2.4 解除合同后的结算

（1）双方应根据18.2.3款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付款项的余额。此后，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人，发包人将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人。

（2）如合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款，发包人可根据14.3.3款预付款抵扣的约定扣除，此后，应将预付款保函返还给承包人。

（3）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，承包人可从14.2.2款约定的发包人提交的支付保函中扣减，此后，应将支付保函返还给发包人。

（4）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，而合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函时，发包人应根据18.2.3款的约定，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠的余额和利息。

（5）如合同解除时承包人尚有未能付给发包人的付款余额，发包人有权根据18.1.5款约定的解除合同后的结算中的第（2）项至第（4）项进行结算。

18.2.5  承包人的撤离。在合同解除后，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。

18.3  合同解除后的事项

18.3.1  付款约定仍然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

18.3.2  解除合同的争议

合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。

第19条  合同生效与终止

19.1  合同生效。

在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。

19.2  合同份数

合同正本、合同副本的份数，及合同双方应持的份数，在专用条款中约定。

19.3  后合同义务

合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

第20条 补充条款

双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。

第三部分 专用条款

第1条  一般规定

1.1  定义与解释

1.1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：              
1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：              

1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用          语言。

1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：                   
1.5  标准、规范

1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称）：                             
1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：             
1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：                             

发包人的技术要求及提交时间：                                     
承包人提交实施方法的时间：                                       

1.6  保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：                ，作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议（名称）：                ，作为本合同附件。

第2条 发包人

2.2  发包人代表

发包人代表的姓名：                        ； 

发包人代表的职务：                        ；

发包人代表的职责：                                               
2.3  监理人

2.3.1  监理单位名称：                                             
工程总监理姓名：                                                 
监理的范围：                                                     
监理的内容：                                                     
监理的权限：                                                     
2.5  保安责任

2.5.1  现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。

□ 发包人负责保安的归口管理

□ 委托承包人负责保安管理 

2.5.2  保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：                                                                 
第3条  承包人

3.1  承包人的一般义务和权力

3.1.3  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：                                                   
3.2  工程总承包项目经理
3.2.1  工程总承包项目经理姓名：                                             

工程总承包项目经理职责：                                                   
工程总承包项目经理权限：                                                   
    因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：         

项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金        元。
3.8  分包

3.3.1  分包约定

约定的分包工作事项：                                             
第4条  进度计划、延误和暂停

4.1  项目进度计划

4.1.1  项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：         



承包人提交项目进度计划的份数和时间：                       

4.3  采购进度计划

4.3.1  采购进度计划提交的份数和日期：                             

4.3.2  采购开始日期：                                             

4.4   施工进度计划

4.4.1  施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：                     
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：                 
4.5  误期赔偿

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的       %或人民币金额为：              、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：         %或人民币金额为：               。
第5条  技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑艺术造型

5.1.1  承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案

根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。

按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：
按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：

5.1.2  发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案

其中，

发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：                                                           

承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：                                                           

5.2  设计

5.2.1   发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：                                               
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：                                               
5.2.2   承包人的义务

    （1） 经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求                   
5.2.4  操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：                 

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：                   
5.2.5  设计文件的份数和提交时间

规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：               
初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：               

技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：               
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：             
5.3  设计阶段审查 

5.3.1   设计审查阶段及审查会议时间

本工程的设计阶段（名称）：                                        
设计审查阶段及其审查会议的时间安排：                             
第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：                                 

6.1.2  承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：                                 
（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                 

6.2  检验

6.2.1  工程检验与报告

（1）报告提交日记、报告内容和提交份数：                          
6.3  进口工程物资的采购、

6.3.1  采购责任方及采购方式：                                     

6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1  工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：                       
承包人提交保管、维护方案的时间：                                 

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：                           
第7条  施工

7.1  发包人的义务

7.1.3  进场条件和进场日期

承包人的进场条件：                                               
承包人的进厂日期：                                               
7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：                     
7.1.10  由发包人履行的其它义务：                                  
7.2  对承包人的义务

7.2.2  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：                           
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：                                                               

7.2.3  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：                                         
7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：               
发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：                     
水电等节点位置资料的提交时间：                                   
7.2.12  清理现场的费用：                                          

7.2.13  由承包人履行的其它义务：                                  

7.4 人力和机具资源

7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：           

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：                       
7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：           

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：                       
7.5  质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：                                 
两方参检的部位、标准及表格形式：                                 
第三方检查的部位、标准及表格形式：                               

承包人自检的部位、标准及表格形式：                               
7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：                                                     
7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：

第8条  竣工试验
本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。

8.1  竣工试验的义务

8.1.1  承包人的一般义务

（4） 竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：                            
第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收

在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。

□ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：                                                       

□ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

9.1.2  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：                       
第10条  竣工后试验

本合同包含承包人知道竣工后试验/不含承包人知道竣工后试验。保留其一，作为双方约定。

10.1  权利和义务

10.1.1  发包人的权利和义务

（6） 其它义务和工作：                                           
10.1.2  承包人的责任和义务

（2） 竣工后试验方案的份数和完成时间：                           

（7） 其它义务和工作：                                           
10.2  竣工后试验程序 

10.2.5竣工后试验日期的通知

单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：                   
10.3  竣工后试验及试运行考核

10.3.3 试运行考核

（3）试运行考核周期：        小时（或日、周、月、年）

10.6  未能通过考核

（1）未能通过试运行考核的赔偿

1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿

根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定，

各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：                     
工程的赔偿金额（或赔偿公式）：                                  
2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿

其中，

承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：              

10.7  考核验收证书

10.7.1在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。

□ 按工程颁发竣工后试验及考核验收证书

□ 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书

第11条 质量保修责任

11.2  缺陷责任保修金

11.2.1  缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的      %。

11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：                                    
第12条  工程竣工验收

12.1  竣工资料及竣工验收报告

12.1.1竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：                              
完整竣工资料的格式、份数和提交时间：                              
第13条  变更和合同价格调整

13.2 变更范围

13.2.6其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：                         
13.5  变更价款确定

13.5.4变更价款约定的其他方法：                                    

13.6  建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定：                                        

第14条  合同总价和付款 

14.1  合同总价和付款

14.1.2 付款

（2）承包人指定的开户银行及银行账户：                             

14.2  担保

14.2.1 履约保函

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

承包人不提交履约保函。

□ 承包人提交履约保函的格式、金额和时间：                         
14.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

发包人不提交支付保函。

□ 发包人提交支付保函的格式、金额和时间：                         
14.2.3 预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

承包人不提交预付款保函。

□ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：                       
14.3  预付款

14.3.1  预付款金额

预付款的金额为：                                                  

14.3.3 预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：                   
14.4  工程进度款

14.4.1工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：                       
14.4.2其它进度款

其它进度款有：                            
14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2  缺陷责任保修金的支付

（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：                       
14.6  按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：                   

14.7  按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：                                                             

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：                       

14.12  竣工结算

14.12.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：                                 

第15条  保险

15.1  承包人的投保

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：                                           
15.2  一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：                       
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：             
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：                       
第16条  违约、索赔和裁决

16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

提交              仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

向          所在地人民法院提起诉讼。

第19条  合同生效与合同终止

19.2  合同份数

本合同正本一式：         份，合同副本一式：        份。合同双方应持的正本份数：          ，副本份数：          。

第20条  补充条款

20.1  承包合同工程的内容及合同工作范围划分：


 

  


20.2  承包合同的单项工程一览表：










20.3  合同投标报价分项表：












20.4  其他合同附件：














附件一、合同取费依据

附件（一）合同取费依据

勘察、测量、设计取费参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的标准及发改价格【2015】299号文件执行。合同签订金额为暂定值，本项目的勘察设计费的计费额为：工程投资：631.65 万元（设计局部调整不予增加费用，勘察、测量结算时，按实际发生量，合理计费。对于不合理的勘察、测量项目及工程量，在结算时不予以结算。勘察费的技术成果包含设计、测量、抗震、排迁等的勘察，勘察费只计一次，勘查成果共享。）

一 、勘察费的计价原则：
1.合同签订金额为最高限价。
2.合同结算金额

2.1 工程最终财审值超过本次招标工程投资额：665.53 万元（包含665.53万元），按合同签订金额执行，不予调整，工程财务决算后，结清尾款。

2.2 工程最终财审值低于本次招标工程投资额（665.53万元），按照工程最终财审值除以本次招标工程投资额（665.53万元）并乘以合同签订金额计算合同结算金额，工程财务决算后，结清尾款。

二 、设计费计价原则如下：
设计费取费基数为招标范围内工程投资(631.65 万元)；设计费取费系数：按照（工程勘察设计费收费标准）附表取费，投标报价按上述各个基数乘以各系数并乘以投标人的报价系数计算设计费，并作为合同暂定值；

1. 合同签订金额为暂定值。

2. 合同结算金额

2.1工程最终财审值超过本次招标工程投资：665.53万元（包含：665.53万元），按合同签订金额执行，不予调整，工程财务决算后，结清尾款。

2.2工程最终财审值低于本次招标工程投资（665.53 万元），按照工程最终财审值除以本次招标工投资（665.53万元）并乘以合同签订金额计算合同结算金额，工程财务决算后，结清尾款。

勘察设计：若因勘察不到位，或设计考虑不周全而引起的变更，则按长春市政府投资建设项目管理中心的《勘察设计质量管理办法》核减设计勘察费。
除非发包人增加设计内容或提出合同外的设计服务工作，合同价款已包含一切风险因素，不因风险因素的发生而调整。
三、其他

(1) 设计技术质量要求按设计管理办法执行；

(2) 设计计划书上报，要求有项目负责人，进度、质量控制的具体承诺；

(3) 设计过程中水利相关资料由设计单位自行协调，涉及相关费用可根据实际情况，按照国家制定的勘察设计取费标准，并结合水利部门取费标准，在结算中予以考虑。

(4) 本工程采取了最高限价，中标人不得在合同履行过程中擅自增加勘查设计工作内容、提高设计标准、材料和设备采购标准、增加施工内容和工作量。
附件（二）

按工程形象进度验工计价，工程量清单未完成前以施工图预算作为计量支付依据按当月计量的60%比例支付，付款时间双方协商；工程量清单完成后，调整工程形象进度计价，以造价咨询编制的工程量清单作为计量支付依据按当月计量的70%比例支付，付款时间双方协商。累计支付至单项合同额的75%。
签发竣工结算并交接后付至财政评审中心审定的施工投资乘以（1-下浮系数）的80%，工程竣工验收合格后经环保和相关部门验收，支付至财政评审中心和审计局审定额的施工投资乘以（1-下浮系数）的 97 %，3%作为工程质保，（如审核未最终审定，只能支付到财政评审中心审定的施工投资乘以（1-下浮系数）的90%）。结算按长春市政府投资建设项目管理中心工程结算管理办法办理，工程结算额以审计审定值的施工投资乘以（1-下浮系数）为准；竣工验收按长春市政府投资建设项目管理中心竣工验收管理办法执行。

工程质保期届满且无质量问题无扣款事宜时，质保期为1年的无息返还该部分工程质保金的70%，质保期为2年的工程，缺陷责任期届满且无质量问题无扣款事宜时，质保期届满且无质量问题无扣款事宜时，无息返还剩余30%。
注：发包人支付合同价款时，承包人须向发包人开具等额、符合发包人主管税务机关要求的增值税专票，相关开票税费由承包人承担，否则发包人有权拒绝付款。发包人付至97%时，承包人应当提供结算价款100%的发票，否则发包人有权拒绝付款。
附件（三）

1. 承包人指派的负责本项目勘察、设计工作的项目负责人为：

承包人指派的本项目设计工作的项目负责人负责本设计项目的总体进度和质量等工作，并应对本项目提供全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。

2. 承包人应遵循长春市政府投资建设项目管理中心的《勘察设计质量管理办法》。其他未尽事宜执行招标文件。

3. 当合同通用条款、专用条款与附件约定存在冲突的，以附件约定为准。

附件二、工程勘察设计合同违约责任

一、 勘察设计成品部分

（一）工程拆排迁图

1. 承包人需在发包人提供规划条件和地形图后五日内（包含测绘单位补图）、十日内提交2份管线排迁平面图及现状调查图电子版。由于承包人原因逾期未提交或承包人在上述时间2日前未及时反映出图困难，影响拆排迁工作进行的，出图时间延误五日内的，按日向发包人支付5000元/日的违约金；延误五日以上的，按日向发包人支付10000元/日的违约金（自延误的第一天起算）。

2. 拆迁图是工程拆迁工作的指导和结算依据，拆迁图必须符合规划，承包人应严格按照拆迁图编制说明编制出版，设计人员应详细进行现场踏查，拆迁图中地上构筑物必须真实准确完整。由于承包人原因导致拆迁图不准确或者无法指导拆迁工作的，每次需支付5000元的违约金；对于不符合道路规划又不在拆迁图上说明原因的，每发生一次需支付10000元违约金。

（二）工程设计图纸

1. 承包人应严格按照发包人要求按时提供设计文件（包括施工图送审版、勘察报告、结构计算书、施工图正式版及预算等）、汇报材料等相关资料，未按时限及份数提供设计文件，延误五日内的，按日向发包人支付5000元/日的违约金；延误五日以上的，按日向发包人支付10000元/日的违约金（自延误的第一天起算）。

2. 承包人应加强设计的全过程管理，应严格遵循规划条件，如在施工图送审版审查及正式版施工图出具后，由于出现未对不符合规划情况详细说明、缺项、漏项等考虑不全但未造成社会影响的，承包人每次需支付5000元的违约金。

3. 非因发包人的原因，设计出现重大失误，致使工程施工出现重大事故或引起严重社会不良影响的，发包人扣除受损失部分的设计费，承包人支付该部分设计费100-300%的违约金。承包人负责采取补救措施并承担相应费用。

4.在工程设计中采用的新材料、新工艺、新技术，应符合国家及地方技术标准，没有标准的，应由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告或由建设行政主管部门签发的试验段建设文件，对于未经批准擅自采用的，承包人每次需支付5000元的违约金。

5. 承包人应详细考虑施工技术方案、施工组织及施工措施等，保证施工可行性。如因承包人的原因增加施工措施费用的，承包人按增加施工措施费用总额的100%—300%向发包人支付违约金。

6. 承包人应认真研究设计内容，对设计范围内的水利、铁路、高速等专业归属较强的设计，必须提出相关意见并及时反馈到发包人，对超资质设计及影响建设进度的，承包人每次支付1万元的违约金并承担补充审查费用。

(三)工程预算

1. 承包人严格检查所做的工程预算，预算中工程量必须与设计施工图相符，对工程量出现较大错误的，承包人需支付违约金：差错额占主体工程费的10%（大于3%）以内按设计费的1%计算；差错额占主体工程费的10%~30%的按设计费的3%计算；差错额占主体工程费的30%以上的按设计费的5%计算。

2. 承包人应充分论证工程建设方案、优化设计，按照可行性研究报告、初步设计、施工图设计阶段进行，保证静态投资不超过国家规定的调整范围。由于承包人的原因引起的工程各阶段投资超过国家规定的调整范围，承包人需支付2000元-5万元的违约金。

3. 由于勘察设计单位原因提供的成果资料质量不合格，勘察设计单位应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，承包人承担因此造成的损失；若勘察设计单位无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部费用，并承担因此造成的损失。

 (四)整治目标

1. 近期目标：新建污水处理厂近期设计规模 250 吨/天，远期设计规模 600 吨/天。2020年底前达到不低于《地表水环境质量标准》V水类标准。
2. 在设计完成后，由发包人委托施工图审查机构按《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)要求进行评估。若考核结果达不到要求，发包人委托的第三方将提出整改措施，设计单位必须按要求达到目标；设计单位若未按发包人委托的第三方整改要求及时完成，扣除设计费总额的10%。

二、设计服务部分

1. 承包人应及时与审查单位沟通，配合完成图纸及勘察报告审查，对不同意见应及时探讨，对不配合勘察设计文件审查、审核工作的，或两日内未回复审查意见导致审查意见不能及时完成的，承包人每次需支付5000元的违约金；超出两日未回复审查意见导致审查意见不能及时完成的，承包人按日向发包人支付5000元/日的违约金（自超出两日后的第一日起算）；超出五日未回复审查意见导致审查意见不能及时完成的，承包人按日向发包人支付10000元/日的违约金（自超出两日后的第一日起算）。

2.承包人应积极配合造价部门完成工程量清单及招标控制价的编制，对于造价部门提出的缺项、漏项、错误等疑问，承包人应在1日内回复或反馈回复时限，对于无故拖延，影响编制的，超出1日回复或反馈回复时限的，承包人按日向发包人支付2000元/日的违约金（自超出一日后的第一日起算）；超出3日回复或反馈回复时限的，承包人按日向发包人支付5000元/日的违约金（自超出一日后的第一日起算）。

3. 承包人应在开工前上报项目现场设计代表，设计代表应具备现场处理问题的能力，应为主要承包人、专业负责人或项目负责人，未经发包人同意不得擅自更改，如擅自更改，承包人每次需支付1万元的违约金。

4. 设计代表必须在发包人要求时限内到位，提供现场服务，未按时限到位的，承包人每次需支付1000元的违约金；对于未按要求解决现场的勘察设计问题或未及时上报的不履职行为，承包人每次需支付2000元的违约金；设计代表未按时参加各类技术协调会、设计代表会，不听从发包人或设计总体调度的，承包人每次需支付2000元的违约金。

5. 承包人应在工程业主代表通知后两日内进行测绘交点及放线工作，超出两日进行测绘交点及放线工作的，承包人按日向发包人支付5000元/日的违约金（自超出两日后的第一日起算）；超出五日进行测绘交点及放线工作的，承包人按日向发包人支付10000元/日的违约金（自超出两日后的第一日起算）。

6. 承包人、勘察单位应及时参加发包人组织的交（竣）工验收，履行职责，拒绝或拖延参加的，承包人每次需支付5000元的违约金。

7. 承包人应积极配合审计部门开展工作，提供审计所需的材料，未按时完整提供或不积极配合的，承包人每次需支付5000元的违约金。

8. 因工程设计施工原因，达不到预期进度承包人负全责。

三、设计变更部分

1. 设计变更必须按照长春市政府投资建设项目管理中心发布的《工程变更管理办法》执行，严格履行工程变更审批程序，对于承包人擅自进行变更，不履行变更手续的，承包人每次需支付5000元违约金。

2. 承包人未按发包人要求提交设计变更成果或反馈的，每次需支付2000元违约金。

3. 由于设计原因导致项目设计变更累计费用超设计施工图预算主体费用10%的，承包人需支付设计费用5%的违约金。

4. 设计单位与施工单位共同弄虚作假，出具虚假设计变更或设计变更虚高的，承包人每次需支付5万元的违约金。

其他未尽事宜执行招标文件。

四、若违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应赔偿发包人的损失，损失包括但不限于公证费、保全费、律师费、诉讼费等。

附件三、施工部分合同违约责任

一、 参考《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）

二、 本次招标的招标文件及补遗文件（答疑文件）相关内容均为专用合同条款的依据。

三、 有关专用条款应满足以下条件：

1. 提前工期奖：工期提前不奖励。合同工期内必须完成全部合同内容，若非承包人原因为保证工期而进行的赶工，其赶工费按实际发生，经各方确认后计入结算；

施工总工期：计划工期为 2019年 9月25日至2019年12月31日；合同工期内必须完成全部合同内工程。并考虑24小时连续施工；由于承包人原因导致的工期延误，每延误一天承包人支付违约金5000元，延误五天以上的，承包人每天支付违约金10000元（自逾期第一日开始计算）。承包人逾期交工的违约金上限为合同暂定价的20%，若违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应赔偿发包人的损失，损失包括但不限于公证费、保全费、律师费、诉讼费等。

投标人银行履约担保金额为合同暂定值的10%（取万位以上的整数），该履约担保金直至工程竣工验收合格后28天内一直有效。如提供履约保函日期为计划竣工日期，与实际工期不符，承包人须将保函延期至与实际竣工日期一致，否则工程款支付在实体移交后支付至合同价款的65%。

2. 本工程施工现场应满足如下要求：

2.1 合同段内交通组织、行人、行车安全，两侧辅道要保持交通畅通，交通安全措施标准要统一考虑，为保证施工顺利，需要在合同段外的交通组织由承包人负责。

2.2 文明施工方面要达到国家、省、市相关要求，同时封道、围挡全部采用全新钢制围挡，全段夜间警示照明，项目部暂舍为全新钢制暂舍或租用，面积不小于200平米；在施工现场设置工程公告、监督公告牌。此项费用应充分的考虑到投标报价中，中标后不另外计取。

2.3 施工场内，建筑材料、构件和料具要按施工现场平面图的布置要求分类堆放、归方码垛，做到工完场地清。

2.4 施工现场应按照长城管委【2015】5号，长府通告【2014】7号文件管理。

3 本工程的招标控制价已综合考虑了各项措施费用，承包人在报价时应充分考虑措施项目的各项费用，风险自担；设计变更按长春市政府投资建设项目管理中心设计管理办法执行。

4. 计价方式及主要材料调整：

4.1 采用最高限价

4.2 材料价格调整方法

工程竣工结算时，所有材料据实调整，按施工当年相关部门的结算文件标准进行调整，调整基数以财政评审中心审定的清单单价中材料价格为准且调整时只计价差费和税金，不计其他费用。人工单价、施工机械使用费价格在工程施工期间如发生变化，执行当年当期的相关结算文件。

5. 勘察设计周期、施工工期为满足工程施工计划要求，具体日期按合同约定为准。2019年10月 10日前完成全部合格的勘察设计成果。施工计划工期为2019年9月20日至2019年12月31日；合同工期内必须完成全部合同内工程。执行招投标文件及结算文件的相关规定。如本项目在约定竣工日期后竣工：

（1）发包人原因导致工程延期，承包人须提供发包人代表、监理、拆迁或排迁负责人签字的工程延期原因确认单，此部分工程量的人、材、机按实找差；（2）承包人原因导致的工程延期，此部分工程量的人、材、机不予调差。

6. 本工程采用商品砼，技术标准必须满足设计要求，同时承包人必须要求商品砼厂出产的商品砼达到规定的质量标准；环境保护要达到国家、省、市相关要求。同时参照长春市政府投资建设项目管理中心施工安全、监理、文明施工等一系列管理办法。

7. 质量标准：达到国家相关行业现行质量规范合格标准。

材料设备标准：承包方在与材料设备供应方签订合同前需报发包方确认技术标准。工程勘察、设计质量标准：符合国家及省市关于勘察、设计相关规范、标准，并满足卡岔河河流域水环境综合治理目标要求。按《水污染防治行动计划》（水十条）要求。近期目标：通过对卡岔河于家镇区流域的水体到2020年底前达到不低于《地表水环境质量标准》V水类标准。工程施工质量标准：符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。污水处理厂污水进水水质按照实测水质设计，污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。所选污水处理工艺设备需经建设单位认可后方可选用。
工程质保金：工程结算额的3%。工程结算额以审计审定值乘以（1-下浮系数）为准。不允许使用保函。

8. 本工程缺陷责任期为24个月。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计24个月。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。

保修期执行《建设工程质量管理条例》，并符合国家相关文件、设计文件、招标文件技术标准规定的合理使用年限。

保修期自工程竣工验收合格之日起计算，在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

9. 工程款支付：

9.1 按工程形象进度验工计价，工程量清单未完成前以施工图预算作为计量支付依据按当月计量的60%比例支付，付款时间双方协商；工程量清单完成后，调整工程形象进度计价，以造价咨询编制的工程量清单作为计量支付依据按当月计量的70%比例支付，付款时间双方协商。累计支付至单项合同额的75%。
签发竣工结算并交接后付至财政评审中心审定的施工投资乘以（1-下浮系数）的80%，工程竣工验收合格后经环保和相关部门验收，支付至财政评审中心和审计局审定额的施工投资乘以（1-下浮系数）的 97 %，3%作为工程质保，（如长春市审计局未最终审定，只能支付到财政评审中心审定的施工投资乘以（1-下浮系数）的90%）。结算按长春市政府投资建设项目管理中心工程结算管理办法办理，工程结算额以审计审定值的施工投资乘以（1-下浮系数）为准；竣工验收按长春市政府投资建设项目管理中心竣工验收管理办法执行。

工程质保期届满且无质量问题无扣款事宜时，质保期为1年的无息返还该部分工程质保金的70%，质保期为2年的工程，缺陷责任期届满且无质量问题无扣款事宜时，质保期届满且无质量问题无扣款事宜时，无息返还剩余30%。

注：发包人支付合同价款时，承包人须向发包人开具等额、符合发包人主管税务机关要求的增值税专票，相关开票税费由承包人承担，否则发包人有权拒绝付款。发包人付至97%时，承包人应当提供结算价款100%的发票，否则发包人有权拒绝付款。
10. 竣工结算：

工程竣工验收合格后一个月内，承包人提报完整符合要求的竣工结算资料2份，监理公司应于14天内审批完毕，发包人应于60天内审批完成并上报财政评审。如因客观因素影响部分子项工程不能在短期内进行施工，此部分工程进行甩项，对已完工程进行竣工结算。

工程竣工预验收合格后，由发包人提供工程已经竣工并具备结算条件的项目表单，结算文件下发后1个月内，承包人提报完整的竣工结算资料。（竣工结算资料要求总监、业主代表签字、盖章予以确认）。

承包人未按时限要求及时提报竣工结算资料的，给予警告一次，经催报后仍不上报结算资料的，停止拨付剩余的工程进度款，非甲方原因工程竣工一年后，仍不提报工程竣工结算卷的，将对承包人每年处以合同额5‰的违约金且列入建管中心黑名单。

11. 由承包人原因引起的变更项目无价款变更。

   因非承包人原因的工程变更造成的新增工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法：

(1)清单中已有适用的综合单价，按清单的综合单价确定；(2)清单中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；(3)清单中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行，最终由财政评审中心审定。

12. 承包人负责办理自身、第三方人身伤害及财产险，按国内现行保险条例投保。

13. 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾，以及异常恶劣的气候条件(指龙卷风、洪水等对工程破坏严重的气候条件)。

14. 承包人应在质检站对交工档案资料审验合格后，按发包人通知当日向城建档案馆报送完整的工程档案资料，并取得《建设工程档案初验意见书》即黄证。

15. 分部分项工程施工图需经施工图审查机构审查通过后方可开工。

16. 工程具备隐蔽条件，中间验收部位承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前12小时由承包人以书面形式通知发包人代表、总监理工程师验收，通知包括隐蔽和中间验收的内容验收时间和地点，承包人准备验收记录，验收合格工程师在验收记录上签字后承包人可进行隐蔽后继续施工。验收不合格承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17. 清淤工程需承包单位提报施工方案报指挥部审定并按财审审定标准实施。

18. 补充条款如下：

若承包人为施工单位，则其在投标书中承诺的人员必须全部进场。当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约金，违约金从承包人的履约担保中扣除(如履约保证金不足，则从任何可支付承包人的款项中扣除)：

(1)承包人不得随意更换投标文件中所填报的人员，如更换执行《长春市政府投资建设项目管理中心合同履约管理办法（试行）》的规定。

(2)在工程施工期间，发包人有权要求承包人更换不能胜任或不称职的施工人员，承包人如未及时更换发包人提出不能胜任或不称职的施工人员(施工期间)，承包人按3000元/人•天向发包人提交违约金。

(3)承包人的投标文件所填报主要机械设备没有按时进场，每迟到1天，按照该设备台班费的1-3倍向发包人提交违约金，直到设备进场为止；在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场的施工机械和材料试验、测量、质检仪器设备撤离现场，按该设备的重置价值向发包人提交违约金。

(4) 若发现承包人使用不合格的材料，经监理提出承包人不及时处理的每处每次承包人按5000-10000元向发包人提交违约金，同时对不合格产品进行拆除。若施工现场运进了不合格材料，要求清除，如承包人不清除，应按10000-50000元向发包人提交违约金。

(5)承包人必须在交工验收前完成竣工文件的编制工作，凡未及时编制出合格的竣工文件，即视为未完成合同规定的任务，承包人每迟交一天向发包人提交10000元违约金。

(6) 在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，经监理工程师和发包人发现，不进行整改的则按1000～50000元／次标准扣除承包人的违约金。

(7)如果承包人违反本合同约定，未按规定时间报送《建设工程档案初验意见书》每超五个工作日，向甲方支付违约金5万元，最多不超20万元，甲方有权在承包人缴纳的履约保证金或未支付的工程款中扣除。

(8)承包人需对本单位提供的结算卷负责，即造价咨询单位对工程承包人提报的结算值审减超过7%的，按照吉发改收管字【2008】505号文收费标准第4条第（2）款，造价咨询单位按超过7%以上的部分的7%的两折（即1.4%），向承包人收取审减部分的咨询费用，对审计取芯项目结果不符合规范要求的承包人应按合同值2%支付违约金，并由业主从承包人应付工程款中扣除。

(9)承包单位需接受发包单位指定的第三方机构对工程涉及的勘察设计、施工质量及后期运行效果进行全过程的评估、监管、考核，并按要求进行整改落实。

(10)指挥部根据工程需要会陆续出台关于本工程一系列管理办法及相关文件包括但不限于设计纠偏、效能评价、工程管理、质量验收、水质监督、责任追究等，承包人及工程相关单位同意无条件执行。

其他未列明的专用条款内容由发包人和承包人协商确定。

1. 承包人在中标后执行《长春市政府投资建设项目管理中心工程质量责任追究制度（试行）》《长春市政府投资建设项目管理中心质量、安全、文明施工考核评比管理办法（试行）》《长春市政府投资建设项目管理中心建设工程质量后评价管理办法（试行）》《长春市政府投资建设项目管理中心安全管理实施细则（试行）》《长春市政府投资建设项目管理中心质量管理实施细则（试行）》《长春市政府投资建设项目管理中心市政工程施工人员工资管理办法（试行） 《长春市政府投资建设项目管理中心工程洽商管理办法（试行）》《长春市政府投资建设项目管理中心合同履约管理办法（试行）》《长春市政府投资建设项目管理中心工程质量责任终身制实施办法(试行)》见后附附件。

2. 勘察、设计及施工等相关部门要求的方案论证审查及手续办理工作由承包人负责办理，发包人给予帮助协调，费用由承包人自行承担。

3. 临时用水、用电及临时用地由承包人自行办理，费用由承包人自行承担。

4. 本工程预留外网强电工程费用。如外网强电工程费用不足，则其差额从投标限额中扣减此项费用。

5. 本工程如涉及铁路工程，产生的工程及相关的一切费用由承包人自行承担。

6. 因承包人原因导致本工程勘察、设计、采购、施工未达到合同约定的质量标准的，承包人应无条件更换、返工直至合格，且承包人应支付本合同最高限价20%的违约金。

7. 本合同中约定承包人应支付违约金的，如果约定的违约金不足以弥补发包人遭受的损失，承包人还应赔偿发包人的损失（损失包括但不限于发包人因此增加的投资、发包人因此应向第三方支付的违约金、诉讼费、律师费、鉴定费等）。

8、承包人充分理解《吉林省住房和城乡建设厅关于进一步明确工程总承包管理有关事项的通知》（吉建办〔2017〕50号）的精神，明确工程总承包单位在工程质量安全、进度控制、成本管理等方面对发包人负总责，承包人承诺将发包人对工程质量、工期、成本、安全等各方面的要求充分披露给分包人，依据发包人要求及本合同约定进行管理，并对分包人履约的情况向发包人负总责，若分包人违反本合同的约定，承包人自愿根据合同相对性原则依据本合同向发包人承担违约责任。

第五章  技术标准和要求

（一）项目概况（详见附件榆树市卡岔河水系于家镇污水处理厂及配套市政管网建设项目可行性研究报告）
榆树市卡岔河水系于家镇污水处理厂及配套市政管网建设项目包括：

新建污水处理厂近期设计规模 300吨/天，远期设计规模 600 吨/天，近期实施按 300 吨/天建设，预留远期用地，近期占地面积为 1440 平米。其处理工艺主要为粗、细格栅+集水井+进水调节池+集装箱一体化设备+混合絮凝+纤维转盘滤布滤池+紫外线消毒。
管网部分：清淤 d300 污水管线 3243m；更换破损 d300 污水 管线 500m；新建 d300 污水管线 782m。 
拆除和恢复水泥混凝土路面面积 4000 ㎡。

污水处理厂污水进水水质按照实测水质设计，污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。所选污水处理工艺设备需经建设单位认可后方可选用。
污水厂设计实测进水水质

	项目
	COD
	BOD
	SS
	TN
	NH3-N
	TP
	PH
	最低水温

	水质
	≦875
	≦500
	≦200
	≦90
	≦85
	≦9.4
	6-9
	10℃


建设总投资：868.11万元，其中工程费用631.65万元。
新建建（构）筑物一览表
	序

号
	构筑物名称
	规格
	单

位
	数

量
	备注

	1
	集水池
	10.0m×2.0m×6.5m
	座
	1
	

	2
	格栅渠道
	6.0m×1.0m×5.0 m
	座
	1
	

	3
	进水调节池
	10.0m×7.0m×6.5m
	座
	1
	

	4
	外排泵池
	3.0m×4.0m×6.5m
	座
	1
	

	5
	污泥储存池
	3.0m×8.0m ×6.5m
	座
	1
	

	6
	附属综合用房
	30.0m×10.0m×5.0m
	座
	1
	


工艺设备工程量
	序
号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	总图
	
	
	
	

	1
	消火栓
	SA100/65-1.0
	个
	2
	

	2
	移动式潜水泵
	Q=30m3/h H=15m N=2.2kW
	个
	1
	

	3
	双法兰手动蝶阀
	DN150
PN1.0MPa
	个
	4
	工艺

	4
	双法兰手动蝶阀
	DN100
PN1.0MPa
	个
	1
	气管

	5
	双法兰手动闸阀
	DN100
PN1.0MPa
	个
	2
	泥管

	6
	双法兰手动闸阀
	DN100
PN1.0MPa
	个
	2
	给水

	7
	双法兰式金属膨胀节
	DN150
PN1.0MPa
	个
	4
	

	8
	双法兰式金属膨胀节
	DN100
PN1.0MPa
	个
	5
	

	9
	厂区回填土方
	
	方
	3000
	

	10
	场内道路
	路宽 6m
	m
	30
	

	11
	排水 HDPE 管道
	DN400
	m
	120
	

	12
	厂区绿化
	
	平
	180
	

	13
	新建围墙
	
	m
	140
	

	14
	给水 PE 管道
	DN150
	m
	300
	

	15
	工艺管道（钢管）
	DN150
	m
	300
	

	16
	采暖管道
	DN65
	m
	600
	

	二
	粗、细格栅集水池
	
	
	
	

	1
	回转式格栅除污机
	B=500mm b=10mm

N=1.1kW
a=75°
	台
	1
	

	2
	回转式格栅除污机
	B=500mm b=5mm

N=1.5kW
a=75°
	台
	1
	

	3
	垃圾倒运车
	
	台
	2
	

	4
	手电两用启闭机
	T=1.0t N=0.75kW
	台
	1
	

	5
	附壁式不锈钢方闸门
	∅150
	个
	1
	双面受力

	6
	集水池提升泵
	Q=20m3/h
H=10m
N=1.5kW
	台
	2
	自耦安装

	三
	多功能调节池
	
	
	
	

	1
	潜水排污泵
	Q=11m3/h
H=10m
N=1.1kW
	台
	2
	1 用 1 备

	2
	双法兰手动蝶阀
	DN100
PN1.0MPa
	个
	2
	

	3
	微阻缓闭止回阀
	DN100
PN1.0MPa
	个
	2
	

	4
	双法兰式金属膨胀节
	DN100
PN1.0MPa
	个
	2
	

	5
	双法兰手动蝶阀
	DN150
PN1.0MPa
	个
	2
	

	6
	微阻缓闭止回阀
	DN150
PN1.0MPa
	个
	2
	

	7
	双法兰式金属膨胀节
	DN150
PN1.0MPa
	个
	2
	

	8
	潜水搅拌器
	QJB-1.5 N=1.5KW
	台
	2
	不锈钢

	9
	组合填料
	D150×3000mm
	m3
	210
	

	10
	组合填料支架
	
	m3
	210
	碳钢防腐

	四
	综合处理
	
	
	
	

	1
	集装箱一体化污水处理

设备
	15m×3.0m×4.0m
N=7.5KW
	台
	2
	

	2
	PAC 加药装置
	Q=50L/H
N=0.75kW
	套
	1
	PE 加药桶

	3
	PAM 加药装置
	Q=50L/H
N=0.75kW
	套
	1
	PE 加药桶

	4
	双法兰手动蝶阀
	DN100
PN1.0MPa
	台
	2
	

	5
	双法兰伸缩接头
	DN100
PN1.0MPa
	台
	2
	

	6
	双法兰手动闸阀
	DN100
PN1.0MPa
	个
	5
	

	7
	微阻缓闭蝶式止回阀
	DN100
PN1.0MPa
	个
	5
	

	8
	双法兰式金属膨胀节
	DN100
PN1.0MPa
	5
	10
	

	五
	深度处理
	
	
	
	

	1
	混凝设备
	HN-2
3.0m×1.2m×2.0m
N=2.2KW
	套
	1
	碳钢防腐

	2
	纤维转盘滤布滤池
	Q=15m3/H, 2.5m×2.5m×2.0m
N=2.2KW
	套
	1
	碳钢防腐

	3
	双法兰手动球阀
	DN25
	个
	9
	

	4
	紫外消毒系统
	N=1.5 KW
	套
	1
	

	5
	电磁流量计
	DN100
	台
	1
	

	六
	附属综合用房
	
	
	
	

	1
	双法兰电动蝶阀
	DN80 PN=1.0MPa N=0.75KW
	台
	2
	

	2
	双法兰手动蝶阀
	DN80
PN=1.0MPa
	台
	2
	

	3
	止回阀
	DN80
PN=1.0MPa
	台
	2
	

	4
	L×型电动单梁悬挂起重

机
	T=1.5t
Lk=4.0m
N=2×0.4kW
	台
	1
	

	5
	CD1 型电动葫芦
	T=1.5t H=6m N1=3kW N2 =0.4kW
	台
	1
	

	6
	生物除臭系统
	Q=5000m3/h
N =4.0kW
	套
	1
	

	七
	外排泵池
	
	
	
	

	1
	潜水排污泵
	Q=11m3/h
H=15m
N=1.5kW
	台
	2
	自耦安装

	2
	双法兰手动蝶阀
	DN100
PN1.0MPa
	个
	2
	

	3
	微阻缓闭止回阀
	DN100
PN1.0MPa
	个
	2
	

	4
	双法兰式金属膨胀节
	DN100
PN1.0MPa
	个
	2
	


电气设备工程量

	序号
	名
称
	规
格
	单位
	数量
	备
注

	1
	箱式变电站
	80kVA/


±2X2.5%/0.4KV ， 

内 含24Kvar 无功补偿柜
	台
	1
	

	2
	低压控制柜
	GGD、正泰元件
	台
	2
	

	3
	耐腐蚀电镀桥架
	300*200mm
	项
	1
	

	4
	电力电缆
	YJV4*2.5
	项
	1
	

	5
	控制电缆
	KVV10*1.0
	项
	1
	


仪表设备工程量

	序
	名
	称
	规
	格
	单位
	数量
	备
	注

	号
	
	
	
	
	

	1
	PLC 控制柜
	GGD 西门子 PLC、昆仑

通态 10 寸彩色触摸屏
	台
	1
	

	2
	仪表电源电缆
	KVV3*1.5
	项
	1
	

	3
	仪表屏蔽电缆
	RVVP3*1.0
	项
	1
	

	4
	电磁流量计
	DN100
	台
	2
	附属综合用房

	5
	超声波液位计
	H=5m
	台
	1
	粗、细格栅间

	6
	超声波液位差计
	H=5m
	台
	2
	粗、细格栅间

	7
	水温分析仪
	0-50 度
	台
	1
	出水

	8
	硫化氢报警仪
	0-100ppm
	台
	1
	


主要原材料供应

污水处理厂运行过程中主要原材料有：PAC、PAM 及电量等。

主要原材料、燃料年需要量表
	序号
	材料或燃料
	年需求量

	1
	PAC
	3.28 吨

	2
	PAM（阴离子）
	1.50 吨

	3
	电
	21.9 万kw.h

	4
	水
	1095m3

	5
	污泥外运处置
	800 吨（含水率 99%）


污水管线工程量
	序号
	工 程 名 称
	数 量
	单位

	1
	新建 II 级钢筋混凝土管

dn300
	782.00
	m

	2
	翻新 II 级钢筋混凝土管

dn300
	500.00
	m

	3
	清掏 II 级钢筋混凝土管

dn300
	3243.00
	m

	4
	道路复原费 混凝土路面
	4000.00
	m2


（二）基本规定
1.施工单位应具备相应的工程施工资质，应在施工前取得安全生产许可证。
2.施工单位应建立施工技术、质量、安全生产管理体系，制定各项施工管理制度，并贯彻执行。
3.施工前，施工单位应组织有关施工技术管理人员深入现场调查，了解掌握现场情况，做好充分的施工准备工作。
4.工程开工前，施工单位应根据合同文件、设计文件和有关的法规、标准、规范、规程，并根据建设单位提供的施工界域内地下管线等构筑物资料，工程水文地质资料等踏勘施工现场，依据工程特点编制施工组织设计，并按其管理程序进行审批。
5.施工单位应按合同规定的、经过审批的有效的设计文件进行施工。严禁按未经批准的设计变更、工程洽商进行施工。
6.施工中应对施工测量进行复核、确保准确。
7.施工中必须建立安全技术交底制度，并对作业人员进行相关的安全教育与培训。作业前主管施工技术人员必须向作业人员进行详尽的安全技术交底，并形成文件。
8.遇冬、雨期等特殊气候施工时，应结合工程实际情况，制定专项施工方案，并经审批程序批准后实施。
9.施工中，前一分项工程未经验收合格严禁进行后一分项工程施工
10.与同期施工，敷设于道路下的新管线等构筑物，按先深后浅的原则与道路配合施工。施工中应保护好既有及新建地上杆线、地下管线等构筑物。
11.施工中应按合同文件的要求，根据国家现行有关标准的规定，进行施工过程与成品质量控制。
12.施工单位应熟悉和审查施工图纸，掌握设计意图与要求，实行自审、会审和签证制度；发现施工图有疑问、差错时，应及时提出建议和意见
13.施工临时设施应根据工程特点合理设置，并有总体布置方案，对不宜间断施工项目，应具有背用动力和设备。
14.单位工程完成后，施工单位应进行自检，并在自检合格的基础上，将竣工资料、自检结果报监理工程师，申请预验收。监理工程师应在预验收合格后报建设单位申请正式验收。建设单位应依据相关规定及时组织单位进行工程竣工验收，并应在规定时间内报建设行政主管部门备案。
15. 质量验收应在施工单位自检基础上，按验收批、分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行，并应符合下列规定：工程施工质量应符合本规范和相关专业验收规范的规定，工程施工质量应符合工程勘察、设计文件要求；参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应资格；工程施工质量的验收应在施工单位自行检查，评定合格的基础上进行；隐蔽工程前应由施工单位通知监理单位进行验收，并形成验收文件；涉及结构安全和使用功能的试块、试件和现场检测项目，应按规定进行平行检测或见证取样检测；验收批的质量应按主控项目和一般项目进行验收；每个验收项目的检验数量，除本规范有关条款有明确规定外，应全数检查；对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行试验或检测；承担检测的单位应具有相应资质；外观质量应由质量验收人员通过现场检验共同确认。
(三)施工标准及要求
1、建设单位组织设计、勘察单位向施工单位办理桩点交接手续。给出施工图控制网、点等级、起算数据，并形成文件。施工单位应进行现场踏勘、复核。
2、施工单位应组织学习设计文件及相关的技术标准，根据工程需要编制施工测量方案。
3、开工前施工单位应在合同规定的期限内向建设单位提交测量复核书面报告。经监理工程师签认批准后，方可作为施工控制桩放线测量、建立施工测量控制网、点、线的依据。
4、施工前，应对设计中进水、出水管线高程及自然地面高程等进行复测，确认无误后方可施工。
5、施工前，应根据工程规模、环境条件，修筑临时施工道路。临时施工道路应满足施工机械调运和行车安全要求，且不得妨碍施工。
6、施工中，发现文物、古迹、不明物应立即停止施工，保护好现场，通知建设单位及有关管理部门到场处理。
（四）工程总体目标
认真贯彻执行质量方针，“精心组织、规范施工、质量第一、信誉至上”。优化组合调配施工技术力量，在资源等方面全力予以保证。采用先进成熟的施工工艺，采取各项有力措施，确保工程高速、安全、文明施工，按合同要求全面完成工程任务，确保以下管理目标的实现。
1、工程质量目标：工程一次交验合格，达到合格工程。
2、严格按照合同规定要求按时进场施工，合理组织施工工作，确保合同工期，在计划工期内完成施工。
3、安全管理目标：按《建筑施工安全检查标准》的规定，实现现场安全达标，杜绝死亡、重伤事故，重大设备、交通和火灾事故。 
4、文明施工目标：贯彻执行建设部《建筑工程施工现场管理规定》和文明工地管理要求有关文明施工检查标准，强化施工现场管理工作，建成文明施工标准化现场。
（五）技术准备
1、领取施工图纸后，由技术负责人组织熟悉图纸并一周之内充分了解图纸，提出图纸存在的缺陷及提出便于施工和降低成本的意见和建议；
2、编制具体的专项施工方案：土方开挖施工方案（超过5米的基坑要专家论证）临时用电施工方案、吊车安拆方案、现场应急预案和现场文明施工方案；在各单项工程施工前规定工作日内完成专项施工方案的编制并上报审批合格后向劳务分包交底，严格按照此方案施工。
3、认真查阅有关工程的技术档案资料，组织项目人员学习工程有关的相关知识，充分了解并掌握工程的施工要点与难点。
（六）质量保证措施
1、建立质量责任制；由项目经理、技术负责人、质量、技术人员等有关人员组成领导小组，具体落实到每个班组、每个岗位，根据工程的特点和难度，从工程质量的事前、事中、事后三个阶段，针对工程施工中可能产生的隐患和通病采取预控措施。使工程质量事事有人管、人人有职责、措施有落实、检查质量有标准的质量保证体系有效运行。
2、施工前由工程技术人员进行技术交底，由质量管理人员进行检查和监督，做好各项质量检查工作。
3、坚持自检、互检和交接制度的落实。 
4、要对先施工完的部分采取措施进行保护，防止后续施工对其造成破坏。
5、完善工序检测手段和考核手段，使生产过程中对工程质量起作用的人、机械（设备）、原材料（数据）保持稳定的状态。
6、严格按照设计图纸、施工规范、组织施工；项目技术负责人和各主管工程师，全力做好施工前的各项技术准备以及规范、细则；在施工中的贯彻、执行、监督、检查，做好施工后的验收。
7、认真执行岗位责任制，编制施工组织设计制，技术交底制，开、停、复、竣工报告制，测量复核制，隐蔽工程检查制，材料与半成品检查制，技术档案管理制，使质量管理制度化、系统化。
8、加强管理,对隐蔽工程和每道工序执行施工质量“三检制”与“联检制”，并做到“监督上工序、保证本工序、服务下工序”对关键工序和质量通病作好预防、控制。
（七）引用施工标准及验收规范
本工程应严格遵守国家和行业标准的强制性规定，技术条款中有关工程等级、防洪标准、污水截流、房屋建筑和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。
1、市政工程引用标准及验收规范
（1）《室外排水设计规范》（GB50014-2016）
（2）《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）
（3）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）
（4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
（5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）
（6）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2016）
（7）《污水排入城市下水道水质标准》
（CJ343-2010）
（8）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
（9）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）
（10）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
（11）《给水排水工程顶管技术规程》（CECS 246:2008）
（12）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）
（13）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）
（14）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）
（15）《工程测量规范(附条文说明)》（GB 50026-2007）
（16）《钢筋焊接接头试验方法标准》（JGJ/T 27-2014）
（17）《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012）
（18）《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2013）
（19）《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB 1499.1-2008）工程简述
（20）《建筑地基基础工程质量验收规范》（GB20202-2002）
（21）《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208-2011）
（22）《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）
（23）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）
（24）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）
（15）《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212-2014）
（16）《混凝土泵送施工技术规程》 (JGJ/T 10-2011)
（17）《建筑工程文件归档整理规范》 (GB/T 50328-2014)
（18）《建筑工程项目管理规范》 (GB/T 50326-2006)
（19）《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）
未包含项目应参照国家或行业现行的施工规范、施工验收及质量检查验收标准
第六章  投标文件格式

            （项目名称）工程总承包招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、授权委托书

四、投标保证金

五、投标报价
六、报价说明

七、实施方案（设计部分、施工部分）
八、项目管理组织方案

九、资格审查资料

十、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1、根据已收到的招标项目编号为                的  {项目名称}  的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我方经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、设计要求和其他有关文件后，我方愿以下浮系数            （保留整数），按上述合同条件、以工程总承包方式承包上述的工程。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写        ）（¥        ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．（其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	工程总承包项目经理
	姓名：
	

	3
	工期
	……
	

	4
	缺陷责任期
	……
	

	5
	分包
	……
	

	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人：         （盖单位章）

年   月   日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

附身份证复印件

年    月   日

四、投标保证金



         （招标人名称）：

我方于年月日参加（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

[image: image1.jpg]Fs

WHEARE RIABER

&3 H

AT

EH ST

1:1

(o ARFHEZEETE)

2002411 A1 H

£EAKR

st A RILFIE
FES

#t1+5 (2009 4
BIEAR)

1.2

(e A RIEME WD)

200945 A1 H

£EAKX

i ARIEAE
TES
%2

1:3

(R ARIEMEZTEED)

200841 A1 H

EX=VON

e NRIEHIE
£ 23
EATES

1.4

(P AR EEBEOER )

2011458 1H

£EAK

g A RILHE
EES
HEt+t5

1.5

(e N\RIEHE B RBIEE)

2011412 A31 H

ZEAKX

P ANRILE
EES
BA =%

1.6

PRI ESFRRTE)

1989412 A 26 H

ZEAK

g A\ RILFIE
FES
£-+=5

1.7

(rpd A RGBSR IFATE)

20034£9 A1H

£EAKR

e NRIEAE
EES
Ht+Ht%

1.8

(e N RILFEF SR SRR L)

199743 H81H

ZEAX

e N RILANE
EES
HFEt1+tE5

1.9

PRI E B R ITERFR
BFIAER)

2005464 A1H

£EAK

e NRILHE
FES
B=t—%

1.10

(o ARIEMERBROGE)

200846 A1 H

£ZEAK

Fde \RIME
FES
g£ATE5

(RN RIGITEA LRI

201143 /H1H

2EAX

e NRILAE
EES
E=TN5S

(rpd A RIEFIE IR EAFRIXG KD

20074E11 A1 B

ZEAKX

FHEARIE
EES
EATIS

» 125 +





投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：




邮政编码：








电    话：

年    月   日

履约保函

                                     （保函编号）

至受益人：                                              （发包人名称）
鉴于                  （发包人名称，以下简称发包人）与             

                                  （承包人名称，以下简称承包人）就  

                              工程项目施工及有关事项协商一致拟共同签订《建设项目工程总承包合同》，我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人与你方签订的合同，在规定担保额度内向你方提供连带责任保证担保。

1、本保函项下我方承担的保证责任最高额为              （币种、金额、大写）。

2、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在本担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4、你方与承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5、因本保函发生争议，协商不成时，任何一方均可向有管辖权的长春仲裁机构裁决。

6、本保函自我方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                              （公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地址：                                       

邮政编码：         

电话：                          

传真：              

年    月    日

五、开标一览表

项目名称 ：

项目编号：

	投标人名称
	

	资质等级
	

	工程总承包项目经理
	

	投标报价
	                                 下浮系数   %（保留整数）

	质量标准
	

	投标保证金

（有/无）
	有

	工期
	

	优惠条件及服务承诺（有/无）
	


1、本表填写内容必须和投标文件中投标函及投标函附录内容一致，如有不一致，将导致其投标被否决。

2、本表格须装订在投标文件内。然后再将此开标一览表单独打印一份签字和加盖印章后，单独密封在一个小信封内，随投标文件一同递交，以便开标时唱标。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：         

        年         月         日

六、投标报价

投标人根据招标文件要求自行报价，并对报价情况作出详细说明。投标报价必须符合招标文件中关于报价内容的要求。
七、实施方案（设计部分、施工部分）
（格式自拟）

八、总承包项目组织机构、进度计划、管理方案
1.投标人须提供详细的总承包项目组织机构情况；

2.投标人须提供详细的实施进度计划情况；

3.投标人须提供详细的总承包项目管理方案。

九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：在本表后应附企业法人营业执照副本的复印件、资质证书副本的复印件、（施工单位）安全生产许可证副本的复印件、基本账户开户许可证的复印件。

（二）近年财务状况表

注：

1.应附近2016-2018年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，其中包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：

1.本表后须附中标通知书或合同或竣工验收报告的复印件。

2．如近年来，申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3.所有复印件必须要清晰、字迹清楚，否则评标不予以计分。

4.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

  2.本表后须附中标通知书或合同的复印件。

3．本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、以签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

(格式自拟)

（六）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	工程总承包项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表后须附项目管理机构人员“基本养老保险单位参保人员缴费证明详细名单”复印件，该复印件须加盖投标单位公章，且复印件必须字迹清晰、易于辨认。
    2、投标人须将项目管理机构中的每个人员在“基本养老保险单位参保人员缴费证明详细名单”中位置的序号填写在上表中，并在其“基本养老保险单位参保人员缴费证明详细名单”复印件中用显著的方式予以标明。
（七）主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、上述证书及相关资料复印件须加盖企业公章后装订在投标文件中。上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检部门及换证部门出具有效证明方可确认。

2、所有复印件必须要清晰、字迹清楚。

    3、所有人员均按此表，提供个人的简历。
十、其他资料

1.信誉良好证明材料或信誉良好承诺书（加盖单位公章）。

2.外埠企业提供入吉备案证明材料

具有吉林省建设行政主管部门备案证明材料。开标现场及标书内同时提供“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”入吉企业管网截图并加盖单位公章。按吉建管[2016]1号文件及吉建管[2015]50号文件的相关规定办理入吉备案，备案登记后方可参与投标。

3.投标人不参与涉黑涉恶承诺书（具体格式附后，详见附件）。
4.招标文件中要求的资料或投标人认为针对本项目有必要提供的资料附后。

附件：
投标人不参与涉黑涉恶承诺书
                     （招标人名称）：
我方承诺，在参与   （项目名称）     标段施工/监理/勘察设计招标、投标以及如果中标的后续工作中，我方不存在下列任何情形之一:

（1）强揽工程：以黑恶势力承包工程；强迫他人接受限定条件或退出竞争；强迫中标人放弃中标或转包；以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标等。

（2）恶意竞标：以黑恶势力用明显低于建安成本价格中标；利用围标、串标、虚假投标及威胁手段等方式骗取中标；以黑恶势力使得工程的实际造价远远高于中标价格，造成国有资产流失;伪造资质证书、证件、提供虚假材料进行恶意投标，谋取不正当利益等违法犯罪行为。

（3）扰乱工程招投标活动：以黑恶势力在评标现场聚众闹事、寻衅滋事，冲击评标现场，打砸破坏评标现场办公设施；用威胁等手段恐吓评标专家、工作人员等行为；捏造事实、恶意投诉、无理取闹，扰乱招投标正常秩序。

（4）其他任何涉黑涉恶的行为。

我方承诺上述内容的真实和准确，并愿意承担因我方存在上述情形所引起的一切法律后果。同时，我方承诺在整个招投标过程中，一旦发现涉黑涉恶线索及时向监管部门及有关部门举报，并积极协助有关部门进行调查取证。

特此承诺

申请人：             （盖单位章）

                    法定代表人：          （签字）    

注：要求投标人提交经法人签字并加盖公章的《投标人不参与涉黑涉恶承诺书》，承诺书作为投标文件的组成部分，由投标人按要求填写。本表除在投标文件中填写还应单独用小信封密封2份、随投标文件一同递交送达。
第七章 附件（设计施工总承包相关法规文件）

建市[2016]93号文件《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》

建市[2011]139号文件关于印发《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》的通知

《中华人民共和国国家标准建设项目工程总承包管理规范》GB/T 50358-2005

附件

长春市政府投资建设项目管理中心

工程质量责任追究制度

（试行）

第一章　总　则

第一条　为提高长春市政府投资建设项目管理中心（以下简称“建管中心”）建设项目的工程质量，落实建设工程质量责任制，依法合规查处和追究造成质量事故（问题）的单位及责任人的责任，根据国务院《建设工程质量管理条例》及其它法律、法规的有关规定，结合

实际，制定本制度。

第二条　凡是参与建管中心建设工程的单位、部门和有关人员，必须遵守本制度。

第三条　本制度所称建设工程，是指建管中心所管辖的工程项目。

第四条　本制度所称建设工程质量，是指按国家现行法律、法规、规章、技术标准、规范、规程、批准的设计文件和工程合同对建设工程的安全、适用、经济、美观、持久等特性的综合要求。本制度所称建设工程质量事故，是指由于建设、勘察、设计、施工、监理、试验检测、材料设备供应厂家等单位的责任过失而使工程在施工期间或设计使用年限内因质量问题受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，或因建、构筑物倒塌而造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。

第五条　施工质量事故责任追究实行统一领导、分级管理。建管中心质量安全部负责建管中心所辖项目的质量监督检查和质量事故责任追究工作。

第六条　发生施工质量事故，必须按《建设工程质量管理条例》、《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理·１３８·工作的通知》（建质〔２０１０〕１１１号）及其它法律、法规的有关规定及时上报并进行调查。质量事故处理实行“四不放过”原则，即事故原因不查清不放过；责任人未受到处理不放过；事故责任者和相关人员没有受到教育不放过；没有整改预防措施不放过。

第二章　施工质量责任制

第七条　施工项目必须建立质量责任制，各参建单位要明确质量责任人，建立动态责任档案。在工程开工前，各参建单位应认真按分项工程类别填写该项目的质量责任人，报建管中心质量安全部和项目管理公司存档，以备监督、考核及质量责任的追究。

第八条　建管中心质量安全部的职责：

（一）负责施工质量监督检查工作，贯彻落实国家有关质量工作的法律、法规和制度；制定质量管理规章制度。

（二）负责对建设项目各参建单位的质量行为进行监督检查，参与质量事故的调查、处理与责任追究工作。

（三）受理建设施工质量事故的投诉、举报，公布举报电话，接受社会监督。

（四）依法监督检查建设施工单位和监理单位的质量保证体系、质量管理工作和质量行为，对参建单位和人员的资质进行监督。

（五）监督检查施工单位对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况和建设项目工程实体质量。组织质量方面的专项检查，参加联合检查，依法制止和纠正影响工程施工质量的行为。对监理单位的现场质量管理监督进行检查。

（六）按规定组织对施工项目的工程质量进行鉴定。

（七）参与配合建设施工项目质量事故的调查、核实、鉴定和处理。

第九条　项目管理公司的质量责任：

（一）建立完善的质量管理制度和质量检查考核办法，对所管理建设施工项目的工程质量负管理责任，督促施工、监理单位建立健全完善的质量保证体系和质量责任制。

（二）严格履行基本建设程序。不得明示或暗示施工单位违反工程建设强制性标准、降低建设工程质量以及使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

（三）督促施工、监理单位严格执行现行规范、标准、设计文件等，保证建设工程质量。组织施工、监理单位及时编制、整理竣工资料，竣工资料必须真实、准确、齐全；工程完工后应及时进行交工验收，并做好竣工验收的准备工作。

（四）负责所建设施工项目质量问题的调查、核实与处理，并将结果及时上报；配合所建设施工项目一般和重大质量事故的调查。

第三章　建设施工工程质量事故的分类、报告、调查与处理

第十条　工程质量事故造成的损失按国家、行业现行有关规范、规程、标准等判定。

第十一条　工程建设施工质量事故的划分、报告、调查与处理按建设部的有关规定执行。

第十二条　质量问题与质量事故凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于１００万元的称为质量问题；直接经济损失在１００万元（含１００万元）以上的或没有造成人员伤亡，直接经济损失没有达到１００万元，但是社会影响恶劣的工程质量问题称为质量事故。

第十三条　质量问题的调查、核实和处理由建管中心质量安全部、工程部、项目管理公司负责组织，施工、监理、设计单位参加，分析原因，技术处理方案由施工单位提出，监理单位审查，经项目管理公司或建管中心质量安全部批准后实施。对有争议或技术鉴定难度较

大的质量问题，可委托有资质的检测单位进行技术鉴定，处理结果报

长春市建设行政主管部门、长春市质量监督站备案。

第十四条　一般及以上质量事故的调查、核实和处理由县级以上人民政府组织，建管中心主管领导、质量安全部、项目管理公司配合。

第四章　工程建设施工质量责任追究

第十五条　施工单位有下列行为之一的，视情节轻重追究有关责任单位和有关责任人的责任。

（一）无证或超越资质等级而未办理越级手续承接施工任务的；

（二）允许其他单位或个人以本单位名义承揽施工任务、将承担的施工任务非法转包、违法分包的；

（三）不接受质量监督机构监督的；

（四）组织进场的施工人员及主要机械设备达不到投标文件和施工合同承诺的；

（五）不按照工程建设强制性标准、设计要求及合同规定进行施工的；

（六）施工中偷工减料，擅自简化作业程序，伪造各种施工、检查、检测、验收记录的，或使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，不执行设计工艺要求的；

（七）不按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和混凝土进行检验或者未按规定对试块、试件及有关材料取样送检的；

（八）不按合同规定履行保修义务或者拖延履行保修义务的；

（九）未按施工管理规定落实质量保证措施，引发质量问题或质量事故的。

第十六条　建设项目在实施过程中，参建单位违反本制度规定，

如有违反下列规定行为之一，给予相应处理：

（一）出现较大质量问题或质量事故的，建设单位有权依据问题或事故影响程度对施工单位做出停标半年至两年的处罚。可以向建设行政主管部门建议吊销项目负责人的执业资格证书。

（二）属于监理单位未按监理规范进行监理或玩忽职守造成质量事故的，由监理单位及相关人员承担相应责任并按规定进行处理。建设单位有权依据问题或事故影响程度对监理单位做出停标半年至两年的处罚。可以向建设行政主管部门建议吊销总监理工程师的执业资格证书。

（三）因设计单位违反国家法律、法规、强制性标准造成质量事故的，由设计单位及相关人员承担相应责任并按规定进行处理。

（四）检测单位为工程出具虚假检测报告的，由检测单位及相关人员承担相应责任并按规定进行处理。

（五）项目管理公司业主代表日常管理不到位、不履行工作职责或因责任心不强造成质量事故的，由项目管理公司及业主代表承担相应责任并按规定进行处理。

（六）质量事故发生后，对隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限，故意破坏现场，阻碍调查工作正常进行，拒绝提供与事故有关情况和资料，提供伪证的，由主管部门按有关规定对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑

事责任。

（七）质量事故调查人员或质量监督人员在质量监督管理中玩忽

职守、徇私舞弊、贪污受贿的，由其所在单位或上级主管部门按有关

规定给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

长春市政府投资建设项目管理中心

质量、安全、文明施工考核评比管理办法

（试行）

第一章　总　则.

第一条　为强化长春市政府投资建设项目管理中心（以下简称“建管中心”）实施项目各参建单位的质量安全意识，细化对质量安全过程控制的考核，确保质量安全始终处于有序可控状态，根据施工现场的实际情况，在建管中心实施项目范围内开展质量安全及文明施工的考核评比工作。

第二条　考核评比通过日常检查、专项检查和联合检查等方式进行。日常检查由项目管理公司组织，专项检查和联合检查由建管中心组织实施。

第三条　日常考核采取红、黄、灰牌制度以及考核奖罚等手段，有效地开展现场施工质量安全管理工作，鼓励先进、鞭策后进，实现质量安全管理的有序可控。

第四条　各项目管理公司负责对自身管辖项目施工、监理等单位的质量安全行为和工程实体进行日常考核工作。

第二章　组织机构

第五条　各项目管理公司全面负责质量安全管理的日常考核工作，建管中心质量安全部、工程部协助项目管理公司做好日常考核评比工作，并对考核进行指导、监督。

第六条　建管中心质量安全部、工程部对施工、监理单位的专项检查、联合检查可以使用考核办法中的处罚权。

第三章　对施工单位严重质量安全问题处罚

第七条　在检查中若发现存在以下问题之一的，将对施工单位处以以下罚款：

１不合格的工程按合格工程验收的，每发现一处罚款五万元。

２存在较大安全隐患，责令停工限期整改而不整改，擅自开工建设的，处以五万元罚款。

３按国家《安全生产管理条例》要求，对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程以及国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程无专项安全方案，或有方案未严格落实的，每发现一次，罚款三万元。

４不按设计、验收规范进行施工及验收，发现问题书面通知要求整改，再次检查仍然存在拒不整改的，每发现一处，罚款三万元。

５在现场检查发现的安全问题，书面通知要求整改，再次检查仍然存在拒不整改的，每发现一处，罚款三万元。

６恶意偷工减料的，每发现一处，罚款三万元。

７施工现场未按规定采取相应安全防护措施或防护不符合要求的，责令整改，未及时整改或整改不彻底的，处以三万元罚款。

８使用不合格原材料、半成品、设备的，每发现一处，罚款三万元。

９不按施工方案、技术交底要求施工，擅自简化作业程序的，每发现一处，罚款一万元。

１０内业资料弄虚作假的，每发现一次，罚款五千元。

１１未按安全措施方案组织实施的，核减相应的安措费。因管理不善对相邻建筑物、设施造成损坏，对地下管线、设施造成破坏引起事故的，责令赔偿产权人相应的损失。

第四章　红、黄、灰牌处罚范围及标准

第八条　对施工、监理单位的主要管理人员（包括项目经理、项目总工、项目安全负责人、总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师）实行红、黄、灰牌警告制度。红牌：质量安全行为不符合标准、规范或设计要求，并已造成实体质量安全隐患；或同一质量安全行为已受到三次黄牌警告处理，未加整改。

黄牌：质量安全行为不符合标准、规范或设计要求，正在实施，经过整改可符合要求；或同一质量安全行为已受到两次灰牌警示处理，未加整改。

灰牌：质量安全行为不规范，如不整改将造成质量安全隐患的。建管中心质量安全部、工程部、项目管理公司在日常检查、专项检查、联合检查工作中，对发现的质量安全行为不符合标准要求的问题，应下发《质量安全问题整改通知书》，同时亮红、黄、灰牌。

第九条　参建的施工、监理单位，半年内受到一次红牌或三次黄牌警告的，对施工、监理单位主要管理人员予以警告，自警告之日起，设立一个月的警诫期，在警诫期内质量安全全面受控的，到期后自动解除，在警诫期内整改不力的，则直接清退出场。

第五章　对施工单位的考核

第十条　为强化对现场作业过程的控制，项目管理公司对参建的施工单位在施工过程中，发生的违反合同约定的不当行为或因过失造成不良影响的情况进行评比处罚，满分分值为３００分。处罚内容及标准：

（一）在建管中心、项目管理公司组织的日常检查、专项检查、联合检查及长春市工程质量监督站现场检查中，对发现施工质量、安全等方面存在较大隐患和问题及反复出现的惯性问题，或现场管理混乱等不规范的工程行为，现场下发整改通知书，予以通报批评并作出相应的亮牌或对责任单位进行经济处罚。

（二）发生质量、安全事故的，按照《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质〔２０１０〕１１１号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第４９３号）及有关规定要求执行。

（三）根据长春市政工程建设情况，考核扣分标准参考表（见附件１）。

第六章　对监理单位的考核

第十一条　监理工作强制性履约的考核：项目管理公司每季度进行不少于一次监理工作强制性履约的考核，内容包括：

１监理工作纪律

（１）严禁触犯国家、地方的法律、法规或规章。

（２）严禁违反监理规范或合同约定。

（３）严禁收受施工承包人的现金或贵重礼品。

（４）严禁吃拿卡要和故意刁难施工承包人。

（５）严禁采用虚假计量手段，损害建设单位利益。

（６）严禁向施工承包人推荐分包商或材料供应商。

（７）严禁工作时间擅离职守。

（８）严禁工作时间酗酒，损害监理形象。

（９）严禁拒不执行考核人指令或欺骗项目管理公司的事件发生。

（１０）严禁接受施工承包人安排的娱乐、旅游或疗养性活动。

（１１）严禁向施工承包人报销各种费用或索要加班费、补助费等直接索贿或变相索贿。

（１２）严禁独自长期占用施工承包人的交通、无线通讯工具等设备。

（１３）严禁泄露工程的秘密，损害参建各方的利益或名誉。

（１４）其他情节严重的违约行为。

２施工合同的管理：严禁发生由于监理单位的直接或间接原因，造成施工承包人在质量安全方面，出现严重违反合同约定的事件。

３监理人员更换的强制性要求：

（１）为确保监理合同的正常实施，监理单位的监理项目部总监理工程师、副总监理工程师在合同期内未经建设单位书面同意不得更换；

（２）监理合同或建管中心核查备案中确定的任职主要岗位人员（包括监理项目部各专业监理工程师）在合同履行期内，经建设单位同意在合同期内最多可调换不超过投标监理人员总数的２０％；

第十二条　监理工作质量的考核

１按照“监理工作质量考核表”中的考核内容（详见附表２），项目管理公司将按前述的考核形式定期或不定期地对各监理单位进行常规考核，满分分值为１００分。

２考核工作以日常考核、定期考核或专项考核方式进行。考核分别记录保存，纳入季度考核。

３考核表中标有“#”的项目每次发生时，扣除每次规定分，二次发生则扣除整个分项的规定分，多次可超规定分扣分。

４考核表中未标有“#”的项目，发生一次则扣除一次规定分，多次发生则重复扣分直至该分项的考核为零分。

５分项考核的扣分超出分项考核的规定分后，累计总扣分，并计入监理单位整体考核的分数。

６监理单位履约考核总得分的计算方法为各分项得分乘以权重后的累加。

第十三条　常规履约考核的奖惩

按照“监理工作质量考核表”的考核内容和要求，项目管理公司本着实事求是的态度和公平、公开、公正的原则对各监理单位进行常规考核，并根据季度综合考评结果确定本季度监理费用的支付情况。监理费的支付采用“优质优价”的原则进行支付，支付时按考评分值调整当期合同价款。对履约好，管理强的监理单位上浮监理费用，对履约差、管理弱的监理单位下浮监理费用。监理费按下式进行计算：

本季度实际支付监理费＝标准值×（本季度考核评分值／１００）。其中，标准值是按《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格〔２００７〕６７０号文）计算出的监理服务费。如考核分值低于６０分，建设单位可视为监理单位违约与其解除合同。

第十四条　强制性履约考核

１监理单位违背本办法第十一条中的监理工作纪律时：

（１）每次发生时，监理单位须按照项目管理公司的要求清退责任人，并对监理单位给予一次性扣罚五千元的违约金。

（２）再次发生时，除按每次发生情况处置外，另行对监理单位给予扣罚一万元的违约金。

（３）若仍有发生，将作为严重违约，与监理单位签订合同单位（建管中心或项目管理公司）有权与监理单位解除监理合同。

２监理单位违背本办法第十一条中施工合同的管理时：

（１）凡由于监理单位的直接或间接原因，造成合同期内安全、质量事故的，除自行承担法律、法规责任外，项目管理公司将视情节给予扣罚１万～３万元的违约金并通报批评。

（２）当造成工期、费用等损失时，将按照相关规定扣减相应工程的监理费用，并向建设单位支付赔偿金。

３监理单位违背本办法第十一条中监理人员更换的强制性要求时：

（１）监理单位的主要负责人（监理项目部总监、副总监）未经建设单位书面同意视为严重违约，一旦更换，按合同扣除违约金。

（２）合同中明确的主要岗位监理人员（各专业监理工程师负责人）若擅自更换，每更换１人次扣除监理费五千元。

（３）其他岗位的监理人员（专业监理工程师、监理员），若擅自更换，每更换１人次扣除监理费两千元。

（４）项目管理公司将不定期对监理单位到岗人数进行抽查，当监理人员未经请示批准擅自离岗，或根本就未达到合同约定的监理单位人数，除按照正常考核扣分外，按当期抽查结果的总人数与投标承诺数对比，每少一人月，扣除监理服务费１０００元／人月。

第十五条　上级部门或项目管理公司所发责任问题整改通知书

每项扣２分，在综合评分总分中扣除。

第七章　考核兑现

第十六条　项目管理公司在每月２８日前，将本月对各单位的考核处理分别统计汇总（见附件４），形成对各单位考核意见。对施工单位的考核意见上报建管中心质量安全部，对监理单位的考核意见上报建管中心工程部。经质量安全部、工程部整理后，上报建管中心领导，考核处理结果以通报的形式发布。

第十七条　建管中心质量安全部、工程部按照参建单位得分情况进行排序，半年进行一次综合排序，对排序前五名的实施奖励，年终将排序结果纳入各施工、监理单位的信用评价。

第十八条　实行质量安全考核罚款通知书制度。项目管理公司在日常检查中发现本办法中第七条、第十一条所列的问题，对责任单位填发罚款通知书（见附件５），进行经济处罚。建管中心各部门在专项检查或联合检查中发现本办法中第七条、第十一条所列的问题，也应对责任单位填发罚款通知书（见附件５），进行经济处罚，并抄送建管中心财务部、质量安全部、工程部及各项目管理公司，作为催缴罚款的依据。

第十九条　建管中心质量安全部、工程部、财务部按照奖励通知书内容，履行有关财务制度予以支付；各项目管理公司依据处罚通知书，及时督促相关责任单位按规定缴纳罚款至建管中心财务部。

第二十条　建管中心财务部定期进行财务核算；建管中心质量安全部、工程部、各项目管理公司应建立奖罚考核处理结果台账，每季度进行动态分析，督促解决存在的问题。

第二十一条　建管中心财务部根据考核结果，对上交的罚款及时入账，该款项单独核算，作为对参建单位质量安全工作考核评比的专项奖励基金。

第二十二条　建管中心招标合同部负责将本办法纳入施工、监理合同。本办法作为合同的附件与主合同具有相同的法律效力。已签订合同的，应签订补充合同对此予以说明。

附：１施工单位现场质量安全问题考核扣分标准；

２工程监理现场工作质量考核表；

３工程监理现场工作质量考核评分表；

４施工、监理单位质量安全考核月度统计汇总表；

５质量安全考核奖罚通知书。

长春市政府投资建设项目管理中心

建设工程质量后评价管理办法

（试行）

一、目的

通过对交（竣）工工程投入使用后的质量评估，总结经验，汲取教训，追究责任，制定整改措施，及时处理，确保工程使用功能，不断提高工程质量管理水平。

二、适用范围

适用于建管中心负责实施的所有建设工程。

三、组织机构

建管中心成立质量后评价领导小组。

组长由建管中心主要领导担任，副组长由建管中心各副主任、总工程师担任，组员由工程部、总工办、财务部、招投标合同部、造价部、办公室、前期部、质量安全部有关负责人及中心律师担任。

后评价领导小组下设办公室，办公室设在质量安全部，负责质量后评价的日常管理工作。

四、质量后评价领导小组职责

１、定期组织维管中心、勘察设计单位及相关专家进行工程质量的后评价。
２、对通过检查、群众举报、用户反馈、质量回访等方式发现的问题，进行分类梳理，责令责任单位及时整改，并将责任单位、责任人纳入信誉评价制度考核。

３、根据问题的性质及影响程度，负责对责任单位和责任人提出处理意见，追踪落实，并报长春市建委备案。

４、将质量后评价的结果上报长春市建委，并进行通报及处罚。

五、质量后评价时间

工程交（竣）工验收后半年、一年分别进行两次对工程质量的后评价。

六、质量后评价内容

重点评价市政道路、桥梁、给排水工程实体是否存在质量缺陷，影响其使用功能。

（一）道路工程

１、路基、沟槽回填土沉陷。
２、沥青混凝土路面评价项（点）路面平整度差、路拱不正，路面出现脱粒、车辙、坑槽、网裂，路面非沉陷型早期裂缝、路面沉陷性疲劳性裂缝、路面松散掉渣。

３、水泥混凝土路面评价项（点）胀缝处破损、拱胀、错台，填缝料失落、混凝土板块裂缝、相临板间高差过大、板面平整度差、板面起砂、脆皮、露骨或有孔洞、混凝土板面出现死坑。

４、主要附属设备评价项（点）

（１）雨水井及其检查井与路面的接缝处出现塌陷，井盖破损、缺失；

（２）过路管沟处路面出现裂缝或沉陷；

（３）人行道、盲道口道板安装不牢脱落；

（４）人行道上的检查井盖板与道面高差超标；

（５）侧石、平石基础填土不实平整度超标。

（二）桥梁工程

１、上部构造的评价项（点）

（１）主梁或主拱圈受拉部位开裂、破损、承载力下降；

（２）桥面铺装有裂缝、沉陷、龟裂，桥头跳车；

（３）防水层排水功能不完善；

（４）水渗漏病害引起钢筋锈蚀、混凝土剥离；

（５）支座位置不正确或损坏引起倾斜、错台及位移。

２、下部墩台及基础的评价项（点）

（１）水平、竖向和网状裂缝；

（２）混凝土脱落、空洞、材料老化；

（３）受外力冲击产生破坏；钢筋外漏和锈蚀；
（４）结构变形、位移。

（三）市政排水系统

１、管道渗水

（１）管道基础条件不良导致管道和基础出现不均匀沉陷，造成局部积水，严重时会出现管道断裂或接口开裂。

（２）管材质量差，管道在外力作用下产生破损或接口开裂。

（３）管道接口及施工质量差，存在裂缝或局部松散，抗渗能力差，容易产生漏水。

（４）检查井施工质量差，井壁和与其连接管的结合处渗漏。井内支管（用户管）接口处理不当，支管（用户管）接口过长、过高、未抹面或冷拔丝外露。

２、影响管道排水功能

（１）管节破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接。

（２）管道坡度不符合设计要求。

（四）发现问题处理

当现场检查、群众举报、用户反馈、质量回访等发现工程实体存在质量缺陷，而工程竣工验交时未发现，通过质量后评价时间段内的使用表现出来的问题，应做如下处理：

１、施工单位应立即制定处理方案，及时进行处理，监理单位进行全过程监控，所发生的费用由责任单位承担。

２、延期支付或核减责任单位的质保金。

３、对出现严重问题的责任单位，记入不良行为，纳入到信誉评价，并责令责任单位对责任人进行责任追究。

长春市政府投资建设项目管理中心

安全管理实施细则

（试行）
第一章　总　则
第一条　为了加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众的人身和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《吉林省安全生产条例》等法律、法规，结合长春市政府投资建设项目管理中心（以下简称“建管中心”）项目建设的特点，制定本细则，如有与法律、法规不符之处，以法律、法规的规定为准。

第二条　建筑施工安全工作坚持“以人为本、安全发展”的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以实现企业行为规范化、安全管理制度化、安全生产标准化为管理目标。

第三条　本细则适用于建管中心实施项目的安全管理工作。凡在建管中心管辖范围内建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动以及对建设工程安全生产的监督管理，应当遵守本细则。

第四条　与建设单位签订合同的勘察、设计、工程监理、施工及其他与建设工程安全生产有关的单位，应当遵守建设工程安全生产的法律、法规，在各自的业务范围内对建设工程安全生产负责。

第五条　细则中未明确事宜必须遵循相关法律、法规的规定。
第二章　法律法规
第六条　市政工程适用的安全生产法律、法规，详见下表：

[image: image2.jpg]) AR KR 4 WA | R RERT
oA (Tt PV AERHI) 00441 ABE | EER | EFRSHE
(BFRETRAZEE
22 2001 §£4 B 21 E A58 302
edalaabiossany) FaAuE| EEE | ESRSEI2E
23 | (EFRLERRETAEAELN) | 00746 F1H | BEEk |ESRSB93E
24| (RRTERLATFEAN) |NME2A1H | EEE |EFRSHIN T
25 | (REWAFSRPEEEN) [98FU1AVE Bk | EFRSH3E
2.6 R T 2 WA B) 0045A1E | EER | EFRIBEE
&% W
| CREARFAREBREESE || man | mememas®
SEHEAHI)
28| (REAKTABENALN) | 200B£5A90 | EEk |EFESHEI6H
2.9 (REARFRMEKLRSETHANY 198348 A10 | EEk | EFROH1205
| R REmEAEREE | e | mamemous
SEHEAI)
211 (ERAZRRLEEEF) |(DUERAIE| B | EFRSEOIS
212 (RAAEDRELTEAN) (200649810 | BEE | EFRSH46 S
(7= R AR AL T4 BARZL4F| ZLWERRS
3.1 2011411 A1 H
STRALSIETTHE) EETENR  Bes
ERERE MR
EREL L
¥ s 7 X 1 BE
3.2 (FEPABSAE) |\ WTEUATE | | BEERS
#1148
BRELET
3.3 (TG EINE) 0243 A LA |PEREET | gy e
EEEENR
Hus
N EARELAT
54 | AT A RERRNE) | 20057 A1 8 || e
WEREENR
218
EREL4R| BREUBRS
.5 % TR 117 200841 A1
3.5 | (RAEPBEANTHLTINE BIALE | sl | i

- 126 -






[image: image3.jpg]S| RARERLAER AR TAEN | RS
Egiesr|  HERRS
3 ) ! 0 6
3.6 | (TAMSRLTARRRELE) |02F6A1R | o T T
BRZe4F| EREINT
. SRS
3.7 | (PRI IA G SR 2005 F10 A BR| o LT
CEFIELA R A AR e e
3.8 201047 H1H FHERS
EREERE) EEEENR
%308
— BREakr
3o | (AFEERAEANIME) | 206E3A1R || e e
EREERD
BEEAEF|  RhERS
.1 3 Loyl 2005 9
310 | (HHHPRAEETELE) woR1m | e
| ErERRGEErREEE |, o (EEEeER L
FREHT) B EENR
3.12 (EHGER R TERRE) 1995410 A1 H Ei;;zk GB/T15499 —-1995
3.13 (Zﬁ%‘iﬁf/‘ﬁﬁ'&ﬁ%;k) 1996 ﬂf 2 B 18 %&* GB15630 -1995
WER
3.14 (Eﬁﬁﬂ‘@jﬂ(ﬂ?ﬁ) 2006 5¥~ 12H81H E‘&%ﬁ GB 50016 —2006
3.15 (ﬁ&ﬁﬁ;ﬁi}mlﬂ#ﬁ 2009 ﬂ‘: 5SH13H EE’% E)ﬁ[2009]87 E=1
ERARE
3.16 (RSB BRI WILF0ATE| ARE A
45824 5
317 | (RERAERBRUROENE) (2008411 51 H | FHEH | GB 50444 —2008
18| (EBBREVESEENE) |0UF1A1R | JOEN | ERSESE
| ExmmnE
319 | (RHBE I REEEENE | 20057 A 10 | AORAE | o i me
RROBUE
140 5
| mxmanE
10| (RENRELRRNE) | 20076 AH | AR | e
BRI
FE2E
301|  (OEGARSEEAN)  |190F4H108 | AEN | ARNIBCE

<127 -






[image: image4.jpg]a2 AR ERHMBER H£3H HARERI] B/ ERS
3.22 (CRREHAERED) 2012411 H1H NS AERSE121F
3.23 (R TEBNEEEENE) 200945 A1 H NEH REHLE106 5
BRREWE
3.24 W 201143 A1H GB25201 - 2010
2 (BRI P ETE) £3 8 - 20
WIR 1 & =
3.5 (BB IR RER TR 200282 A1 H BFEIE | BRARERF RS
WEEE) BYR $145 -
3.26 (SR EAE TN EE) 201043 A1 B | FHREPH %Zﬁzﬁj T
A
327 |  (REFREAEARENE | 20115 A 1A | FHRTE %Z%fj N
EWEAETEAR
EHREN | REXEHFER
4.1 =4 2005 4E6 A 1 H
(E WA B RET=EB) 4E£6H1H N ot
$£355
EREEIBAR
EHREAKR |RERGEFERS
4.2 EHRE T 00141120 |
(ERE BRI £1812H N R
SWBH
. EHEARRE
e EREN
4.3 (EHB A FE) 200841 A1 H KEES REEHEFERE
= AEENE
ENEET—RBAR
EHREAN REXESHEFERS]
4.4 LT 0124E6 A1H |
(EHE BB #oA1R | o [ metom
SWBIT
- P KETARRE
4.5 (EETERETEH) 200641 1 H KBRS REHFRRE
= ABEE
(KETRRTEE TG KEFETEFE 39 K
4.6 2011485 A 12 :
TAEEME) BSARE| PR BEHEEW
45 (EETREM) RYHRBRIEET 2011510 10 H KEHA | KETARBNS
BEINE) RBUF F2RE

- 128 -




[image: image5.jpg]g\ BRI E AR TR
313 | BEBEARE (23T ER
)
BERA TR B
504 | TR EBREAERM | BR0000)211 8 | 200459 A 26 H | 2000429 A 26 A
=
FERS T EAT BRI
315 | TERTRIEREEE) | BRBOETS
%
RS R TR
BRATEATEEMEET \
36| e rpuarEmEanE | DETIRLS [OFNALE MBROABH
—_—
RERA RN BEREIE
3.17 T TR EE(2000]1425 | 20004E6 A30 H
5 1g | ERTREREEIAEET | oo onn)ss g |20004£12 56 B
Yesema
3,19 | B REEE SREAE 198 | 2007456 F126 B | 2007489 1 B
320 | TREEAURREELE | AENAS18S | 200746 426 H | 200748 A 1R
321 Emﬂﬁﬁ’gﬁﬁﬁﬂmg RO 100 | 2007456 126 B | 200749 A 1 B
| RRTERTEGIARE | oo
N
RN TR TR |
e s
. Z&gm&m&mx&ﬁc EPIONERIE ER—
ST R AT ECR
305 | ERTEREFHREAAE | BRO0)I1S | 201047 A2 H
AT AR
A1 | FAERAT A A/ IBRE s g1 Am A | 2057 A% 0
=
i \ ERENIHES
42 | BHETRARREEESY | s 19954E8 4 18 H
] ‘ EREEIRARRE
oy | RATHAREREREN | xensmne |asiAnA
A 568
ro | FRETRRERENIER wreoome |mmsoana

+ 183 -






第三章　安全责任

（一）建管中心主要领导的安全责任

第七条　建管中心主任是建管中心实施项目建筑施工的安全第一责任人，对管辖项目工程建设过程中的安全生产、文明施工负全面领导责任。

第八条　建管中心主管安全副主任对管辖项目安全生产负安全管理责任。负责制定工程项目的安全生产管理目标，建立建设单位安全生产责任制，检查、考核各部门及各参建单位安全生产责任制落实情况。审定有关的安全生产管理办法等相关文件。参加重大项目施工方案论证，对质量安全部检查出的安全问题，督促落实整改。定期组织安全生产活动和专项检查，召开专题会议协调布置安全生产工作。负责对施工单位编制的，经监理单位审批后的重大项目安全预案给予审核。出现安全事故时，配合调查组进行调查处理，对调查组的处理意见提出建议，并负责组织落实整改。

第九条　建管中心总工程师对所实施项目的安全生产负技术责任。对重大项目施工组织设计中的安全技术措施进行把关，组织重大工程项目安全技术方案论证时，对制定的安全技术措施，审定其可行性与针对性，并随时检查、监督，解决执行中出现的问题。参加质量安全部查出的较大安全问题的原因分析、责任追究的论证会。出现安全事故时，配合调查组提供技术方面的依据。

（二）建管中心相关职能部门的安全责任

第十条　建管中心质量安全部的安全责任

１、对参建项目管理公司、设计、监理、施工等单位的安全生产负有监督、检查及管理责任。

２、对参建单位保证建设工程安全的具体措施进行检查，并对相关资料进行审核。

３、负责督促项目管辖范围内安全管理工作的落实，监督、考核项目管理公司的安全管理工作。

４、严格执行建管中心相关的考核办法，组织专项检查、参加联合检查对参建单位进行考核，确保安全生产目标的实现。

５、协同相关职能部门做好安全管理工作，协调解决建设过程中安全管理的问题。

６、负责制定建设单位安全生产、文明施工相关制度、规定、管理办法和管理流程，监督检查各参建单位的安全生产管理制度及安全管理体系的建立与落实和运行情况。落实安全标准化，推进文明施工。

７、发生安全生产事故时及时按规定上报，参与或配合事故的调查分析及处理工作。

第十一条　建管中心总工办的安全责任

１、负责向勘察、设计、施工图审查、检验检测等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、完整。

２、对施工方案中重要安全技术措施组织专家论证。对涉及构造物整体安全的重要施工方案及辅助施工方案予以审查，协调设计单位的技术检算与审核工作。出现变更时，要保证安全技术措施与变更同步进行。

３、建设工程涉及供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线安全的，总工办应当结合管网情况，提出保护措施，并经行政主管部门和管线产权单位确认。

第十二条　建管中心工程部的安全责任

１、负责甲供、甲控物资设备的准入及使用过程中的安全管理。

２、负责建设工程安全管理与工期、技术方案、环保等协调工作，并参与施工过程中的安全检查、整改落实、评比考核工作。

第十三条　建管中心造价部的安全责任

１、在编制工程概（预）算时，应当依据国家、省、市的标准和建设行政主管部门测定的费率，确定安全措施费用，并在工程合同中予以明确。

２、对因设计变更所增加或者减少的安全措施费用，在符合招投在项目招投标时，负责组织招投标程序，评标委员会负责审查施工单位的安全资质，明确招标文件中安全目标，并将本细则相关条款纳入招标文件和合同范围，确保本细则能够得到充分落实执行。

第十四条　建管中心招标合同部的安全责任

在项目招投标时，负责组织招投标程序，评标委员会负责审查施工单位的安全资质，明确招标文件中安全目标，并将本细则相关条款纳入招标文件和合同范围，确保本细则能够得到充分落实执行。

（三）项目管理公司及业主代表的安全责任

第十五条　项目管理公司的安全责任

１、对建设项目实施过程中的安全管理负责，编制建设项目安全管理制度及办法并严格执行，规范施工前施工、监理单位的进场作业程序，负责审查施工组织设计及安全专项方案等文件，定期组织对施工现场的安全检查和隐患整改工作。

２、负责向监理和施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

３、检查安全工作时，首先应确认施工单位的资质和安全生产许可证是否齐全有效。

４、涉及特种设备的安装及使用，应督促监理单位、施工单位及设备安装单位完善各种手续，手续齐全后方可使用。

５、负责检查施工单位应急预案制定情况。出现安全事故应及时上报，并配合施工单位做好人员疏散等紧急处置工作。

６、对施工、监理单位的安全管理行为，进行日常监督考核、排序、奖励工作，负责对检查中发现的严重的安全问题进行经济处罚，对有不良行为的个人发出红、黄、灰牌警告，将考核结果报建管中心有关部门。

７、负责检查施工、监理单位的工程资料是否与施工进度同步且真实准确地反映工程实际情况。

８、对施工现场的文明施工情况进行检查，并督促责任单位整改落实。

第十六条　业主代表的安全责任

１、检查监理单位监理规划的制定、执行情况，监督监理的日常监理行为，定期参加监理例会。

２、日常工作中对施工现场进行安全巡查，对发现的安全问题督促责任单位及时进行整改。

３、负责定期召开工程例会，安排布置工作任务，以及多个施工单位、多专业交叉作业时的协调工作。

４、出现设计变更时，督促监理、施工单位要保证安全技术措施与变更同步进行。

５、负责安全事故的及时报告及调查处理的配合工作。

６、负责组织施工单位进场，开展技术交底、图纸会审、交桩联测工作，做好《开工报告》的审核签字工作。

７、大型预制构件（含箱梁）设备安装须与旁站监理一道在现场监管。

第四章　质量安全部工作程序及检查流程

第十七条　建管中心质量安全部应建立定期安全检查制度，制定检查计划，明确检查方式、时间、内容、整改、处置措施和复查等内容。发现问题及时签发整改通知，并做好复查工作。

第十八条　建管中心质量安全部依法参与建设工程生产安全事故的调查处理和协调工作。

第十九条　建管中心质量安全部安全监督人员依法履行监督检查职责时，对检查中发现的安全事故隐患，制定整改措施，限期整改。重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。

第二十条　质量安全部安全检查流程

１、根据建管中心统筹计划和工程部（项目管理公司）进度计划确定安全专项检查内容，制定检查计划。

２、向业主代表发布检查通知，由业主代表通知施工、监理单位准备相关资料，检查时根据施工图纸、施工规范、验收标准及有关规定对正在施工的项目进行检查，对发现问题的，填写安全整改通知单，要求责任单位整改。

３、项目管理公司负责督促责任单位，在规定时间内制定措施进行整改，整改通知书回执由业主代表签字，施工、监理单位签字盖章后返质量安全部备查。

４、质量安全部按下发整改通知的整改完成时限，定时进行复查，对现场整改反馈的情况进行复查，复查不合格时依据相关规定及合同要求，给予处罚并责令整改直至符合要求。

５、质量安全部以周报形式对本周检查问题进行汇总并上传至管控平台，检查结果将作为项目管理理公司考核和施工、监理单位信用评价的依据。如遇紧急问题或重要事件，质量安全部将随时上报和通知相关部门。

第五章　监理单位的要求

第二十一条　监理单位应将安全生产管理内容纳入监理规划，在监理规划和监理细则中要制定对施工单位安全技术措施落实情况的检查方案。

第二十二条　审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员取得考核合格证书和操作资格证书情况。

第二十三条　审核施工单位人员投标履约和合同履行情况，按要求采用相应的处理措施，并及时向建设单位上报。

第二十四条　审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况。

第二十五条　审核施工企业应急救援预案和安全防护、文明施工措施费使用计划情况。

第二十六条　审核施工现场安全防护是否符合投标时承诺和《建筑施工现场环境与卫生标准》等标准要求情况。

第二十七条　复查施工单位施工机械和各种设施的安全验收备案手续的履行情况。

第二十八条　审查施工组织设计中的安全技术措施或安全专项施工方法是否符合工程建设强制性标准，是否有针对性和可操作性，是否能够真正发挥安全防护作用，审批程序是否完整。

第二十九条　除常规检查外，还要重点检查危险性较大工程作业情况和隐患消除情况。

第三十条　下达隐患整改通知单，要求施工单位整改事故隐患或暂时停工整顿；整改结果复查情况；向建设单位报告督促施工单位整改情况；可直接向工程所在地建设行政主管部门报告施工单位拒不整改或不停止施工情况。

第六章　专项方案及重点部位管控

第三十一条　施工单位应当根据建设工程特点编制施工组织设计或者专项施工方案，制定相应的安全技术措施。施工组织设计或者专项施工方案应当经施工单位总工程师、总监理工程师批准后实施。

第三十二条　针对危险性较大的分部分项工程安全管理，施工单位应按建质〔２００９〕８７号文件要求编制专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。

第三十三条　专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核通过的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案，经施工单位审核通过后报监理单位，由总监理工程师审核签字。

第三十四条　专项方案专家论证审查

１、项目管理公司应协助督促施工单位组织专家组对已编制的专项施工方案进行审查论证。建管中心总工办、工程部、质量安全部、造价部、施工单位、监理单位相关人员参加。

２、专家组由勘察、设计（注册结构工程师）、施工、监理、检测等专业工程技术人员组成，但不能选择本工程相关企业的专家。

３、专家组必须对审查的专项施工方案提出书面意见，填写专家审查表格，并作为专项施工方案的附件。

４、施工单位应根据专家组的审查论证意见，对已编制的专项施工方案进行整理完善，履行相关审批手续后（由施工单位技术负责人、监理单位的总监理工程师签字批准，报建管中心相关部门审批），方可组织实施。

５、凡是搭设门洞式防护的，防护方案须经施工单位技术负责人审定签字后实施。

第三十五条　工程重点部位管控要求

１、模板工程：建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过５米，或搭设跨度超过１８米，或施工总荷载大于１５ｋＮ／"，或集中线荷载大于２０ｋＮ／ｍ的模板支撑系统为高大模板支撑系统。高大模板支撑系统专项施工方案，经施工单位技术负责人签字

后，再按照相关规定组织专家论证。施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人批准签字后，方可组织实施。监理单位应编制安全监理实施细则，明确对高大模板支撑系统的重点审核内容、检查方法和频次要求。

２、深基坑：深度超过５米的基坑为深基坑。深基坑的支护方案审批程序与模板工程相同。距离市政道路较近的深基坑，应采用硬防护措施，在基础的外边缘要采用工字钢或槽钢嵌入地下预埋深度，采取防坍塌措施并设置安全警示标志。

３、起重设备：

（１）审核取得特种设备施工许可证情况，手续齐全的设备方可使用；

（２）起重设备基础要牢固，不得危及附近的基坑（槽）。

４、顶管施工：

（１）顶管施工过程中，井口处防护栏杆要牢固兼顾便利施工，上下爬梯要牢固，同时在扶手外侧加防护圈（护栏高度为１．８米）

（２）顶管施工中如用人工掘进，不能超挖，要注意防坍塌，防透水，防漏气。

（３）顶进设备启动时要均匀加力，不能一步加到位，防止将管节顶碎或顶裂。

（４）施工设备进出井吊装时，要注意周边电力线，防止刮碰。

（５）冬季顶管施工时，做好防滑防冻工作，特别是人员防冻、注浆液及管的防冻、设备的防冻等。

５、桥梁工程的越冬维护

（１）确保箱梁内泄水孔通畅。

（２）充分考虑支架（冻涨力）对梁的反作用力；做好支架基础的保温工作，防止冻胀。

（３）未张拉的箱梁，梁上不能堆荷载，下大雪时应及时对称清除；对柱墩、承台做好防撞措施。

（４）对基坑、泥浆池及时进行回填，防止车辆或人员坠落。

（５）及时清除梁下冰溜，防止脱落伤人。

６、停工后围挡处理

（１）停工后，十字路口的围挡要退到双向可视，也可换成１米高的围挡或换成通透式围挡。

（２）停工后施工单位应当将十字路的道路整修平整，防止车辆、行人因道路出现问题或人身伤害。

（３）停工后，原固定围挡钢筋要拔出，防止遗留在道路上，对行人车辆造成伤害。

７、施工期间交通导流

施工期间保证交通顺畅行人安全对施工现场进行围挡，十字路口十米之内应该用通透式或１．２米以下的矮围挡。

８、排迁施工排迁工程为建委发包的，排迁单位应设专职人员对现场进行安全管理；产权单位发包的工程，在排迁合同中应约明双方的安全责任。凡有地下光（电）缆的，排迁前必须有产权单位提供图纸或产权单位设专人指挥施工。

第七章　其他

第三十六条　对施工过程中发现的违章行为按《长春市政府投资建设项目管理中心综合考评办法》中的相关条款进行处罚。

第三十七条　本办法由建管中心质量安全部负责解释。

长春市政府投资建设项目管理中心

质量管理实施细则

（试行）

为强化长春市政府投资建设项目管理中心（以下简称“建管中心”）实施建设项目的质量管理，并处于有序受控状态，明确参建单位的管理责任，提高参建单位的质量管理意识，达到职责分明、各负其责的目的。特制定《长春市政府投资建设项目管理中心质量管理实施细则》（以下简称“细则”），望各级组织、各单位遵照执行。

第一部分

总　则

第一条　为加强在建工程项目的质量管理，明确参建单位的项目管理职责，规范参建单位建设行为，提高工程建设管理水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《吉林省建设工程质量管理办法》等相关法律法规的要求，结合工程建设的特点，制定本细则。

第二条　各参建单位要建立健全质量保证体系，设置现场质量管理机构，落实质量管理人员，明确质量责任，完善质量管理制度。

第三条　质量管理依据

１、国家工程建设质量的方针、政策、法规和规定。

２、国家和省市颁布的现行的有关技术标准、规范、规程、验收标准。

３、经批准采用的有关的技术标准、设计文件和施工组织设计。

４、建管中心与参建各方签订的合同、协议。

５、建管中心对建设工程的文件、通知和会议纪要。

第四条　项目管理公司、设计、监理、施工、物资设备供应等单位按照有关法律法规要求及合同约定承担相应的质量责任。

第五条　参建各方应主动接受国家、各级政府以及其委托的工程质量监督机构对工程建设质量的监督管理。

第六条　本细则自建管中心与各施工、监理单位、项目管理公司签订合同后，作为合同附件执行，在约束双方行为上与主合同条款具有同等效力。

第七条　本细则与主合同或国家法律法规相抵触的条款，以主合同约定条款和国家法律法规为准。

第二部分　质量管理组织机构及职责

第八条　各参建单位应设置现场质量管理机构，按照质量管理的相关法律法规、合同要求，开展工程质量管理活动。建管中心成立工程质量管理领导小组，由主任担任组长、分管副主任（总工程师）任副组长，各部门负责人为小组成员。

第九条　工程质量管理领导小组职责

１、贯彻执行国家、省市有关质量方面的法律、法规。

２、审定工程的质量管理制度、办法。

３、组织制定工程建设质量方针、目标。

４、组织召开质量管理分析会议，研究部署重要质量工作。

５、负责组织质量事故的调查和处理工作。

６、领导开展质量监督检查评优和考核等活动。

第十条　质量安全部职责质量安全部是质量管理的责任部门，配备专职的质量管理人员，落实质量管理责任。

１、全面负责建管中心实施项目的质量管理工作，制定质量管理相关制度、办法和管理流程，并负责督促实施、考核。

２、严格执行建管中心相关的考核办法，组织专项检查、参加联合检查对参建单位进行考核，确保质量目标的实现。

３、组织质量问题的调查、分析和处理，审核质量问题处理方案和措施，汇总上报有关材料。负责质量问题的调查处理，配合协助事故调查组对质量事故的调查处理。

４、组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工作总结。

５、参加工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实。

６、组织工程的质量评比，督促推进质量管理工作。

７、负责受理质量投诉，并组织调查、处理和回复。

８、参加工程的验交工作。

９、负责工程质量档案管理。

１０、对建管中心所属项目管理公司的质量管理工作进行指导和协调。

１１、制定对参建单位的考核办法和考核标准，根据实际情况进行修改完善，并负责组织实施。

１２、负责拟定本部门工作档案目录，并负责工程归档文件的收集、归类、管理、归档、移交工作。

第十一条　总工办职责

１、负责组织本部门二级计划，并组织实施。

２、负责组织建管中心设计管理与技术管理工作（拆排迁设计管理办法）。

３、负责重大设计变更的设计评审工作和审核工作。

４、负责组织重大工程项目设计方案、重大施工措施的专家论证会。

５、负责内外部协调，联系专家组和设计咨询单位（经济的角度）。

６、负责新技术、新材料、新工艺和新设备的推广和应用。

７、负责组织交工和竣工验收工作。

８、协助相关领导和建委工程技术处对设计方案尽快做出审定和决策，以尽快稳定项目方案。

９、配合编制年度统筹计划，配合项目公司进行技术交底及图纸会审工作，配合相关部门进行质量问题处理。

第十二条　工程部职责

１、负责审批重大项目实施性施工组织设计，负责核备项目管理公司批准的一般项目的施工组织设计。

２、协调质量管理与工期、技术、安全、环境保护等具体工作。

３、负责检查、监督和考核工程监理单位的监理行为，并组织对监理单位的参建行为进行评价。

４、参加工程质量检验与评定。

５、参与质量事故的调查处理。

６、制定工程材料、构配件、设备采购管理的相关制度，并负责监督和实施。审核项目管理公司上报的物资采购和供应计划，确定甲供和甲控材料、构配件设备的范围，负责编制甲供物资的采购供应计划和协调政府采购模式、谈判和采购工作。

７、负责建立工程材料、构配件、设备信息需求数据库，建立合格供应商信息、履约评价和信用档案管理，选定生产厂家、合格供应商。

８、负责甲供工程材料、构配件、设备的质量控制。

９、负责甲供、甲控工程材料、构配件、设备的招投标和质量控制方案的制定工作。

１０、参与项目的验收工作。

１１、参加施工过程中的质量检查、评比和考核工作。

第十三条　招标与合同部职责

１、会同合同主办部门拟定、审核合同文本，参与合同谈判。

２、全面负责合同的日常管理工作。

３、办理合同变更、终止手续，参与合同履约相关事项管理。

第十四条　财务部职责

参与质量考核评价，依据考核结果兑现奖罚。

第十五条　勘察设计单位职责

１、勘察设计单位是勘察设计质量的直接责任者，依法对勘察设计质量负责，建设、监理单位的审查并不免除设计单位应承担的责任。

２、贯彻执行国家和省市颁布的技术政策、工程建设强制性标准和国家有关部门关于项目建议书、可行性研究报告和初步设计审查批复意见。

３、提供真实、准确、可靠的工程地质勘察资料和成果。

４、设计文件达到规定的设计深度要求，加强总体工作，认真搞好各专业的协调和配合。

５、负责向施工和监理单位进行施工图和设计情况交底，对特殊工程、新技术、新工艺、新材料、新设备等应在设计文件中作出详细说明。

６、在建管中心领导下，开展施工配合工作，及时解决有关勘察、设计技术问题。积极配合项目管理公司、监理、施工单位工作，及时处理现场问题，并做到原因分析准确，处理方案经济合理。

７、派驻现场的设计代表确定后，未经建设单位同意，不得随意更换、撤离，并按规定做好质量技术资料的整理、归档。

８、按照质量验收标准规定，参加分项、分部和单位工程施工质量的验收。发现与设计文件不符的，应及时以书面方式通知建设、施工、监理单位。

９、参加建设工程质量事故分析，提出相应的技术处理方案。对因勘察设计原因造成的工程质量事故承担相应责任。

１０、参加质量管理活动。

第十六条　项目管理公司职责

１、贯彻执行国家、省市有关质量方面的法律、法规。

２、组织落实本细则的各项条款，并接受建管中心各部门的检查。

３、组织落实工程建设质量方针、目标，建立健全质量管理体系。做好施工阶段的质量管理。对所辖项目的专业分包进行审查并报建管中心工程部批准。

４、组织审查参建各施工、监理机构的质量管理文件。负责审批一般工程项目的施工组织设计，对重大的施工组织设计审查后报建管中心工程部批准。

５、推广应用工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备。

６、组织召开质量管理方面的会议，研究部署质量管理工作。

７、配合调查和处理质量事故。

８、组织开展质量监督检查、评比和考核等活动。

９、组织审批监理单位的监理规划、施工单位的质量保证体系及重要工程质量保证措施，并提出审核意见。

１０、对施工、监理机构的质量管理行为进行日常监督并组织考核、排序奖励工作，负责对检查中发现的严重的质量问题进行经济处罚，对有不良行为的个人发出红、黄、灰牌，将考核结果报建管中心有关部门。

１１、组织上报有关质量管理方面的统计报表和资料，编写质量工作总结。

１２、负责监督检查工程质量的检测、试验工作。

１３、负责对所辖工程项目的质量投诉实施调查、处理并回复。

１４、参与项目验工计价的审核和签认。

１５、搭建项目质量管理信息平台，建立信息档案并负责质量档案的管理。

１６、负责参加重要工程的图纸会审和设计交底工作，组织一般工程的图纸会审和设计交底工作，并将纪要、记录报建管中心总工办核备。

１７、负责协调安全、质量、工期、技术、环境保护等方面的关系，参加工程质量检验与评定，参与工程材料、构配件、设备的质量控制与管理。

１８、参与分部、单位、单项工程的检查验收。组织工程的初步验收，竣工验收等工作。

１９、负责施工阶段的设计变更的审查、确认、上报、协调等工作。

２０、负责组织协调工程竣工资料的整理、移交、归档等工作。

２１、负责拟定本部门工作档案目录，并负责工程归档文件的收集、归类、管理、存档、移交工作。

第十七条　监理单位职责

１、根据监理委托合同，依照建设工程监理管理规范规定及有关技术规范、验收标准、批准的设计文件、施工承包合同对工程建设实施监理，对工程质量承担监理责任，不得转让或分包所承担的工程监理业务。

２、按投标书的承诺和合同要求，健全组织机构，配齐工作人员，全面履行质量管理职责，接受国家、各级政府、和建设单位的监督检查。建立总监理工程师、监理工程师、监理员各负其责的工程监理体系，监理人员的配置必须满足监理工作需要，有独立的办公场所并配备办公设备及检测、交通、通讯工具。总监理工程师、副总监理工程师及监理工程师变动必须征得建设单位同意。

３、认真执行国家建设工程监理规范、技术规范和验收标准，严格设计文件及资料的审核，对施工的特殊过程和关键部位的疑难技术问题进行咨询，对原材料质量检验结果进行检查、复核，对涉及结构及永久质量的关键施工过程实施巡视和旁站监控，并对其承担监理责任。

４、督促检查施工单位创优规划的制定和实施，加大监理力度，强化质量的超前预控，过程防控，坚持常规检查与专项检查相结合并做好发现问题的整改与处理工作。

５、加强对现场监理人员的管理，制定监理工作管理制度，建立健全质量保证体系，明确和落实质量责任，并分阶段采取有效的质量控制措施，保证监理工作质量。

６、在开工前和施工中要反复核对施工图，依据批准的设计文件和施工组织设计实施监理，发现差错或与现场实际情况不符，必须及时书面通知建设、设计、施工单位。

７、按规定对施工单位的施工组织设计、开工报告、分包单位资质、进场设备数量、性能及状况、投标承诺的主要管理人员及资质、质量保证体系、主要技术措施等进行审查，提出意见和要求，并检查整改落实情况。

８、按有关规定参与设计变更的审核和签认工作，参与重要技术方案审定，参与工程质量事故调查处理，对因监理原因造成的工程质量事故承担相应责任。

９、施工单位未按照经审查合格的施工图设计文件施工或者违反法律、法规、工程强制性标准和合同约定施工的，监理工程师应当予以制止，制止无效的，应当立即通知建设单位并书面报告建设工程质量监督管理机构。

１０、建设单位提出违反法律、法规和强制性标准的要求，监理单位应当拒绝。建设单位直接向施工单位提出上述要求的，监理单位应当及时报告相关的行政主管部门。

１１、按规定做好监理资料的整理、归档，按规定向项目管理公司报送有关质量报表和情况。

１２、参与工程质量检查、优质样板工程评选的实施工作。

１３、参加建设单位组织的各项质量管理活动。

第十八条　施工单位职责

１、施工单位是质量责任主体，对施工质量负直接责任。必须严格执行国家和现行的相关质量管理法规、工程建设强制性标准，以及公司有关规定，按照有关规程、规范、标准和审核合格后的施工图施工，不得擅自修改施工图设计文件。接受相关部门依法进行的监督、检查。

２、不得转包或违法分包工程，合法分包的协作单位应对相关工程的质量向总承包单位负责，总承包单位对分包协作工程的质量承担责任。

３、按照省、市政府要求及投标承诺和合同约定，设置现场施工管理机构，配备合格的项目经理、技术和质量负责人并明确其质量责任。上述人员未经建设单位审查同意不得随意更换、撤离。

（１）制定质量管理自控体系，报总监审核、项目管理公司审批备案。

（２）独立设置质量管理部门，配足专职质量管理人员，其技术职称和工作能力满足质量管理要求。

（３）配置满足质量控制要求的施工机械设备和试验检测仪器，确保工程施工质量得到有效控制。

（４）从事技术、质检、试验、材料、设备等主要专业工程技术人员必须持有国家或省部级颁发的执业资格证书，并经技术培训且考核合格，特种作业人员必须持有国家规定机构颁发的上岗证。

４、建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程完工时，施工单位必须按规定报请监理单位见证检查签认。

５、严格原材料和施工质量控制，做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过程的质量检查和记录，保证每道工序质量合格。

６、发生工程质量事故后，必须按规定及时报告，并立即采取有效措施，防止事故扩大，保护事故现场，协助事故调查。对因施工原因造成的工程质量事故承担相应责任。

７、落实工程质量保修责任，做好工程质量回访工作，对设计年限或合理使用年限内的施工质量负责终身保修。

８、提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。

９、参加建设单位组织的各项质量管理活动。

第十九条　试验检测单位职责

１、从事建管中心管辖工程项目建设的工程质量检测与试验的相关机构必须具备相应的资质。试验检测单位人员资审合格并组成后，未经业主同意，不得随意更换、撤离人员。

２、依法从事工程质量检测活动，不得允许其他单位或个人以本单位的名义承担工程质量检测业务。

３、严格执行国家和省、市地方政府的有关规定和强制性技术标准，保证检验结论科学准确、客观公正，出具的检测报告合法有效，对检测和试验数据的真实性负责。

４、在检测工程中，发现有危及建筑物结构安全的情况，应当及时通知建设单位，并报告相关的行政主管部门；建立的检测结果不合格台账，应当报告相关的行政主管部门。

５、严格执行国家有关规定和长春市中心试验检测管理办法。

６、参加建管中心组织的各项质量管理活动。

第三部分　工作程序及要求

第一章　施工准备工作阶段

第二十条　质量监督

工程开工前，由项目管理公司负责办理工程质量监督手续，依法接受政府的质量监督手续。工程质量监督机构对参建单位的质量行为、工程实体质量及竣工验收进行监督检查。

１、项目管理公司、监理、施工等单位自觉接受政府质量安全监督机构的监督检查，并给予工作配合。

２、对政府质量监督机构提出的问题或整改指令，由责任单位负责整改并提供相关证据，项目管理公司负责组织督促责任单位按期整改和落实并回复。

第二十一条　施工图审核

建立施工图审核制度。工程开工前，建管中心总工办负责组织对施工图设计文件报市施工图审查中心进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审核，然后报送市建设行政主管部门备案。未经审核或审核不合格的施工图，不得交付施工。

第二十二条　设计技术交底

建立设计技术交底制度。施工图审核合格后，重要工程由总工办组织设计、施工和监理各方召开设计答疑、技术（设计）交底会议，一般工程由项目管理公司组织各方召开设计答疑、技术（设计）交底会议。以明确工程的设计目的，了解设计内容和技术要求，完善重要施工技术方案。

第二十三条　图纸会审

建立图纸会审制度。设计交底后，施工单位及监理单位对图纸进行全面细致的熟悉，施工前由项目管理公司组织设计、施工和监理各方召开图纸会审会议，对审查出施工图中存在的问题及不合理情况提交设计单位进行处理。会后形成图纸会审记录。

第二十四条　选定业主代表

施工前由项目管理公司选定综合素质高、业务能力强的人员担任业主代表，明确业主代表的工作职责，对工程项目的具体管理负责。

第二十五条　施工组织设计与专项技术方案的编制与审批建立施工组织设计与专项技术方案审批制度。项目管理公司提出的项目管理目标，施工单位按项目管理目标要求编制实施性施工组织设计。对于需要编制专项技术方案的，由施工单位根据设计图纸、施工及验收规范，编制专项技术方案，经监理单位总监审核后，报建设单位进行审批。重要工程的施工组织设计及专项技术方案由工程部审批，一般工程由项目管理公司审批。

第二十六条　既有建筑物、地下设施的防护

建立地下设施会签制度。建设单位组织施工单位及设计单位汇同设施产权单位，在开工前对施工范围内的地下设施情况做出详细的调查，并进行地下设施会签。并对相邻建筑物、构筑物、市政公用设施等进行安全防护。并积极配合拆排迁单位进行工作。

第二章　施工阶段

第二十七条　工程原材料质量监控

建立原材料质量监控制度。建管中心工程部制定甲供材料管理办法，项目管理公司负责落实。项目管理公司同时要加强原材料质量的监督检查。监理单位要指派专人进行材料质量的监控，切实把好质量关。设计单位必须明确特殊（重要）工程用材料、构件或设备的质量标准。

１、工程部在甲供材料招标采购过程中应严格对供应商（厂家）资质进行审查，在合格供应商（厂家）范围内进行招标，按不同规格、型号、批次等检验，确保原材料质量合格。具体按工程试验管理办法有关规定执行。

２、重要材料实行驻场（厂）监造，由工程部组织实施。

３、施工和监理单位要按规定程序和频率，分别进行材料进场和过程检验，并提供科学、有效的书面报告，不合格材料必须逐级上报，并严禁使用。

第二十八条　工程地质核实

建立工程地质核实制度。项目管理公司组织施工、监理、勘察、设计单位对已揭示的工程地质情况与原设计文件进行现场核实，地质情况与勘察设计文件不符时，由总工办组织勘察、设计单位负责处理。

第二十九条　工程质量试验检测建立工程质量试验检测制度。具体执行《建管中心试验检测办法》的规定。

１、参与市政基础设施工程建设的检测机构，必须通过计量认证，取得国家建设行政主管部门颁发的《检测机构资质证书》，并在长春市建设工程质量监督站备案。检测机构应遵守《吉林省建设工程质量检测管理实施细则》（吉建质〔２００６〕１０号）规定的要求开展试验检测业务。

２、施工单位需要做的试验检测项目及频率，应符合有关施工及验收规范、质量检验评定标准等规定的要求及设计和质量监督站规定的要求，需见证试验的项目必须由监理工程师在场监督下进行，并由监理人员在试验报告上签字。

３、建管中心质量安全部、项目管理公司对施工、监理单位的试验检测工作进行指导、监督和检查。

４、监理单位应履行监理抽检和平行检验职责，指导、监督管理施工单位试验检测工作。抽检和平行检验应满足最小频率的要求，并汇总登记存档。试验单位的选定不得与施工单位存在依存关系。

５、桥涵桩基无损检测、沉降观测等，由总工办选定第三方检测单位，施工单位给予配合，监理单位进行过程监控，建管中心质量安全部对其检测过程和结果进行监督和抽查。

６、建设单位可对相关原材料或工程实体进行抽检，检测结果不符合要求时，由此造成的损失及检测费用由施工单位承担。对检测结果有异议时，由建管中心总工办委托仲裁复检，费用由责任方承担。

第三十条　施工测量复核

建立施工测量复核制度。项目管理公司组织贯通测量、控制测量，对施工单位的测量工作进行监督检查。监理单位应配备专业人员按验收规范要求进行复测和抽测。施工单位应严格按照测量规范及项目管理公司的规定做好测量工作。

第三十一条　变更设计

建立变更设计审核制度。由总工办制定变更设计管理办法，各参建单位严格执行。

第三十二条　工序质量检查验收

１、施工单位在每道工序完成后，要及时报告监理工程师到场进行检查、验收和签字认可。凡验收规范、设计文件中规定需要设计人员参加的工序检查，应由监理工程师会同设计人员一并参加。未经监理工程师检查合格并签字的工序，不得进行下道工序施工。

２、监理单位必须按旁站计划和见证要求，及时派员旁站或见证桥涵桩基、基础开挖等工序的检查并签字认可。

第三十三条　施工过程质量检查验收

建立工程质量“三检”制度、隐蔽工程验收制度、定期质量检查制度，各参建单位对施工过程中的质量进行全过程控制。

１、施工单位应严格执行工程质量“三检”制度，如实填写自检记录，做好隐蔽工程的质量检查和记录，及时向监理工程师报检。每道工序的验收必须由施工单位自检合格后，经监理工程师签字认可后方可转入下一道工序。内业资料要与工程进度同步。

２、监理单位要严格过程质量监理，强化关键工序旁站，及时到现场进行检查验收，并履行签字认可手续，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。杜绝不合格工序转入下道工序，严禁不合格材料进入施工现场。

３、项目管理公司要加强施工过程质量监督检查，每月定期组织一次全面质量检查。

第三十四条　工程质量事故报告

建立工程质量事故报告制度。质量事故发生后，立即按相关要求逐级报告。发生工程质量事故后，责任单位应按规定及时逐级上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，并开展调查和处理工作，按规定妥善保管有关资料。工程质量事故等级划分、报告程序、处理程序等按相关《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质〔２０１０〕１１１号）执行。

第三十五条　质量责任追究

建立质量事故责任追究制度。各参建单位按照逐级负责、岗位负责、分工负责的原则，对工序、流程、质量控制层层落实，责任到人并严格落实。

第三十六条　质量缺陷

在施工过程中如发现工程存在着质量缺陷，根据其性质和严重程度，按如下方式处理：

１、当因施工原因引起的质量缺陷正处在萌芽状态时，如继续施工必将形成质量缺陷，应及时制止，并根据质量缺陷产生原因采取根除措施。

２、当因施工原因引起的质量缺陷已发生时，立即停工，施工单位立即采取足以保证质量的有效措施，并对质量缺陷进行处理，经监理工程师认可后，方可复工。

３、当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生严重影响时，必须对质量缺陷产生的原因及责任做出判定并确定补救方案后，方可进行质量缺陷的处理和下道工序或分项工程的施工。

第三十七条　质量问题及质量事故处理

１、发生质量问题时，由建管中心质量安全部、工程部、项目管理公司组织设计、监理、施工、试验检测单位在进行调查分析、诊断、测试或验算的基础上，对处理方案予以审查、修正，报建管中心主管领导审核同意后，进行处理。

２、发生质量事故，应立即停止施工并采取有效的措施。

３、工程质量事故的责任划分和处理，按《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质〔２０１０〕１１１号）办理。

第三章　竣工验收阶段

第三十八条　竣工验收

按《长春市建管中心竣工验收管理办法》的相关要求执行。

第三十九条　竣工档案

各参建单位建立基础技术资料的收集、整理、建档的管理制度。档案的移交执行《长春市城市建设档案管理办法》。

第四十条　竣工备案

按建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》中相关规定执行。

第四十一条　质量保修

按《吉林省建设工程质量管理办法》中工程保修相关条款执行。

[image: image6.jpg]EEARRERE

EME TRERGEITEE | BFRREXTELE

0 apeER Flssm g | 0
HUHIPRE

ERGRTEEFETEAY | EATARBFS
4.6 SR =138 8 20034E5 41 H |20034E7TH1H
4.7 | EWEERTRREEEMNA Wiﬁz?zﬁé 20114E4 A6 H | 201148 A1 H
4.8 | EWEEERT BRRBIINE EHAE 1405 | 2024E7H1E | 0024F9F1H
49 ?@ﬁ%mlﬁﬁﬁﬁﬂﬂ ST

EHREERTERERWERE |
410 | oy HRR(2006)10 5 | 20064E9 A1 H
4.11 | EHEBERTERMEEE B DB2/T498 -2010
4.12 | EERTERBRREEIE FHENRBUT

BRTEMSRRMRETE | L, .
4.13 BB R EWERBRT 19942A3 H

KEWRE) ROFHRRLIE | KENTARBFS
414 g 201148 H30 H |20114£10 10 H
415 | KETHTBLEBRHEERN | KETAKEZS
416 BERTERESNRERES | KIREF(199)

| e 255

a1 gﬁ?ﬁﬁiﬁﬂ‘.ﬁﬂﬂ BEEATTA KEEE
5.1 iﬁlﬁmlﬁggﬁl&ﬁﬁﬁ GBS0300—2001
5.2 | B TERTRETNIVE GB/T50375—2006
dis ;f:ﬁﬁf BIBBTRERBR | oo o0

B EEMIEETIRER
54| e GB50202—2002
5.5 | BB T RERETE GB50203—2002
55 RS TEE T RERK GBS1204—2002

pLai
5.7 | AN TEETREREEE GB50205—2001

. 184






[image: image7.jpg]5.8 | REMTEETRERIGIE GB50206—2002
5.9 | EEIERERICIE GB50207—2002
5.10 | T BK TRRER I GB50208—2002
£11 iﬁﬂﬁlﬁﬁﬁlﬁﬁ%l&ﬂ CBSTA0—2002
5.12 ?ﬁﬁ%ﬁlﬂﬁﬁﬁm GB50210—2001
5.13 igiﬁgﬁ%ﬁlﬂmi GBS50242—2002
- %ﬁﬁﬁlﬂﬁlﬁﬁ%l& —
5.15 iﬁ%‘i‘lﬁﬁﬁlﬁﬁ%l&ﬂ CBS0303—2002
5.16 | BB TEMETRERIGIE GB50301—2002
5.17 | B TEREREGIE GB50339—2003
5.18 | TAP RIS TRREREGIY GB50309—2007
5.19 | SAHBRETERIOIN GB50312—2007
5.20 | PEFEETEREORINE JGI/T139—2001
5.21 | YiE B TR EOIE GB50092—96
5.2 gﬂﬂ?ﬁ&i%mﬁﬁlﬁsﬁl&ﬂ GBIOT—8T
5.23 | SREER TR SRERECIE CI71—2008
% i ig;gﬁgﬁlﬂﬁfﬁlﬁﬁﬁgﬁw CI2—2008
4 55 g?gk@ﬁ%lﬁﬁﬁl&ﬁl& GBSO141—2008
5.% ggﬁbk‘%ﬁlﬁﬁﬁlﬁsﬁl& CBS263—2008

TEA-REEE AN EA

kETRRBERRRTAEEPLDAER

FEE0 390 43

- 185 -




[image: image8.jpg]TiamBg R (MBA)
TRRAH: HE:
: (WAL
BF_ RHA, R TRERWE (AELHH . FLisEdt.
. BEAE
T H &3
WAL (AF):
B #:
—BRE R
[EEE-X0A HEEEAR: Fut LR
Z2HANET WERRLEF: BINEF:
BRES.
NE: A NE:
H#: : H#:
TR T Bk B R LA -
1. AFHER 120114, BEO7T 8 4. WHEDT L6 W 2 4.
o, EigEfy, WEEA, MIBATFMHEAE.

3. Wit B FAREEFERRE .
4, AR BT BRIEMSEHET BT ATRR, ARFTHNIEREN TRETHKE.

.61 -






长春市政府投资建设项目管理中心

市政工程施工人员工资管理办法

（试行）
第一章　总则

第一条　为加强建设领域劳动用工管理，规范建设领域用工行为，维护劳动者的合法权益，促进劳动关系和谐稳定，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条　本办法适用于长春市政府投资建设项目管理中心负责组织实施的市政工程项目。

第三条　施工人员工资支付原则：

（一）施工人员工资不得拖欠原则。

（二）施工人员工资优先于工程款支付原则。

（三）及时、足额发放施工人员工资原则。

（四）为保障施工人员合法权益，本办法采用工程总承包单位过错推定原则。

第二章　工资支付

第四条　用工合同细则：

（一）由施工总承包单位负责具体制定施工总承包单位与劳务分包单位分包合同，除分包合同外，施工总承包单位须与施工人员本人签订《劳务用工合同》或《劳务作业班组集体合同》

（二）合同内容应当明确合同期限、工作内容、地点、时间、休息休假、工资标准及支付方式、社会保险、工伤保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等内容。集体合同应当列出每个劳务人员姓名及身份证号码。

（三）施工总承包单位与分包单位或劳务公司施工人员签订《劳务用工合同》或《劳务作业班组集体合同》。

（四）与施工总承包单位签订用工合同或集体合同的施工人员，均视为施工总承包单位的员工。

（五）施工总承包单位负责将《工程总承包单位必须与施工人员签订劳务合同的公示》在工区或施工人员住宿区醒目位置进行公示。

第五条　支付细则：

（一）每月工资发放前３日内（具体发放日期按与施工人员签订的劳动合同为准），施工总承包单位负责制订施工人员工资支付明细表，明细表中应明确本月支付金额与累计支付金额，工资明细表需经施工人员本人签字确认后由施工单位签字盖章，并在施工总承包单位劳资部门留存备案，同时将工资明细表以工资条形式发至施工人员本人。

（二）每月工资发放前一日，施工总承包单位将工地考勤记录和施工人员工资支付公示表在施工现场公示，并依据施工人员工资支付明细表，将工资发放到施工人员本人手中，如遇法定假日，须提前发放工资款。

（三）施工总承包单位可以在银行设立施工人员工资支付专用账户，将工资款划拨至施工人员工资支付专用账户，由银行统一代发。

（四）施工总承包单位不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则应承担清偿拖欠工资连带责任。

第三章　争议处理

第六条　出现施工人员工资纠纷后，首先由施工总承包单位进行受理。拖欠工资情况属实的，由施工总承包单位负主要责任，并及时发放施工人员工资；属于施工人员不合理要求的，施工总承包单位可移交劳动保障监察机构或公安机关处理。

第七条　施工人员因工资纠纷到政府部门或建设单位进行上访，施工总承包单位应提供相关证据证明自身在工资核算、管理、发放过程中无过错，否则推定工程总承包单位有过错。项目管理公司应对以下两点进行核实：一是上访施工人员是否为施工总承包单位雇佣人员，二是施工总承包单位拖欠施工人员工资金额是否正确。如确认纠纷的事实成立，由项目管理公司将工资金额报送建管中心工程部，建管中心或发包人将依据实际情况代为支付施工人员工资，代为支付的工资数额以未结清的工程款为限。同时发包人有权扣除施工总承包单位一定数额的违约金，违约金为发包人代为支付工资总额的３０％。若施工总承包单位与施工人员从未签订劳动合同，发包人将扣除代为支付工资总额５０％的违约金。

第八条　经项目管理公司确认施工总承包单位无过错，上访的施工人员可向劳动仲裁部门申请劳动仲裁。

第四章　责任追究

第九条　由于施工总承包单位原因导致施工人员发生上访、破坏公共秩序等情况造成严重后果的，施工总承包单位将会被人力资源和社会保障行政部门记入不良信用档案并通报有关部门。

第十条　对施工人员工资管理不到位、发放不到位的工程总承包单位，市建设行政主管部门将根据具体情况给予相应处罚，依法对其市场准入、招投标资格和新开工项目施工许可等进行限制，列入黑名单。

第五章　附则

第十一条　本办法由长春市政府投资建设项目管理中心负责解释。

第十二条　本办法同时附加在建设工程招标文件中，作为施工合同专用条款中的附加条款，对中标的施工总承包单位（承包人）具有法律约束力，本办法与施工合同具有同等法律效力。

第十三条　本办法自发布之日起实施。

长春市政府投资建设项目管理中心

工程洽商管理办法

（试行）

第一章　总则

第一条　为切实做好长春市政府投资建设项目管理中心所辖项目的工程洽商管理，保证项目建设的安全、质量、工期，科学合理控制建设成本，特制定本办法。
第二条　本办法适用于长春市政府投资建设项目管理中心负责实施的非总价承包项目在合同签订后实施过程中所发生的工程洽商。

第二章　管理原则

第三条　遵循实事求是的原则，严禁利用工程洽商降低技术标准、使用功能和工程质量。

第四条　实行审批制，严禁未经批准或无正当理由自行实施（施工）的行为。

第三章　认定范畴

第五条　工程洽商范围

（一）施工图纸、设计变更所确定的工程内容及为保证工程实施需采取的措施内容以外，施工过程中发生的且必须采取的措施等。

（二）不形成工程实体、又不包含在清单支付项目的附属工作中，为完成实体工程而必须进行的附属工作。

（三）合同外增项造成的洽商。

（四）由于设计深度不足而产生的额外相关附加工程或措施项目视为变更范畴；在设计图纸中已注明但在实际施工过程中措施量与图纸或变更中设计量不符的应由设计部门给予调整，此种调整视为变更范畴。

第六条　工程洽商管理依据合同及其他相关文件约定，由项目管理公司负责，工程部审核，分管主任审批。重大洽商由总工办提供技术支持，造价部提供造价管理支持，并在中心领导会议中以会议纪要的形式确认。

第七条　拆排迁问题产生的洽商。因拆排迁产生的洽商，应由拆排迁部门在洽商联络单上签字认可。

第四章　审批原则

第八条　工程洽商审批实行事前审批、事中检查、事后结算的过程管理，对未按洽商审批程序上报的工程洽商将不予办理，且在年底结算不予认定。

第九条　由于施工单位自身原因造成的工期增加、投入加大等不得认定为工程洽商，所发生的费用由施工单位自行承担。

第五章　审批、检查、结算程序

第十条　工程洽商审批由项目管理公司负责，项目管理公司业主代表对监理审查的洽商是否符合洽商范围、工程量等内容进行审核并予以确认，招投标合同部对是否包含在合同内进行复核，工程部审核后报分管副主任审批同意后执行。

第十一条　工程洽商的提报工程洽商由施工单位提报《工程洽商联络单》（见附表一），联络单中应包含洽商工程量并后附测算价。测算价应以清单单价为依据，清单中没有规定的应采用施工预算编制。

第十二条　洽商的审批

监理单位对施工单位提报的洽商在施工合同、洽商合理性、初步预算、施工可行性、洽商工程数量等方面进行审批。总监理工程师在接到《工程洽商联络单》后３天内签署明确意见并加盖监理公司公章。

项目管理公司业主代表根据现场实际情况在施工合同、洽商合理性、施工可行性、洽商工程数量等方面进行审批。

项目管理公司形成《工程洽商审核意见单》，经项目管理公司负责人签字后报中心各部门及分管领导进行审批。因拆排迁产生的洽商，应由拆排迁部门在洽商审批意见单上签字确认。项目管理公司业主代表将审批后的洽商文件下发至监理、施工单位，并责成施工单位实施。同时将洽商文件抄报招投标合同部。如涉及到图纸、新材料新工艺等方面的洽商请总工办在技术上予以支持。建筑工程项目经项目管理公司审核确定的工程洽商，须由使用或接收单位在《工程洽商联络单》上签字确认。

第十三条　洽商的检查

洽商执行过程中，监理单位应进行全程旁站并根据规范进行试验检测，项目管理公司业主代表应跟踪检查，工程部进行抽检，施工、监理单位须保存洽商实施前、实施过程及洽商完成三部分影像资料作为工程结算附件在工程结算中提交。

第十四条　洽商的结算

造价部对工程洽商所引起的工程量及价格的增减进行审核，评定工程洽商是否增加工程投资及其经济合理性，评估工程洽商对合同总价、工程结算价、项目总投资的影响。洽商项目的工程量计算规则、合同单价及新增单价计算按原合同清单规定执行，清单中没有规定的按施工预算执行。工程洽商在工程结算后一并支付（中期计量不予支付），支付比例以合同中规定为准，如合同中未规定，支付金额以财审审计值扣除５％后在结算中支付。洽商造价最终以审计局审定值为准。

第十五条　洽商通报会

项目管理公司每月定期组织召开由审计部门、财政评审中心、建管中心分管领导、总工办、工程部、造价部、招标合同部、项目管理公司及相关勘察设计单位、监理单位、施工单位参加的工程洽商会议。建筑工程项目涉及使用功能变化的工程洽商，使用单位需参加会议。会议就当月发生的洽商进行通报，形成《工程洽商会议纪要》。

第六章　紧急情况下的洽商

第十六条　在特殊情况下，如出现危及生命、工程或工程相邻财产安全的紧急情况时，监理单位不必事先审批而会同施工单位采取一切必要处理措施，保证生命和工程安全，同时应立即口头报告项目管理公司，２４小时内提交书面报告。项目管理公司应将有关情况及时上报建管中心，７日内相关部门按实事求是的原则补办手续。

第七章　罚则

第十七条　工程各有关单位有下列行为之一者，责令改正，对责任单位和直接责任人视情节轻重予以相应处罚：一是不及时告知、报送工程洽商及相关文件导致最终无法进行工程洽商确认的，工程部不予认定。超过洽商审批程序规定时限７天内提交工程洽商及相关文件（含预算书）但可以核对现场情况的，对责任单位处以洽商费用２０％～５０％的罚款。二是与施工单位共同出具虚假工程洽商或工程洽商费用虚高的，处责任单位工程洽商费用５０％～１００％的罚款。

第十八条　有违法违纪的单位个人将依法追究其法律责任。

第八章　附则

第十九条　本办法由长春市政府投资建设项目管理中心负责解释。

第二十条　本办法自发布之日起试行。

[image: image9.jpg]AR (BER

T4

B (mEBAD

[ ATEAE

m?__ﬁﬂy%%&__Iﬁ%ﬁ(ﬁﬁ%%ﬁ),%uﬁﬁo

T E &

TR (AF):

H # -

RE v TEERAR: 2L {d P B -
ZINEF: WFERRESF: ZINEF ZIINEF:
BT
AE, NS A NE.
HH#A: H#: H# H#:
L

TR T BRI

1. AFHUR 1R 114, BEo7 8. W 16 WTH 2 e

2, BRSAM. WHBM. HTRMTEN
3. Wi B SRR LA .

| ARG R ORI, £

.62 -

o
HmAE.

BIANARE D TR RS,






[image: image10.jpg]M=

ITEER Bt AL

gk DA ML

BEGE XA

MEEHEAF
HHRA
R
£F: BH#:

HRFE R
AFA
HRGE

B B3

TEBATA
HAE L
(MBEFHAE S
BUA TR TN
FRHEE R H £F: B

=3/9)

SEEME
ity
BF B3#:

B AL RENATE, REPHFHEINIATAFRERL,




[image: image11.png]FEIHEL G HIRR

AR F_A_H





长春市政府投资建设项目管理中心

合同履约管理办法

（试行）

第一章　总则

第一条　为维护建筑市场秩序，规范市场行为，强化长春市政府投资建设项目管理中心（以下简称建管中心）对合同履约的管理力度，促进勘察设计、施工、监理企业依法、诚信履行合同，根据《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合实际，特制定本办法。

第二条　凡本市行政区域内由建管中心负责管理的城镇市政基础设施工程勘察设计、施工、监理合同履约管理，适用本办法。

第三条　本办法所称建设工程合同履约管理，是指建管中心对本市行政区域内的城镇市政基础设施工程勘察设计、施工、监理合同订立、备案、履约等行为进行考评、管理。本办法所称市政基础设施工程，是指城市道路、公共交通、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程。

第四条　建管中心招投标合同部具体负责履约管理工作，各部门在职责分工范围内配合招投标合同部履约管理工作。各部门负责其职责分工范围内相关合同履约情况的报告，作为对项目各方合同履约考评的依据。

第五条　勘察设计、施工、监理企业正常施工项目履约考评得分满分１００分，对应本办法有关规定扣分，扣到零分为止，一个项目一个得分。

第六条　建设工程勘察设计、施工、监理合同考评周期自发出中标通知书之日起开始，完成工程竣工验收备案后结束。在考评周期内，每半年考评一次。

第七条　建管中心于每年７月３１日前，对各勘察设计、施工、监理企业上半年履约行为进行考评；次年１月３１日前，对各勘察设计、施工、监理企业下半年履约行为进行考评。涉及扣分项的，依据本办法规定执行。

第八条　政府职能部门对各勘察设计、施工、监理企业出具的有法律效力的文件中，涉及本办法所列情形的，建管中心依据该文件对其履约行为进行扣分。

第二章　施工合同履约管理

第九条　施工企业在考评周期内，办理开工、停工、复工、竣工后，应于２０日内向建管中心提交施工许可证、停工复工证明以及工程竣工验收报告。不单独办理竣工验收报告的专业工程，提交分部（子分部）、分项工程质量验收记录。

第十条　施工企业在施工合同履约过程中有下列情形之一的，扣除相应分数：

（１）非发包方原因未在中标通知书发出之日起３０日内签订合同，扣３分；

（２）未在订立书面合同后７日内进行合同备案，扣３分；

（３）未按照合同约定时间进驻现场，扣４分，并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金５０００－８０００元，三千万元至三亿元的扣除违约金８０００－１２０００元，三亿元以上的扣除违约金１２０００－２００００元；

（４）任意进行合同变更、不合理的增加合同价款和履行期限，扣４分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金５０００－８０００元，三千万元至三亿元的扣除违约金８０００－１２０００元，三亿元以上的扣除违约金１２０００－２００００元；

（５）随意更换投标承诺的驻场项目经理，扣５分，并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金１０００００元，三千万元至三亿元的扣除违约金２５００００元，三亿元以上的扣除违约金５０００００元。经甲方同意后更换投标承诺的驻场项目经理，扣３分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金５００００元，三千万元至三亿元的扣除违约金１００００元，三亿元以上的扣除违约金２５００００元；

（６）项目经理变更后未向建设行政主管部门备案，扣３分；

（７）随意更换投标承诺的驻场项目管理机构人员（除项目经理外），副经理级别（总工、现场副经理等）扣４分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金８００００元，三千万元至三亿元的扣除违约金１２００００元，三亿元以上的扣除违约金２０００００元；其他人员扣３分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金２００００元／人，三千万元至三亿元的扣除违约金５００００元／人，三亿元以上的扣除违约金８００００元／人；经发包方同意更换投标承诺的驻场项目管理机构人员（除项目经理外），副经理级别（总工、现场副经理等）扣２分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金３００００元，三千万元至三亿元的扣除违约金８００００元，三亿元以上的扣除违约金１２００００元；其他人员扣１分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金８０００元／人，三千万元至三亿元的扣除违约金２００００元／人，三亿元以上的扣除违约金５００００元／人；

（８）驻场项目管理机构人员未按规定驻场的，扣４分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金５０００元／人，三千万元至三亿元的扣除违约金１００００元／人，三亿元以上的扣除违约金２００００元/人；

（９）违法分包或非法转包承揽工程的，扣３０分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金１０００００元，三千万元至三亿元的扣除违约金２５００００元，三亿元以上的扣除违约金５０００００元；

（１０）未按合同约定时间结算并支付分包工程价款，扣４分；

（１１）未按合同约定时间结算或者拖欠工人工资，扣４分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金１００００－３００００元，三千万元至三亿元的扣除违约金３００００－６００００元，三亿元以上的扣除违约金６００００－１０００００元；

（１２）安全防护、文明施工措施费未专款专用，扣５分；

（１３）施工现场工程进度滞后于合同约定或投标文件承诺的施工计划安排进度，或未按建设单位与施工单位共同确定的施工计划安排实施的，扣４分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金１００００－３００００元，三千万元至三亿元的扣除违约金３００００－６００００元，三亿元以上的扣除违约金６００００－１０００００元；

（１４）工程竣工验收后２０日内，未提交工程竣工验收报告或者分部（子分部）、分项工程质量验收记录，扣４分；

（１５）在监督检查过程中，企业提供虚假材料的，在考评周期内扣２０分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金１００００－３００００元，三千万元至三亿元的扣除违约金３００００－６００００元，三亿元以上的扣除违约金６００００－１０００００元（一次警告，二次取消施工资格）；

（１６）工程倒塌、报废，直接经济损失达工程量５％以上的，扣５分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金２００００－５００００元，三千万元至三亿元的扣除违约金５００００－１２００００元，三亿元以上的扣除违约金１２００００－２０００００元（一次警告，二次取消施工资格）；

（１７）工程存在永久性缺陷，影响正常使用或需降低标准使用，修复、重建费用在工程总量的８％以上的，扣５分并延长质保期，扣除质保金；

（１８）发生安全责任事故的，扣５分并根据长春市安全生产管理条例进行处罚，发生重伤事故的扣１０分，发生死亡事故的扣３０分；

（１９）竣工验收质量等级不合格的，扣２０分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金５０万元－１００万元，三千万元至三亿元的扣除违约金１００万元－５００万元，三亿元以上的扣除违约金５００万元－２０００万元（一次警告，二次取消施工资格）；

（２０）恶意拖欠农民工工资，造成严重影响的，扣３０分并按工程量扣除违约金，三千万元以下的扣除违约金２００００－５００００元，三千万元至三亿元的扣除违约金５００００－１２００００元，三亿元以上的扣除违约金１２００００－２０００００元；

（２１）不按时整理和提交相关资料、不配合项目公司进行结算的，扣３分。凡施工企业有前述第（１８）款发生死亡事故的，或（９）、（２０）款情形之一的，取消其下一年度参建建管中心城市市政基础设施工程的资格。

第三章　勘察设计合同履约管理

第十一条　勘察设计人应在规定的时间内，根据工作大纲的总体安排提交设计进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明。

第十二条　勘察设计人应确保其出具的勘察设计文件在满足技术标准的前提下，优化设计方案并节约项目建设资金。建管中心有权委托具备相应资质的第三方对勘察设计方案进行经济分析和评价。

第十三条　勘察设计人应积极配合建管中心的工程设计变更要求，并按照双方约定的时间提交变更方案。

第十四条　勘察设计人应及时处理施工过程中出现的施工配合问题，按时参加洽商及现场会议。

第十五条　勘察设计人在进行外业勘察时，应尽量保持勘察范围内地上附着物的完好，如造成损坏而引起的一切损失，应由勘察设计人承担。

第十六条　勘察设计人应按国家技术规范、标准、规程及技术要求进行工程勘察设计，按规定的时间提交质量合格的勘察设计文件，并对其负责。因勘察设计质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察设计人应根据损失程度支付赔偿金。

第十七条　勘察设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求。

第十八条　在现场工作的勘察设计人的人员，应遵守建管中心的安全保卫及其他有关规章制度，承担其有关资料保密义务。

第十九条　勘察设计人应按国家规定参与基础工程验槽及工程竣工验收备案签字盖章等手续，同时确保勘察设计图纸顺利通过审查。

第二十条　勘察设计单位在合同履约过程中有下列情形之一的，扣除相应分数：

（１）勘察设计人未在规定的时间内提交设计进度工作计划以及措施和说明的，按延误日期扣分，延误２日扣５分，延误５日扣１０分；

（２）经建管中心委托具备相应资质的第三方对方案进行经济分析和评价后，认定方案未进行优化导致工程造价增加５％以上的，扣１０分；

（３）勘察设计人未能够按照约定时间内提交变更方案的，５日以内扣３分，５日以上扣５分；

（４）勘察设计人未能及时处理施工过程中出现的施工配合问题，未按时参加洽商及现场会议的，每次扣５分；

（５）勘察设计人在进行外业勘察时，造成勘察范围内地上附着物损坏或损伤的，按情节严重扣１－１０分；

（６）在现场工作的勘察设计人的人员，未遵守建管中心的安全保卫及其它有关的规章制度的扣５分，因此导致死亡事故的扣２０分；

（７）勘察设计文件的深度未满足相应设计阶段的有关规定或相关规范的要求的，扣１０分；

（８）设计文件中指定生产厂、供应商和产品品牌的，扣５分；

（９）勘察设计人未按规定的时间提交质量合格的勘察设计文件的，２日以内扣３分，２日以上５日以内扣５分，５日以上扣１０分；

（１０）由于勘察设计等责任过失而使工程在设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，扣４０分；

（１１）勘察设计人未按规定参与验收，或不配合提交竣工验收备案资料的，扣５分。

具体扣除违约金数额依据工程勘察设计合同约定违约责任条款。

凡勘察设计企业有前述第（６）款导致死亡事故的或（９）、（１０）款情形之一的，取消其下一年度参建建管中心城镇市政基础设施工程的资格。

第四章　招标代理合同履约管理

第二十一条　招标代理企业不应从事同一工程的招标代理和投标咨询活动。

第二十二条　招标代理企业不应超越资格许可范围承担工程招标代理业务。

第二十三条　招标代理企业不应采取行贿、提供回扣或者给予其他不正当利益等手段承接工程招标代理业务。

第二十四条　招标代理企业未经建管中心书面同意，不应转让工程招标代理业务。

第二十五条　招标代理企业不得泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料。

第二十六条　招标代理企业不得与投标人串通，损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

第二十七条　招标代理企业不得对有关行政监督部门依法责令改正的决定拒绝执行或者以弄虚作假方式隐瞒真相。

第二十八条　招标代理企业不得擅自修改经建管中心同意并加盖了公章的工程招标文件、招标公告。

第二十九条　招标代理企业不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让工程招标代理资格证书。

第三十条　招标代理企业在合同履约过程中有下列情形之一的，扣除相应分数：

（１）从事同一工程的招标代理和投标咨询活动的，扣１０分并扣除违约金１００００元；

（２）超越资格许可范围承担工程招标代理业务的，扣３０分并扣除违约金１００００元；

（３）采取行贿、提供回扣或者给予其他不正当利益等手段承接工程招标代理业务的，扣４０分并扣除违约金合同额的５％；

（４）未经建管中心书面同意，转让招标代理业务的，扣２０分并扣除违约金１００００元；

（５）泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，扣５０分并扣除违约金合同额的５％；

（６）与投标人串通，损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益的，扣５０分并扣除违约金合同额的５％；

（７）对有关行政监督部门依法责令改正的决定拒不执行或者以弄虚作假方式隐瞒真相的，扣５０分并扣除违约金合同额的５％；

（８）擅自修改经建管中心同意并加盖公章的工程招标文件，扣３０分并扣除违约金１００００元；

（９）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让工程招标代理资格证书的，扣３０分并扣除违约金合同额的５％；

（１０）非发包方原因延误招标时限的，扣５分并扣除违约金５０００元／次；

（１１）因招标代理企业失职造成招标废标的，扣１０分并扣除违约金１００００元；

（１２）随意更换投标承诺的招标负责人的，扣１０分并扣除违约金５０００元；经发包方同意更换投标承诺的招标负责人，扣５分并扣除违约金３０００元；

（１３）非发包方原因故意放弃招标代理业务的，扣１０分并扣除违约金１００００元，如一年内发生两次取消其参与下一年度建管中心城市市政基础设施工程的资格。凡招标代理企业有前述第（３）、（５）、（６）、（７）、（９）款情形之一的，取消其下一年度参建建管中心城镇市政基础设施工程的资格。

第五章　监理合同履约管理

第三十一条　监理单位应根据合同以及招投标文件，派总监理工程师主持项目的工程监理工作。

第三十二条　总监理工程师应得到建管中心的认可，总监的更换必须征得建管中心的认可，无特殊原因不予更换。其他监理人员应满足工程的监理需要及监理合同中确定的人员要求，必须具备中标人在投标文件中承诺的条件及以上。

第三十三条　监理单位应当遵守建管中心工程安全文明施工管理办法，必须根据工程需要配备全职安全监理人员，满足工程安全需要。

第三十四条　监理单位应在开工之前专项审查施工单位的安全施工组织设计方案、文明施工组织设计方案并签署意见，对安全方案承担连带责任。

第三十五条　安全监理日常巡视发现工程安全隐患，应及时对施工单位发出安全预警并监督施工单位消除安全隐患，报总监理工程师，上报项目管理公司。

第三十六条　监理工程师应当熟悉图纸，按照工程监理规范、工程施工规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。在施工过程中，监理工程师应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。

第三十七条　监理单位应根据每个工程的特点制定详细的工期控制计划，并在保证工程质量和安全的前提下要求施工单位合理组织人力、设备，以确保工程按期完成。

第三十八条　监理单位应严格执行工程计量和工程款支付的程序和时限要求。监理工程师应依据建设工程施工合同及吉林省有关规定、造价文件进行审核，确认变更、洽商的合理性、准确性，确认应支付的工程进度款、设计变更及洽商款、索赔款等。

第三十九条　监理单位组织施工单位对工程进行预验收，并配合总工办对工程进行竣工验收。

第四十条　监理企业在合同履约过程中有下列情形之一的，扣除相应分数：

（１）更换总监每次扣２分；

（２）更换其他人员每人次０．５分；

（３）工程监理组织预验收合格但工程验收检验不合格，一次扣５分；

（４）工程变更文件监理单位意见未签署明确意见、签字、盖章不全一次扣１分；

（５）经监理审查通过的工程变更未通过总工办的审查，由总工办明确未通过原因，同时扣２分／次；

（６）监理计量不准确，给建设单位资金支付造成影响，扣５分；

（７）对工程抽检中发现的安全质量事件，每次扣１－３分；

（８）监理抽检内业资料不完善每次扣０.５分；

（９）监理人员旁站未在现场每次扣２分；

（１０）文明施工未完善每次发现扣０.５分；

（１１）重大质量事故扣１０分，并报中心将监理单位清除出场；

（１２）提报资料不准确、监理签字、盖章不全，每次扣１分；

（１３）抽查监理旁站不到位，每次扣２分；

（１４）质量安全隐患，每次扣１－３分；

（１５）洽商审核不真实准确，每次扣５分；

（１６）上墙表格、内业资料不完善，每次扣１分；

（１７）监理现场人员数量不满足招投标文件约定或不满足现场监理需要，每人次扣１分；

（１８）现场监理不到位，每次扣２分；

（１９）发生重大安全事故，一次扣１０分，并报中心将监理单位清除出场。

上述违约条款按《建管中心监理管理办法》扣除相应违约金。

凡监理企业有前述第（３）、（１１）、（１９）款情形之一的，取消其下一年度参建建管中心城镇市政基础设施工程的资格。

第六章　考评结果公示及使用

第四十一条　建管中心在考评结束后，对涉及扣分项的，应当在３个工作日内告知该勘察设计、施工、监理、招标代理企业。

企业法定代表人应在最终得分公示前对得分进行确认或者提出异议。逾期未确认或者未提出异议的，视为同意该得分。

第四十二条　评定等级

总考评定分值９０分（含９０）以上为优良。

总考评定分值７０－９０分（含７０）以上为合格。

总考评定分值７０分以下为不合格。

第四十三条　评定等级为优良的勘察设计、施工、招标代理、监理企业，在建管中心下一年度工程招标中投标的，将优先被推荐承建工程；有应急工程的，将优先被考虑承建工程。

一年内连续两次被评定为不合格的勘察设计、施工、招标代理、监理企业，取消其下一年度参建建管中心城市市政基础设施工程的资格。

第四十四条　每个考评周期结束后，所有勘察设计、施工、监理企业上半年履约考评最终得分在公示，公示期限为１５天。

第四十五条　其他勘察设计、施工、监理企业对履约考评最终得分有异议的，可以在公示期间持相关文件向考评部门提出书面核查申请。

考评部门收到申请后，应当立即进行核查，将核查结果书面告知申请人，并依据核查结果据实调整最终得分。公示结束后，该得分不再变更。

第四十六条　各勘察设计、施工、监理企业履约考评最终得分使用期为半年。使用期结束后，重新计算得分。

第四十七条　建管中心应当建立履约考评管理制度和监督检查制度。检查时，检查人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示表明身份的工作证件。

第四十八条　建管中心根据各勘察设计、施工、监理、招标代理企业履约考评得分，对其采取以下处理措施：

（一）得分低于８０分（含）时，向其发出书面告诫，或者组织召开约谈会议；

（二）得分低于７０分（含）时，在前款基础上，对其招标投标活动和施工合同履行情况加大监管力度，增加检查频次；

（三）得分低于６０分（含）时，在前两款基础上，通过有形建筑市场平台公布其不规范行为信息，同时向社会发出风险提示。

第四十九条　建管中心人员有下列情形之一的，依照有关规定给予批评教育或者行政处分，并调离履约管理工作岗位，构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。

（一）收到公民、法人或者其他组织的投诉、举报后，不按照规定履行调查、处理等职责的；

（二）不按照本办法规定进行考评的；

（三）歪曲、篡改有关合同履约监督考评数据的；

（四）有其他滥用职权，徇私舞弊行为的。

第七章　附则

第五十条　建管中心承建的房屋代建项目参考本办法实施。

第五十一条　本办法自发布之日起试行，并作为招标文件附件。

第五十二条　其他前期类合同履约管理办法参考总工办相关规定。

第五十三条　造价合同履约管理办法参考中心《招标控制价管理办法》和《造价结算管理办法》。

长春市政府投资建设项目管理中心

工程质量责任终身制实施办法

（试行）

第一章　总则

第一条　为加强长春市政府投资建设项目管理中心（以下简称建管中心）实施的工程建设项目的质量管理，提高工程参建各方质量责任意识，落实工程质量责任，确保工程建设质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《长春市政府投资建设项目管理中心质量质量后评价管理办法（试行）》、《长春市政府投资建设项目管理中心质量责任追究制度（试行）》等有关规定，特制定本办法。

第二条　本办法所称的质量责任终身制是指工程质量责任主体单位及其法定代表人和相关责任人员，因工程建设期内违反工程质量管理规定，造成工程交付使用后的市政基础设施、房屋建筑地基基础、主体结构出现质量事故以及严重质量问题的，均应按照国家法律法规和有关规定对工程质量承担相应的法律责任。

第三条　参与建管中心实施项目的建设、勘察、设计、施工、监理、施工图审查、检测、监测及建筑材料生产供应等单位（以下简称责任主体单位）和相关责任人员，实行质量责任终身制。

第四条　工程质量责任终身制的实施采用建立质量责任终身制档案的方式。

第五条　建管中心负责工程质量责任终身制实施的监督管理工作。

第二章　质量责任

第六条　责任主体单位应当按照法律、法规和强制性标准从事工程建设活动，及时填报《质量责任终身制档案》。管理咨询公司对工程质量负管理责任，勘察、设计、施工、监理单位对工程质量负主要责任，施工图审查机构（复算机构）、检测单位、监测单位、建筑材料生产供应等单位对工程质量负相关责任。

第七条　责任主体单位应建立以法定代表人为第一责任人的质量终身制管理体系，明确质量责任。发生质量事故以及出现严重质量问题的，各责任主体单位法定代表人负领导责任，技术负责人负技术责任，质量管理部门主要负责人负管理责任；项目现场主要负责人负直接领导责任，技术负责人负直接技术责任，质量部门主要负责人负直接管理责任，具体工作人员负直接责任；其他有关单位和责任人按国家法律法规和相关规定承担相应责任。

第八条　管理咨询公司应全面履行项目管理责任和义务，及时办理项目施工图审查备案、质量安全监督、合同备案、开工安全生产条件审查等手续，领取施工许可证后方开工建设。加强质量管理，规范各参建单位的质量行为，不得明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备，降低工程质量。由于管理咨询公司管理不到位引发的质量问题，由管理咨询公司及其相关人员承担责任。

第九条　勘察单位必须严格执行工程勘察标准和工程勘察现场见证制度，坚决杜绝弄虚作假、提供虚假的勘察成果资料。设计单位必须严格按照工程建设设计规范、强制性标准和相关规定进行设计，勘察设计单位应实行严格的内部审核校对程序，保证提供的设计文件符合国家规定的勘察设计文件编制深度要求。施工过程中应派出驻现场代表指导和配合施工。因技术交底、设计变更不及时、不到位或勘察设计本身缺陷引发的工程质量问题，勘察设计单位及其相关人员承担相应责任。

第十条　施工图审查机构（复算机构）必须严格按照相关规定进行政策性审查和技术审查，确保经审查合格的施工图符合工程建设强制性标准，保证地基基础和主体结构设计安全。建立、健全内部技术管理和质量管理体系及相关管理制度，认真履行审查职责，不出具虚假审查报告。对于施工图存在质量问题造成的质量事故，图审单位和相关人员承担相应责任。

第十一条　监理单位必须严格按规定将专业监理人员配备齐全，并确保所有人员到岗履职。依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件开展监理工作，按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、见证取样、平行检验等形式，对工程建设过程实施监理，对于预应力张拉、孔道压浆、防水施工等关键工序隐蔽检查留存影像资料。发现参与工程建设各方责任主体在施工过程中违法违规和违反工程建设强制性标准的行为时要及时制止。对于监理工作原因造成质量缺陷和质量事故的，监理单位和相关人员承担相应责任。

第十二条　施工（分包）单位必须认真履行投标文件承诺和合同约定，严格按规定配备施工经理部质量管理人员，并确保所有人员到岗履职。依据有关工程建设的法律法规、技术标准和设计文件组织施工，工程资料要真实、准确、完整。要建立、健全质量保证体系及质量检查验收制度，将岗位责任落实到人。要严格工序管理，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。对施工中采用的建筑材料、构配件、设备和商品砼等严格按规定进行检查验收。加强施工过程中的自检、互检、交接检工作，做好隐蔽工程、施工工序的质量检查。对于预应力张拉、孔道压浆、防水施工等关键工序施工，要留存影像资料。因施工组织不当、不按规范施工或使用不合格材料等引发的质量问题，施工单位负完全责任。

第十三条　检测单位必须严格执行国家法律法规、技术标准，按照有关工程建设强制性标准进行检测，不得篡改或者伪造检测数据，不得出具虚假检测报告或者鉴定结论。完成检测试验业务后，应及时出具检测试验报告。检测单位要对其检测数据和检测报告的合法性、公正性、真实性和准确性负责，对违反法律、法规和工程建设强制性标准，给工程造成损失的，检测单位和相关人员承担相应责任。

第十四条　监测单位必须严格执行国家法律法规、技术标准，按照有关工程建设强制性标准开展监测工作，不得篡改或者伪造监测数据，不出具虚假监测报告或者鉴定结论，完成监测任务后，应及时出具监测报告。监测单位要对其监测数据和监测报告的真实性和准确性负责，对违反法律、法规和工程建设强制性标准，给工程造成损失的，监测单位和相关人员承担相应责任。

第十五条　建筑材料生产供应单位必须自觉遵守法律、法规的规定，对产品生产实施全过程监管，严把原材料进货关、生产过程关、产品出厂检验关，提供符合国家质量标准的产品。对违反法律、法规和工程建设强制性标准，提供不合格产品的，甚至造成工程质量问题或不良影响的，建筑材料生产供应单位和相关人员承担相应质量责任。

第三章　档案管理

第十六条　经法定程序确定参与工程建设的责任主体单位和责任人员后，在办理施工许可证之前，各方责任主体单位以及责任人员应填写《质量责任终身制档案》第１部分（质量责任信息登记表）。

第十七条　分包单位、检测单位、监测单位以及主要建筑材料、建筑构配件等相关质量责任单位及责任人员，应在参与工程建设之前填报《质量责任终身制档案》第２部分（质量责任信息登记表）。

第十八条　各方在发生质量责任人员变更时，应按照有关规定程序履行变更手续，并在变更后７日内，填写《质量责任终身制档案》第３部分（质量责任信息变更表），报管理咨询公司。工程竣工验收前，管理咨询公司依据各方责任主体、检测、监测以及主要建筑材料、建筑构配件生产供应等相关质量责任单位质量责任信息变更表，填写《质量责任终身制档案》第３部分（质量责任信息变更汇总表）。

第十九条　管理咨询公司负责形成完整的《质量责任终身制档案》。档案资料一式三份，一份留存管理咨询公司，一份与竣工验收备案材料一并报建管中心，一份与工程技术资料一并移交城建档案管理部门存档。

第二十条　各填报单位对《质量责任终身制档案》的真实性负责。

第四章　责任追究

第二十一条　建管中心依据质量事故（问题）调查报告和质量责任终身制档案，追究责任主体单位及相关责任人的终身质量责任。

第二十二条　在设计使用年限内，除不可抗力外，工程出现严重质量问题或发生质量事故的，将追究质量责任单位及相关责任人员的责任。严重质量问题包括：工程局部坍塌；建筑结构发生不均匀沉降、开裂等，导致工程结构损害，影响结构安全的；使用不合格建筑材料或偷工减料，造成工程结构损害的；城市桥梁出现较大裂缝、桥体严重渗水等问题，影响使用，存在安全隐患的；其他不符合国家相关法律法规及工程强制性标准，并造成工程结构损害的。

第二十三条　工程投入使用后，在设计使用年限内，因质量责任单位及相关责任人员违反国家规定，降低工程质量标准，造成工程质量事故或严重质量问题的，即使发生单位转让、合并与分立，个人工作调动与退休等情形的，也不能逃避法律责任，均应按国家规定和本办法有关规定追究终身质量责任。

第二十四条　根据建管中心制定的有关规定、办法，对负有工程质量终身责任的管理、勘察、设计、施工、监理、施工图审查（复算）、检测、监测等责任单位，视情节及社会影响，予以期限停标、列入黑名单、经济处罚及建议行政主管部门予以停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等一项或多项处罚。

第二十五条　责任单位对他人合法权益造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十六条　对负有工程质量终身责任的单位法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，根据情节严重程度、造成的社会影响程度，列入不良行为记录、黑名单以及建议行政主管部门对负有工程质量终身责任的注册执业人员依法予以停止执业、吊销执业资格证书等一项或多项处罚。

第二十七条　责任主体单位和相关责任人构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章　附则

第二十八条　本办法由建管中心质量安全部负责解释。

第二十九条　本办法自发布之日起试行。

附：质量责任终身制档案（示范文本）

[image: image12.jpg]WHE

Wil HHEEEE

TR

T sl

N H BN

AWEHETH

IEA

Ly

s

Ly

Lhvraey

[ 7 B S

T T

PR

Y ¥R

&YW ]

HEUT

WETH

THEE

[ EFE T GER BRI EY) TH

B H T

Hf H TH

EEduti

HHET

THET

WHEHT

B4

AR |

.71 -




[image: image13.jpg]BB B TR

REREAR s SHIERE ANEFHIN =E:]

BAE AR

BUHATIA

9

A

)=y
S

A

NEL e

Bt

o

HABFRAEN
(AL

HABRAEN
(B4

Tt A ZL B AT B R R DA, FREIE B (KETBUNH SR IR H Bk L
%Eg%ﬁ%@%ﬁi%ﬁ&»%%ﬁ%*,W¥Eﬁﬁﬁlﬁﬁiﬁﬁy#%%tﬁﬁ&kﬁ
ERHEEL. A

BN H#:

HERH:

T2





[image: image14.jpg]=
b=
=

£

pEEMEREREARBESREILLR

REFEAR s SHERS FNEFHI B

MERTEA

FEME TR

 HAFHEA
(AL

HABFHEN
(R4

HAFHEN
Qi)

RHRE

ﬁﬁ&%ﬁﬁ%%ﬁﬁ%%%m&ﬁ&ﬂ\ﬁﬁﬂﬁ&(&%ﬁﬂﬁ&ﬁ@&ﬂﬁ%ﬁ*@
Iﬁﬁiﬁﬁ%%%iﬁb&»%%ﬁ%*,%iﬁﬁ@ﬁlﬁﬁ%ﬁE,#ﬁmiﬁﬁﬁAﬁ
fEREE. A

L A/ H#:

HEHM:

“73 .





[image: image15.jpg]B ZTR:

Wit RREREA

REREAR

s

SHHERER

A NEFHN

H#

BAEARE

BARAIA

EARA

VERE UM

EMEH
TRENT

HASTEA
(RfL)

HABTEA
€= [iva)

$k7le

BT AE:

H 3

B AIA R BT R S TR . SRR (KEWBUFSIER RO E B
TRRERELSHIEHE HEREK, NEETRERTRERETHME HFHLLDETEAR
fEREXE. A

.74 .

HEHH:





[image: image16.jpg]=

*® w3k
KmBaURREREARBEERILR
7R

REFEAR w4 SHHER R FANEFHIN H3%

BEARE

B 43 TRRT

BBEAR

W38 TRRJT
(B4

W 38 TR
(R4

HAFHEAN
(R

HAFHEA
Q=)

BRI

RAR A BT ERNETEEEA. BRI R (KETBUTSR @RI R FEH
T RRRRLASHISHAE) HERER, WEBTRERTIBRRETE, Hil LB
AR EBEE. A

L B &

HEHM:

V75





[image: image17.jpg]E

BIEMRREREARBERIER

b=l
H
=

LEheye

REFEAR %4 SHERR FENEFHIN B

BAEAE

HASEAN
(RI4LY

hr, EH. EE
RESELAR

BB RN ZL AT B R 5 TUEEEN . AREIE R (KB T BT S S0 B & = .0
TREREFELS LR NERER, YERTRRIBRERE, HHLLBREAR
= BEE. A

BRATAEE: B#:

HE HH:

.76




[image: image18.jpg]BT ETR:

BIERHEE (88 MEREREAR

BERBIER

%

1t

AR E WA

p=ii]

REFEAN

w4

SHIERE S

FNEFHIN

H#

BAEARE

BARATA

BHARA

FEA
G219}

FEA
&)

HEA
629}

HEA
&)

HAMFEEA
El

INGES S5

Ao

BAARE:

B#i:

BRI SATHAT E R A TR RS AR (RETBUTS R R B &
L TREREFELSBIEIE HERESR, VSBTRETRRERE il e

HERH:

e 77 -





[image: image19.jpg]=]
H
=

22 5 #
SEBTENRRERFARBERRLR

PR B AR

SEIE

REFREAR w4 SEHER S ENEFHIA B

Bk AE

TE AT

BAAFA

RERER

HATHEN
(R0

BHRB

Gk, B, EER
BEELAR

38 G AL BT R RS UL, PREAITER (KT EURSR BB0R B = .0
Iﬁﬁﬁﬁ&%%ﬂiﬁﬁ&»m%ﬁﬁi,Wi@ﬁ@ﬁlﬂﬁﬁﬁﬁy#%%LﬁﬁEAﬁ
EREE. A

BAIAE: EE::H

HEBEH:

78 ¢




[image: image20.jpg]WA REREARBESRILR
BT

BRI H

REREAR e SHRHERR ANEFHA B

BAEARE

BARBEA

WHAFA

LSRN

DN

BN R

RABSTEAN
(AL

HABTEA
(WAL

BB AN B AIRIT B R0 & B, ARESITE R (KENBUTR A RRT E E .0
TiER B IEA S HISENE) MATER, VRBTERTRRRRME, FHAERIEAR
EEEE. A

.79 .





[image: image21.jpg]BB RREREARBEREIER
BALET:

KARE

REFREAR s SHIERFER FNZEFHIN B

AR AR

BARATEA

MERFA

BIA R

WA G

WA 5

HABITEA
(A

HATTEA
(KA

BEAAZ FAHT R RS TEEEN. SRR (KETBTRR R R B EEH.O
TRARFELS LML HERER, PERTRRIRRETHE FHALRFEAR
EREXL. A

.80





[image: image22.jpg]£ W ox X
BMEFREEMRREREAR
EREIER

fezup il

REFEAR w4 BMEER A NEFHA B

BREARE

BARKBITA

WH

b=

AN

HAbSEA
(R

HiTTEA
(AL

HAFREN
(R4

RAACNE FAPITER & TUEREN. AR (KENBUTR 2 55 BE .0
TREETEASHEHE NERER, VRETERTIRRETME, il EEFEAR
R BEE. A

BN H3:

HE H:

.81





[image: image23.jpg]N CENYHEEVT VST EE

mwM% "= Bk T YR mwmm WENME | BEE FYTYE %R | M
v EE R HEEY
b T WHET
W

FEFSHNPEEETT
iR e E

=
K
I
®

.82




[image: image24.jpg]‘WO
MO BT TE T & i1 JiqupR gHmgE ZH 2
FEE WA Ty

EET R B e =y
HHL¥ L4
TSR BT
e & T
AT

WYL TY
Y UEFIYPEELAHT
i ¥ U

.83 -





[image: image25.jpg](RERELHHYEMERRHA

L REREERBAMNHREEHRTARSHESMEFLD
MEANEE  FEHTARF R,

2. AMRE-REH,—~HEFEEEALAR, —HERTHREE
R —HRBETL, B IERERFEH—HBRBEERE
B

3(RERELIHER) ARUEGHBATH.

.84























粘贴投标人或联合体牵头人基本账户转账凭证、支票或保函及基本账户开户许可证的复印件


（必须清晰可辨）












1

